检测能力范围（中文）

名称：天津海关工业产品安全技术中心

地址：天津市空港经济区东五道2号

| 序号 | 检测 对象 | 项目/参数 |  | 领域 代码 | 检测标准（方法）名称及编号 （含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 纸、纸板和纸浆 | 1 | 取样 | 051001 | 纸和纸板-测定平均质量试样的采取 ISO 186:2002 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸浆-试样的采取 ISO 7213:1991 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸浆 试样的采取 GB/T 740-2003 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定 GB/T 450-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 吸水性 | 051001 | 纸和纸板-吸水性的测定-可勃（Cobb）法 ISO 535:2014 |  |  |
|  |  | 3 | 定量 | 051001 | 纸和纸板-定量的测定 ISO 536:2012 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸和纸板定量的测定 GB 451.2-2002 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸浆-实验室纸页-物理性能的测定 ISO 5270:2012 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸浆手抄片的物理测试 TAPPI 220 sp-10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 卫生纸及其制品 第5部分：定量的测定 GB/T 24328.5-2009 |  |  |
|  |  | 4 | 抗张强度 | 051001 | 纸和纸板-抗张强度的测定 第2部分：恒速拉伸法 ISO 1924-2:2008 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸和纸板 抗张强度的测定 GB/T 12914-2018 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸浆手抄片的物理测试 TAPPI 220 sp-10 |  |  |
|  |  | 5 | 撕裂度 | 051001 | 纸张-撕裂度的测定-埃尔曼多法 ISO 1974:2012 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸浆手抄片的物理测试 TAPPI 220 sp-10 |  |  |
|  |  | 6 | 亮度 | 051001 | 纸、纸板和纸浆-蓝光漫反射因数的测定 第1部分 室内日光环境(ISO亮度) ISO 2470-1:2016 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定(漫射/垂直法,室外日光条件) GB/T 7974-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸浆亮度（白度）试样的制备 GB/T 8940.2-2002 |  |  |
|  |  | 7 | D65亮度 | 051001 | 纸、纸板和纸浆--蓝光漫反射因数的测定 第2部分地区 室外日光条件(D65亮度) ISO 2470-2:2008 |  |  |
|  |  | 8 | 不透明度 | 051001 | 纸和纸板不透明度（纸背衬）的测定-漫反射法 ISO 2471:2008 |  |  |
|  |  | 9 | 挺度 | 051001 | 纸和纸板-抗弯曲度的测定-第1部分：恒定偏转率 ISO 2493-1:2010 |  |  |
|  |  | 10 | 平滑度 | 051001 | 纸和纸板-平滑度的测定（别克法） ISO 5627:2002 |  |  |
|  |  | 11 | 耐折度 | 051001 | 纸-耐折度的测定 ISO5626:1993 | 只用MIT法 |  |
|  |  | 12 | 耐破度 | 051001 | 纸板-耐破度的测定 ISO 2759:2014 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸浆手抄片的物理测试 TAPPI 220 sp-10 |  |  |
|  |  | 13 | 销售重量 | 051001 | 纸浆-成批销售重量的测定 第1部分：浆板浆包 ISO 801-1:1994 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸浆-成批销售重量的测定 第2部分：浆块（急骤干燥浆）浆包 ISO 801-2:1994 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸浆-成批销售重量的测定 第3部分：组合浆包 ISO 801-3:1994 |  |  |
|  |  |  |  |  | 成批销售重量的测定 第1部分：浆板浆包及浆块（急骤干燥浆）浆包 GB/T 8944.1-2008 |  |  |
|  |  |  |  |  | 成批销售重量的测定 第2部分：组合浆包 GB/T 8944.2-2008 |  |  |
|  |  | 14 | ISO亮度 | 051001 | 纸浆-测定蓝光漫反射因数（ISO亮度）试样的制备 ISO 3688:1999 |  |  |
|  |  | 15 | 打浆 | 051001 | 纸浆-实验室打浆 第2部分：PFI磨法 ISO 5264-2:2011 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸浆的实验室打浆（PFI磨方法） TAPPI 248 sp-15 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸浆 实验室打浆 瓦利（Valley）打浆机法 GB/T 24325-2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸浆 实验室打浆 PFI磨法 GB/T 29287-2012 |  |  |
|  |  | 16 | 打浆度 | 051001 | 纸浆 打浆度的测定（肖伯尔-瑞格勒法） GB/T 3332-2004 |  |  |
|  |  | 17 | 浆料浓度 | 051001 | 纸浆 浆料浓度的测定 GB/T 5399-2004 |  |  |
|  |  | 18 | 绝干质量 | 051001 | 纸浆 浆料浓度的测定 GB/T 5399-2004 |  |  |
|  |  | 19 | 滤水性能 | 051001 | 纸浆-滤水性能的测定 第1部分：肖泊尔-瑞格勒法 ISO 5267-1:1999/Cor1：2001 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸浆 滤水性能的测定 “加拿大标准”游离度法 GB/T 12660-2008 |  |  |
|  |  | 20 | 常规纸页成型 | 051001 | 纸浆-物理试验用实验室纸张的制备 第1部分：常规纸页成型法 ISO 5269-1:2005 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸浆 物理试验用实验室纸页的制备 常规纸页成型器法 GB/T 24324-2009 |  |  |
|  |  | 21 | 厚度 | 051001 | 纸浆-实验室纸页-物理性能的测定 ISO 5270:2012 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸浆手抄片的物理测试 TAPPI 220 sp-10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸和纸板--厚度、密度和比容积的测定 ISO 534：2011 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸和纸板厚度的测量 GB/T 451.3-2002 |  |  |
|  |  | 22 | 抗张指数 | 051001 | 纸浆-实验室纸页-物理性能的测定 ISO 5270:2012 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸浆 实验室纸页 物理性能的测定 GB/T 24323-2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸和纸板 抗张强度的测定 GB/T 12914-2008 |  |  |
|  |  | 23 | 撕裂指数 | 051001 | 纸浆-实验室纸页-物理性能的测定 ISO 5270:2012 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸浆 实验室纸页 物理性能的测定 GB/T 24323-2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸和纸板撕裂度的测定 GB/T 455-2002 |  |  |
|  |  | 24 | 耐破指数 | 051001 | 纸浆-实验室纸页-物理性能的测定 ISO 5270:2012 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸浆 实验室纸页 物理性能的测定 GB/T 24323-2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸耐破度的测定 GB/T 454-2002 |  |  |
|  |  | 25 | 抄片 | 051001 | 纸浆物理测试手抄片的制备 TAPPI 205 sp-12 |  |  |
|  |  | 26 | 游离度 | 051001 | 纸浆的游离度（加拿大标准方法） TAPPI 227 om-09 |  |  |
|  |  | 27 | 解离 | 051001 | 纸浆 实验室的湿解离 化学浆解离 GB/T 24327-2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸浆 实验室的湿解离 机械浆解离 GB/T 29285-2012 |  |  |
|  |  | 28 | 水分 | 051001 | 纸、纸板和纸浆分析试样水分的测定 GB/T 462-2008 |  |  |
|  |  | 29 | 尘埃度 | 051001 | 纸和纸板尘埃度的测定 GB/T 1541-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸浆尘埃和纤维束的测定 GB/T 10740-2002 |  |  |
|  |  | 30 | 光泽度 | 051001 | 纸和纸板 镜面光泽度的测量 第1部分:用TAPPI方法、会聚光束75°角测定光泽度 ISO 8254-1：2009 |  |  |
|  |  | 31 | pH | 051002 | 纸、纸板和纸浆 水抽提液酸度或碱度的测定 GB/T 1545-2008 |  |  |
|  |  | 32 | 试样的处理 | 051001 | 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件 GB/T 10739- 2002 |  |  |
|  |  | 33 | 灰分 | 051001 | 造纸原料、纸浆、纸和纸板 灰分的测定 GB/T 742-2018 |  |  |
|  |  | 34 | 浆板尺寸 | 051001 | 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定 GB/T 451.1-2002 |  |  |
|  |  | 35 | 浆板偏斜度 | 051001 | 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定 GB/T 451.1-2002 |  |  |
|  |  | 36 | 柔软度 | 051001 | 纸柔软度的测定 GB/T 8942-2016 |  |  |
|  |  | 37 | 横向吸液高度 | 051001 | 纸和纸板毛细吸液高度的测定（吉列姆法） GB/T 461.1-2002 |  |  |
|  |  | 38 | 荧光性物质 | 051002 | 漂白硫酸盐木浆 QB/T 1678-2017 5.8 |  |  |
|  |  | 39 | 可迁移性荧光增白剂 | 051002 | 纸巾纸 GB/T 20808-2011 5.4 | 只做定性判定 |  |
|  |  |  |  |  | 纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定 GB/T 27741-2018 | 只做定性判定 |  |
|  |  | 40 | 试样纵横向、正反面的测定 | 051001 | 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定 GB/T 450-2008 |  |  |
|  |  | 41 | 纤维组成 | 051004 | 纸、纸板和纸浆纤维组成的分析 GB/T 4688-2002 |  |  |
| 2 | 卫生巾 | 1 | 全长、全宽、条质量偏差 | 051001 | 卫生巾（含卫生护垫） GB/T 8939-2018 5.2 |  |  |
|  |  | 2 | 吸水倍率 | 051001 | 卫生巾（含卫生护垫） GB/T 8939-2018 5.3 |  |  |
|  |  | 3 | pH | 051002 | 卫生巾（含卫生护垫） GB/T 8939-2018 5.5 |  |  |
|  |  | 4 | 水分 | 051001 | 卫生巾（含卫生护垫） GB/T 8939-2018 5.6 |  |  |
|  |  | 5 | 渗入量 | 051001 | 卫生巾（含卫生护垫） GB/T 8939-2018 5.4 |  |  |
| 3 | 卫生护垫 | 1 | 全长、全宽、条质量偏差 | 051001 | 卫生巾（含卫生护垫） GB/T 8939-2018 5.2 |  |  |
|  |  | 2 | 吸水倍率 | 051001 | 卫生巾（含卫生护垫） GB/T 8939-2018 5.3 |  |  |
|  |  | 3 | pH | 051002 | 卫生巾（含卫生护垫） GB/T 8939-2018 5.5 |  |  |
|  |  | 4 | 水分 | 051001 | 卫生巾（含卫生护垫） GB/T 8939-2018 5.6 |  |  |
| 4 | 卫生纸 | 1 | 定量 | 051001 | 卫生纸（含卫生纸原纸） GB 20810-2018 6.2 |  |  |
|  |  | 2 | 亮度（白度） | 051001 | 卫生纸（含卫生纸原纸） GB 20810-2018 6.3 |  |  |
|  |  | 3 | 洞眼 | 051001 | 卫生纸（含卫生纸原纸） GB 20810-2018 6.7 |  |  |
|  |  | 4 | 尘埃度 | 051001 | 卫生纸（含卫生纸原纸） GB 20810-2018 6.8 |  |  |
|  |  | 5 | 交货水分 | 051001 | 卫生纸（含卫生纸原纸） GB 20810-2018 6.9 |  |  |
|  |  | 6 | 抗张指数 | 051001 | 卫生纸（含卫生纸原纸） GB 20810-2018 6.5 |  |  |
|  |  | 7 | 柔软度 | 051001 | 卫生纸（含卫生纸原纸） GB 20810-2018 6.6 |  |  |
|  |  | 8 | 横向吸液高度 | 051001 | 卫生纸（含卫生纸原纸） GB 20810-2018 6.4 |  |  |
| 5 | 纸尿裤 | 1 | 全长、全宽、条质量偏差 | 051001 | 纸尿裤（片/垫） GB/T 28004-2011 6.2 |  |  |
|  |  | 2 | pH | 051002 | 纸尿裤（片/垫） GB/T 28004-2011 6.4 |  |  |
|  |  | 3 | 交货水分 | 051001 | 纸尿裤（片/垫） GB/T 28004-2011 6.5 |  |  |
|  |  | 4 | 渗透性能 | 051001 | 纸尿裤（片/垫） GB/T 28004-2011 6.3 |  |  |
| 6 | 纸尿垫 | 1 | 全长、全宽、条质量偏差 | 051001 | 纸尿裤（片/垫） GB/T 28004-2011 6.2 |  |  |
|  |  | 2 | pH | 051002 | 纸尿裤（片/垫） GB/T 28004-2011 6.4 |  |  |
|  |  | 3 | 交货水分 | 051001 | 纸尿裤（片/垫） GB/T 28004-2011 6.5 |  |  |
| 7 | 湿巾 | 1 | 长度、宽度偏差 | 051001 | 湿巾 GB/T 27728-2011 6.2 |  |  |
|  |  | 2 | pH | 051002 | 湿巾 GB/T 27728-2011 6.6 |  |  |
|  |  | 3 | 含液量 | 051001 | 湿巾 GB/T 27728-2011 6.3 |  |  |
|  |  | 4 | 内装量 | 051001 | 湿巾 GB/T 27728-2011 6.11 |  |  |
|  |  | 5 | 可迁移性荧光增白剂 | 051002 | 湿巾 GB/T 27728-2011 6.9 |  |  |
|  |  | 6 | 外观质量 | 051001 | 湿巾 GB/T 27728-2011 6.12 |  |  |
|  |  | 7 | 标识 | 051001 | 湿巾 GB/T 27728-2011 8 |  |  |
|  |  | 8 | 包装 | 051001 | 湿巾 GB/T 27728-2011 8 |  |  |
| 8 | 厨房纸巾 | 1 | 定量 | 051001 | 厨房纸巾 GB/T 26174-2010 5.2 |  |  |
|  |  | 2 | 亮度（白度） | 051001 | 厨房纸巾 GB/T 26174-2010 5.3 |  |  |
|  |  | 3 | 横向吸液高度 | 051001 | 厨房纸巾 GB/T 26174-2010 5.4 |  |  |
|  |  | 4 | 横向抗张指数 | 051001 | 厨房纸巾 GB/T 26174-2010 5.5 |  |  |
|  |  | 5 | 纵向湿抗张指数 | 051001 | 厨房纸巾 GB/T 26174-2010 5.6 |  |  |
|  |  | 6 | 洞眼 | 051001 | 厨房纸巾 GB/T 26174-2010 5.7 |  |  |
|  |  | 7 | 尘埃度 | 051001 | 厨房纸巾 GB/T 26174-2010 5.8 |  |  |
|  |  | 8 | 交货水分 | 051001 | 厨房纸巾 GB/T 26174-2010 5.9 |  |  |
|  |  | 9 | 数量（或质量）偏差 | 051001 | 厨房纸巾 GB/T 26174-2010 5.10 |  |  |
|  |  | 10 | 外观 | 051001 | 厨房纸巾 GB/T 26174-2010 5.12 |  |  |
|  |  | 11 | 标志 | 051001 | 厨房纸巾 GB/T 26174-2010 7 |  |  |
|  |  | 12 | 包装 | 051001 | 厨房纸巾 GB/T 26174-2010 7 |  |  |
| 9 | 纸巾纸 | 1 | 定量 | 051001 | 纸巾纸 GB/T 20808-2011 5.2 |  |  |
|  |  | 2 | 亮度（白度） | 051001 | 纸巾纸 GB/T 20808-2011 5.3 |  |  |
|  |  | 3 | 可迁移性荧光增白剂 | 051002 | 纸巾纸 GB/T 20808-2011 5.4 |  |  |
|  |  | 4 | 灰分 | 051001 | 纸巾纸 GB/T 20808-2011 5.5 |  |  |
|  |  | 5 | 横向吸液高度 | 051001 | 纸巾纸 GB/T 20808-2011 5.6 |  |  |
|  |  | 6 | 横向抗张指数 | 051001 | 纸巾纸 GB/T 20808-2011 5.7 |  |  |
|  |  | 7 | 纵向湿抗张强度 | 051001 | 纸巾纸 GB/T 20808-2011 5.8 |  |  |
|  |  | 8 | 柔软度 | 051001 | 纸巾纸 GB/T 20808-2011 5.9 |  |  |
|  |  | 9 | 洞眼 | 051001 | 纸巾纸 GB/T 20808-2011 5.10 |  |  |
|  |  | 10 | 尘埃度 | 051001 | 纸巾纸 GB/T 20808-2011 5.11 |  |  |
|  |  | 11 | 交货水分 | 051001 | 纸巾纸 GB/T 20808-2011 5.12 |  |  |
| 10 | 漂白硫酸盐木浆 | 1 | 抗张指数 | 051001 | 漂白硫酸盐木浆 QB/T 1678-2017 5.2.4 |  |  |
|  |  | 2 | 耐破指数 | 051001 | 漂白硫酸盐木浆 QB/T 1678-2017 5.2.4 |  |  |
|  |  | 3 | 撕裂指数 | 051001 | 漂白硫酸盐木浆 QB/T 1678-2017 5.2.4 |  |  |
|  |  | 4 | D65亮度 | 051001 | 漂白硫酸盐木浆 QB/T 1678-2017 5.3 |  |  |
|  |  | 5 | 尘埃 | 051001 | 漂白硫酸盐木浆 QB/T 1678-2017 5.6 |  |  |
|  |  | 6 | 灰分 | 051001 | 漂白硫酸盐木浆 QB/T 1678-2017 5.7 |  |  |
|  |  | 7 | 荧光性物质 | 051002 | 漂白硫酸盐木浆 QB/T 1678-2017 5.8 |  |  |
|  |  | 8 | 交货水分 | 051001 | 漂白硫酸盐木浆 QB/T 1678-2017 5.9 |  |  |
|  |  | 9 | 浆板尺寸偏差及偏斜度 | 051001 | 漂白硫酸盐木浆 QB/T 1678-2017 5.10 |  |  |
| 11 | 一次性使用卫生用品 | 1 | 外观，异常气味与异物 | 051001 | 一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 7.1.1 |  |  |
|  |  | 2 | 产品标识要求 | 051001 | 一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 12 |  |  |
| 12 | 汽车内饰件 | 1 | 燃烧速度 | 052909 | 汽车内饰材料的燃烧特性 GB 8410-2006 |  |  |
|  |  |  |  |  | 汽车内饰材料燃烧特性 FMVSS571.302(2015) |  |  |
| 13 | 纺织品 | 1 | 评定变色 | 052808 | 评定变色用灰色样卡 GB/T250-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 评定沾色 | 052908 | 评定沾色用灰色样卡 GB/T251-2008 |  |  |
|  |  | 3 | 纤维鉴别及纤维定量分析 | 052907 | 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸/氯化锌法） GB/T 2910.6-2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法） GB/T 2910.11-2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物（硫酸法) GB/T 2910.18-2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物（甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品－定量化学分析－第 11部分: 纤维素纤维和聚酯纤维混纺产品（硫酸法) ISO 1833-11:2017(E) |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法 FZ/T 01095-2002 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 定量化学分析 四组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 FZ/T 01057.1-2007 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2007 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2007 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007 |  |  |
|  |  | 4 | 纤维含量的标识 | 052907 | 纺织品 纤维含量的标识 GB/T 29862-2013 |  |  |
|  |  | 5 | 耐摩擦色牢度 | 052908 | 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T3920-2008 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品－色牢度试验－X12部分:耐摩擦色牢度 ISO 105-X12:2016(E) |  |  |
|  |  | 6 | 耐皂洗色牢度 | 052908 | 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008 | 不测仪器评级 |  |
|  |  | 7 | 耐汗渍色牢度 | 052908 | 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T3922-2013 | 不测仪器评级 |  |
|  |  | 8 | 耐热压色牢度 | 052908 | 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度 GB/T6152-1997 | 只测6.3 |  |
|  |  | 9 | 耐唾液色牢度 | 052908 | 纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2002 |  |  |
|  |  | 10 | 耐家庭和商业洗涤色牢度 | 052908 | 纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度 GB/T 12490-2014 | 不测仪器评级 |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品－色牢度试验－C06部分: 家庭和商业洗涤色牢度 ISO 105-C06:2010(E ) | 不测仪器评级 |  |
|  |  | 11 | 耐水色牢度 | 052908 | 纺织品 耐水色牢度 GB/T 5713-2013 | 不测仪器评级 |  |
|  |  | 12 | 尺寸变化 | 052909 | 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T8628-2013 | 只测6 |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017 | 只测 A型洗衣机， A/B/C/D/F干燥程序 |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 洗涤和干燥时尺寸变化的测定 GB/T8630-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 —织物和服装测量尺寸变化时试样的准备、标记和测量 ISO 3759:2011(E) | 只测6 |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 — 试验时采用的家庭洗涤及干燥程序 ISO 6330:2012(E) | 只测A 型洗衣机，5.2.1，5.4 干燥方法 |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 — 洗涤和干燥时尺寸变化的测定 ISO 5077:2007(E) |  |  |
|  |  | 13 | 撕破强力 | 052909 | 纺织品 织物撕破性能 第1部分：撕破强力的测定 冲击摆锤法 GB/T 3917.1-2009 |  |  |
|  |  | 14 | 钮扣强力 | 052701 | 提高机械安全性的儿童服装设计和生产实施规范 GB/T 22704-2008 附录B |  |  |
|  |  | 15 | 断裂强力 | 052909 | 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T3923.1-2013 |  |  |
|  |  | 16 | 织物密度 | 052909 | 机织物密度的测定 GB/T4668-1995 | 只测方法A和方法C |  |
|  |  | 17 | 单位长度和单位面积质量 | 052909 | 机织物单位长度质量和单位面积质量的测定 GB/T4669-2008 | 只测方法5 |  |
|  |  | 18 | 起毛起球 | 052909 | 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法 GB/T 4802.3-2008 |  |  |
|  |  | 19 | 透气性 | 052909 | 纺织品 织物透气性的测定 GB/T 5453-1997 |  |  |
|  |  | 20 | 防水 | 052909 | 纺织品 防水性能的检测和评价 沾水性 GB/T 4745-2012 |  |  |
|  |  | 21 | 抗渗水性 | 052909 | 纺织织物 抗渗水性测定 静水压试验 GB/T 4744-2013 |  |  |
|  |  | 22 | 游离甲醛 | 052910 | 纺织品 甲醛的测定 GB/T 2912.1-2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品－甲醛的测定－第一部分: 游离水解甲醛（水萃取法） ISO 14184-1:2011(E) |  |  |
|  |  | 23 | 水萃取液pH值 | 052910 | 纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品—水萃取液pH值的测定 ISO 3071:2005(E) |  |  |
|  |  | 24 | 拉带安全规格 | 0529 | 儿童上衣拉带安全规格 GB/T 22702-2008 |  |  |
|  |  | 25 | 童装绳索和拉带安全要求 | 0529 | 童装绳索和拉带安全要求 GB/T 22705-2008 |  |  |
|  |  | 26 | 4-氨基偶氮苯 | 052910 | 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009 |  |  |
|  |  | 27 | 禁用偶氮染料 | 052910 | 纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011 |  |  |
|  |  | 28 | 邻苯二甲酸酯 | 052910 | 纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 GB/T 20388-2016 |  |  |
|  |  | 29 | 重金属 | 052910 | 纺织品 总铅和总镉含量的测定 GB/T 30157-2013 |  |  |
|  |  | 30 | 幅宽 | 052910 | 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009 |  |  |
|  |  | 31 | 紫外线 | 052909 | 纺织品 防紫外线性能的评定 GB/T 18830-2009 |  |  |
|  |  | 32 | 甲醛 | 052910 | 纺织品 甲醛的测定 第2部分：释放的甲醛（蒸汽吸收法） GB/T 2912.2-2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 甲醛的测定 第3部分：高效液相色谱法 GB/T 2912.3-2009 |  |  |
| 14 | 纺织产品 |  | 全部项目 | 0529 | 国家纺织产品基本安全规范 GB 18401-2010 |  |  |
| 15 | 户外运动服装 冲锋衣 |  | 部分项目 | 0529 | 户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016 | 不测撕破性能、起毛起球、耐人造光色牢度、透湿性、 断针残留物、耐磨性能 |  |
| 16 | 婴幼儿及儿童服装 |  | 部分项目 | 0529 | 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015 | 不测燃烧性能， 填充物，尖点锐边，金属针检验 |  |
| 17 | 皮革及其制品 | 1 | 甲醛 | 052402 | 皮革和皮毛 化学试验 甲醛含量的测定 GB/T 19941-2005 |  |  |
|  |  | 2 | 禁用偶氮染料 | 052402 | 皮革和毛皮 化学试验禁用偶氮染料的测定 GB/T19942-2005 |  |  |
|  |  |  |  |  | 皮革 测定染色皮革中某些偶氮着色剂的化学试验 第1部分:采自偶氮着色剂的某些芳香胺的测定 ISO 17234-1：2015 |  |  |
|  |  |  |  |  | 皮革.皮革染色某种含氮色素的测定化学试验.第二部分 4-氨基偶氮苯的测定 ISO 17234-2：2011 |  |  |
|  |  | 3 | 六价铬含量 | 052402 | 皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定 GB/T 22807-2008 |  |  |
| 18 | 鞋 | 1 | 甲醛 | 052502 | 儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014 6.8 |  |  |
|  |  | 2 | 偶氮 | 052502 | 儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014 6.7 |  |  |
|  |  | 3 | 六价铬 | 052502 | 儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014 6.6 |  |  |
| 19 | 棉花 | 1 | 颜色级 | 052901 | 棉花 第1部分：锯齿加工细绒棉 GB 1103.1-2012 4.1;6.1.1 |  |  |
|  |  | 2 | 长度检验 | 052901 | 棉花 第1部分：锯齿加工细绒棉 GB 1103.1-2012 6.1.3 |  |  |
|  |  | 3 | 马克隆值检验 | 052901 | 棉花 第1部分：锯齿加工细绒棉 GB 1103.1-2012 6.1.4 |  |  |
|  |  | 4 | 颜色级 | 052901 | 棉花 第2部分：皮辊加工细绒棉 GB 1103.2-2012 4.1;6.1.1 |  |  |
|  |  | 5 | 长度检验 | 052901 | 棉花 第2部分：皮辊加工细绒棉 GB 1103.2-2012 6.1.2 |  |  |
|  |  | 6 | 马克隆值检验 | 052901 | 棉花 第2部分：皮辊加工细绒棉 GB 1103.2-2012 6.1.3 |  |  |
|  |  | 7 | 品级 | 052901 | 进出口纺织品质量符合性评价方法 纺织原料 第1部分：棉花 SN/T 3981.1-2014 |  |  |
|  |  | 8 | 长度 | 052901 | 进出口纺织品质量符合性评价方法 纺织原料 第1部分：棉花 SN/T 3981.1-2014 |  |  |
|  |  | 9 | 强力 | 052901 | 进出口纺织品质量符合性评价方法 纺织原料 第1部分：棉花 SN/T 3981.1-2014 |  |  |
|  |  | 10 | 细度 | 052901 | 进出口纺织品质量符合性评价方法 纺织原料 第1部分：棉花 SN/T 3981.1-2014 |  |  |
|  |  | 11 | 回潮率 | 052901 | 进出口纺织品质量符合性评价方法 纺织原料 第1部分：棉花 SN/T 3981.1-2014 |  |  |
|  |  |  |  |  | 原棉回潮率试验方法 烘箱法 GB/T 6102.1-2006 |  |  |
|  |  | 12 | 棉花包装 | 052901 | 棉花包装 GB 6975-2013 3.1.2；3.2.1.3；3.2.2.1 |  |  |
|  |  | 13 | 色特征 | 052901 | HVI棉纤维物理性能试验方法 GB/T 20392-2006 |  |  |
|  |  | 14 | 杂质 | 052901 | HVI棉纤维物理性能试验方法 GB/T 20392-2006 |  |  |
|  |  | 15 | 马克隆值 | 052901 | HVI棉纤维物理性能试验方法 GB/T 20392-2006 |  |  |
|  |  | 16 | 平均长度、上半部平均长度和长度整齐度 | 052901 | HVI棉纤维物理性能试验方法 GB/T 20392-2006 |  |  |
|  |  | 17 | 断裂比强度和断裂伸长率 | 052901 | HVI棉纤维物理性能试验方法 GB/T 20392-2006 |  |  |
| 20 | 化学纤维 | 1 | 线密度 | 052905 | 化学纤维 长丝线密度试验方法 GB/T14343-2008 4.3.4.1 |  |  |
| 21 | 山羊绒 | 1 | 含粗率，含杂率 | 052904 | 进出口纺织品质量符合性评价方法 纺织原料 第2部分：山羊绒 SN/T 3981.2-2015 |  |  |
|  |  | 2 | 异色纤维含量 | 052904 | 进出口纺织品质量符合性评价方法 纺织原料 第2部分：山羊绒 SN/T 3981.2-2015 |  |  |
|  |  | 3 | 手排长度、短绒率 | 052904 | 进出口纺织品质量符合性评价方法 纺织原料 第2部分：山羊绒 SN/T 3981.2-2015 |  |  |
|  |  | 4 | 平均直径 | 052904 | 进出口纺织品质量符合性评价方法 纺织原料 第2部分：山羊绒 SN/T 3981.2-2015 |  |  |
|  |  | 5 | 其他动物纤维含量 | 052904 | 进出口纺织品质量符合性评价方法 纺织原料 第2部分：山羊绒 SN/T 3981.2-2015 |  |  |
|  |  | 6 | 非动物纤维含量 | 052904 | 进出口纺织品质量符合性评价方法 纺织原料 第2部分：山羊绒 SN/T 3981.2-2015 |  |  |
|  |  | 7 | 含油脂率 | 052904 | 进出口纺织品质量符合性评价方法 纺织原料 第2部分：山羊绒 SN/T 3981.2-2015 |  |  |
|  |  | 8 | 回潮率 | 052904 | 进出口纺织品质量符合性评价方法 纺织原料 第2部分：山羊绒 SN/T 3981.2-2015 |  |  |
|  |  | 9 | 公量 | 052904 | 进出口纺织品质量符合性评价方法 纺织原料 第2部分：山羊绒 SN/T 3981.2-2015 |  |  |
|  |  | 10 | 净绒毛率 | 052904 | 进出口纺织品质量符合性评价方法 纺织原料 第2部分：山羊绒 SN/T 3981.2-2015 |  |  |
|  |  | 11 | 含粗率，含杂率 | 052904 | 山羊绒 GB 18267-2013 7.2.3.1 |  |  |
|  |  | 12 | 异色纤维含量 | 052904 | 山羊绒 GB 18267-2013 7.2.3.2 |  |  |
|  |  | 13 | 手排长度、短绒率 | 052904 | 山羊绒 GB 18267-2013 6.2.3.5 |  |  |
|  |  | 14 | 平均直径 | 052904 | 山羊绒 GB 18267-2013 7.2.3.4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法 GB/T 10685-2007 |  |  |
|  |  | 15 | 其他动物纤维含量 | 052904 | 山羊绒 GB 18267-2013 7.2.3.6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013 |  |  |
|  |  | 16 | 非动物纤维含量 | 052904 | 山羊绒 GB 18267-2013 7.2.3.8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法） GB/T 2910.4-2009 |  |  |
|  |  | 17 | 含油脂率 | 052904 | 山羊绒 GB 18267-2013 7.2.3.9 |  |  |
|  |  |  |  |  | 洗净羊毛乙醇萃取物、灰分、植物性杂质、总碱不溶物含量试验方法 GB/T 6977-2008 |  |  |
|  |  | 18 | 回潮率 | 052904 | 山羊绒 GB 18267-2013 7.2.3.7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 毛绒纤维回潮率试验方法 烘箱法 GB/T 6500-2008 |  |  |
|  |  | 19 | 公量 | 052904 | 山羊绒 GB 18267-2013 7.2.3.10 |  |  |
|  |  | 20 | 净绒率 | 052904 | 山羊绒 GB 18267-2013 6.2.3.2 |  |  |
| 22 | 腈纶丝束 | 1 | 含油率 | 052905 | 进出口纺织品质量符合性评价方法 纺织原料 第12部分：合成纤维 SN/T 3981.12-2015 |  |  |
|  |  | 2 | 回潮率 | 052905 | 进出口纺织品质量符合性评价方法 纺织原料 第12部分：合成纤维 SN/T 3981.12-2015 |  |  |
|  |  | 3 | 断裂强力和伸长率 | 052905 | 进出口纺织品质量符合性评价方法 纺织原料 第12部分：合成纤维 SN/T 3981.12-2015 |  |  |
|  |  | 4 | 含油率 | 052905 | 化学纤维 含油率试验方法 GB/T 6504-2017 | 只测方法A |  |
|  |  | 5 | 回潮率 | 052905 | 化学纤维 回潮率试验方法 GB/T 6503-2017 |  |  |
|  |  | 6 | 断裂强力和伸长率 | 052905 | 化学纤维 短纤维拉伸性能试验方法 GB/T 14337-2008 |  |  |
| 23 | 化纤长丝 | 1 | 断裂强力及伸长率 | 052905 | 化学纤维 长丝拉伸性能试验方法 GB/T 14344-2008 |  |  |
| 24 | 粘胶短纤维 | 1 | 含油率 | 052905 | 化学纤维 含油率试验方法 GB/T 6504-2017 | 只测方法A |  |
|  |  | 2 | 回潮率 | 052905 | 化学纤维 回潮率试验方法 GB/T 6503-2017 |  |  |
|  |  | 3 | 断裂强力和伸长率 | 052905 | 化学纤维 短纤维拉伸性能试验方法 GB/T 14337-2008 |  |  |
| 25 | 涤纶、腈纶、锦纶短纤维 | 1 | 含油率 | 052905 | 进出口纺织品质量符合性评价方法 纺织原料 第12部分：合成纤维 SN/T 3981.12-2015 |  |  |
|  |  | 2 | 回潮率 | 052905 | 进出口纺织品质量符合性评价方法 纺织原料 第12部分：合成纤维 SN/T 3981.12-2015 |  |  |
|  |  | 3 | 断裂强力和伸长率 | 052905 | 进出口纺织品质量符合性评价方法 纺织原料 第12部分：合成纤维 SN/T 3981.12-2015 |  |  |
|  |  | 4 | 含油率 | 052905 | 化学纤维 含油率试验方法 GB/T 6504-2017 | 只测方法A |  |
|  |  | 5 | 回潮率 | 052905 | 化学纤维 回潮率试验方法 GB/T 6503-2017 |  |  |
|  |  | 6 | 断裂强力和伸长率 | 052905 | 化学纤维 短纤维拉伸性能试验方法 GB/T 14337-2008 |  |  |
| 26 | 腈纶毛条 | 1 | 含油率 | 052905 | 进出口纺织品质量符合性评价方法 纺织原料 第12部分：合成纤维 SN/T 3981.12-2015 |  |  |
|  |  | 2 | 回潮率 | 052905 | 进出口纺织品质量符合性评价方法 纺织原料 第12部分：合成纤维 SN/T 3981.12-2015 |  |  |
|  |  | 3 | 长度 | 052905 | 进出口纺织品质量符合性评价方法 纺织原料 第12部分：合成纤维 SN/T 3981.12-2015 |  |  |
|  |  | 4 | 含油率 | 052905 | 化学纤维 含油率试验方法 GB/T 6504-2017 | 只测方法A |  |
|  |  | 5 | 回潮率 | 052905 | 化学纤维 回潮率试验方法 GB/T 6503-2017 |  |  |
|  |  | 6 | 条重偏差和条重变异系数 | 052905 | 腈纶毛条 FZ/T 53002-2012 |  |  |
| 27 | 涤纶毛条 | 1 | 条重偏差和条重变异系数 | 052905 | 涤纶毛条 FZ/T 53003-2012 |  |  |
|  |  | 2 | 回潮率 | 052905 | 化学纤维 回潮率试验方法 GB/T 6503-2017 |  |  |
| 28 | 涤纶工业长丝 | 1 | 线密度 | 052905 | 进出口纺织品质量符合性评价方法 纺织原料 第12部分：合成纤维 SN/T 3981.12-2015 |  |  |
|  |  | 2 | 断裂强力和伸长率 | 052905 | 进出口纺织品质量符合性评价方法 纺织原料 第12部分：合成纤维 SN/T 3981.12-2015 |  |  |
|  |  | 3 | 线密度 | 052905 | 化学纤维 长丝线密度试验方法 GB/T14343-2008 |  |  |
|  |  | 4 | 断裂强力和伸长率 | 052905 | 涤纶工业长丝 GB/T 16604-2017 6.3 |  |  |
| 29 | 含脂毛 | 1 | 毛基、植物性杂质基和净毛量 | 052904 | 进出口含脂毛检验规程 SN/T0473-2003 |  |  |
|  |  | 2 | 平均纤维直径 | 052904 | 进出口含脂毛检验规程 SN/T0473-2003 5.3.1.1 |  |  |
|  |  | 3 | 毛丛长度 | 052904 | 进出口含脂毛检验规程 SN/T0473-2003 |  |  |
| 30 | 洗净毛 | 1 | 毛基、植物性杂质基和验收质量 | 052904 | 进出口洗净毛、碳化毛检验规程 SN/T0478-2003 |  |  |
|  |  | 2 | 平均纤维直径 | 052904 | 进出口洗净毛、碳化毛检验规程 SN/T0478-2003 |  |  |
|  |  | 3 | 平均纤维长度 | 052904 | 进出口洗净毛、碳化毛检验规程 SN/T0478-2003 5.4.2 |  |  |
|  |  | 4 | 干死毛 | 052904 | 进出口洗净毛、碳化毛检验规程 SN/T0478-2003 |  |  |
|  |  | 5 | 外观疵点 | 052904 | 进出口洗净毛、碳化毛检验规程 SN/T0478-2003 |  |  |
|  |  | 6 | 含油率 | 052904 | 进出口洗净毛、碳化毛检验规程 SN/T0478-2003 |  |  |
|  |  | 7 | 含杂率 | 052904 | 国产细羊毛及其改良毛洗净毛 FZ/T 21002-2009 6.1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 毛条、洗净毛疵点及重量试验方法 GB/T 24443-2009 9.8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 进出境洗净羊毛检疫技术规范 SN/T4293-2015 6.4 |  |  |
|  |  | 8 | 含油脂率 | 052904 | 国产细羊毛及其改良毛洗净毛 FZ/T 21002-2009 6.2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 毛纺织品含油脂率的测定 FZ/T 20002-2015 |  |  |
|  |  |  |  |  | 进出境洗净羊毛检疫技术规范 SN/T4293-2015 6.3 |  |  |
| 31 | 羊毛条 | 1 | 含油率 | 052904 | 进出口羊毛条检验规程 SN/T0479-2003 |  |  |
|  |  | 2 | 平均纤维直径 | 052904 | 进出口羊毛条检验规程 SN/T0479-2003 |  |  |
|  |  | 3 | 平均纤维长度 | 052904 | 进出口羊毛条检验规程 SN/T0479-2003 5.4.1 |  |  |
|  |  | 4 | 毛条单位质量 | 052904 | 进出口羊毛条检验规程 SN/T0479-2003 |  |  |
|  |  | 5 | 外观疵点 | 052904 | 进出口羊毛条检验规程 SN/T0479-2003 |  |  |
| 32 | 纺织原材料及其制品 | 1 | 含水率 | 052999 | 纺织材料含水率和回潮率的测定烘箱干燥法 GB/T 9995-1997 |  |  |
|  |  | 2 | 回潮率 | 052999 | 纺织材料含水率和回潮率的测定烘箱干燥法 GB/T 9995-1997 |  |  |
| 33 | 家具-家用婴儿床和摇篮 | 1 | 特定迁移元素 | 051813 | 家具-家用婴儿床和摇篮-第1部分：安全要求 EN 1130-1:1996 条款4.1.2 | 只测：砷、钡、镉、铬、铅、汞、锑、硒 |  |
| 34 | 儿童高椅 | 1 | 特定迁移元素 | 051813 | 儿童高椅—第1部分：安全要求 EN 14988-1:2006 条款4.1 | 只测：砷、钡、镉、铬、铅、汞、锑、硒 |  |
|  |  | 2 | 材料 | 051899 | 儿童高椅 第1部分：安全要求 BS EN 14988-1-2006+A1：2012 4.1 |  |  |
|  |  | 3 | 孔、间隙和开口 | 051811 | 儿童高椅 第1部分：安全要求 BS EN 14988-1-2006+A1：2012 5.2 |  |  |
|  |  | 4 | 小部件 | 051811 | 儿童高椅 第1部分：安全要求 BS EN 14988-1-2006+A1：2012 5.5 |  |  |
|  |  | 5 | 标签 | 051899 | 儿童高椅 第1部分：安全要求 BS EN 14988-1-2006+A1：2012 8.2 |  |  |
|  |  | 6 | 使用说明 | 051899 | 儿童高椅 第1部分：安全要求 BS EN 14988-1-2006+A1：2012 8.3 |  |  |
| 35 | 家具—家用儿童床和折叠儿童床 | 1 | 特定迁移元素 | 051813 | 家具—家用儿童床和折叠儿童床—第1部分：安全要求 EN 716-1:2008+A1:2013 条款4.2.1 | 只测：砷、钡、镉、铬、铅、汞、锑、硒 |  |
|  |  | 2 | 边沿和突出部件 | 051811 | 家具—家用儿童床和折叠儿童床—第1部分：安全要求 EN 716-1:2008+A1:2013 4.4.1.1 |  |  |
|  |  | 3 | 自攻螺钉 | 051811 | 家具—家用儿童床和折叠儿童床—第1部分：安全要求 EN 716-1:2008+A1:2013 4.4.1.2 |  |  |
|  |  | 4 | 标签和贴纸 | 051899 | 家具—家用儿童床和折叠儿童床—第1部分：安全要求 EN 716-1:2008+A1:2013 4.4.1.3 |  |  |
|  |  | 5 | 小零件 | 051811 | 家具—家用儿童床和折叠儿童床—第1部分：安全要求 EN 716-1:2008+A1:2013 4.4.1.4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 家具—家用儿童床和折叠儿童床—第2部分:试验方法 EN 716-2:2008+A1:2013 5.4 |  |  |
|  |  | 6 | 包装 | 051899 | 家具—家用儿童床和折叠儿童床—第1部分：安全要求 EN 716-1:2008+A1:2013 5 |  |  |
|  |  | 7 | 使用说明 | 051899 | 家具—家用儿童床和折叠儿童床—第1部分：安全要求 EN 716-1:2008+A1:2013 6 |  |  |
| 36 | 家用游戏围栏 | 1 | 特定迁移元素 | 051813 | 家用游戏围栏的安全要求和测试方法 EN 12227:2010 条款6 | 只测：砷、钡、镉、铬、铅、汞、锑、硒 |  |
| 37 | 儿童看护用品—斜躺摇篮 | 1 | 特定迁移元素 | 051813 | 儿童看护用品—斜躺摇篮 EN 12790:2009 条款4.1 | 只测：砷、钡、镉、铬、铅、汞、锑、硒 |  |
| 38 | 儿童家具 | 1 | 机械和物理性能 | 051504 | 儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011 | 只测：条款4.1 外观尺寸偏差、4.2外观、4.3 理化性能中只测金属件涂层耐腐蚀，木制件表面涂层/覆面材料附着力、5.1.1边缘和尖端 5.1.2突出物 5.1.3孔及间隙 5.1.4折叠结构 |  |
|  |  |  |  |  | 钢制书架通用技术要求 GB/T 13667.1-2015 | 只测条款 7.3.3.7 |  |
|  |  |  |  |  | 家具表面漆膜理化性能试验 第4部分：附着力交叉切割测定法 GB/T 4893.4-2013 |  |  |
|  |  | 2 | 特定元素迁移：砷、钡、镉、铬、铅、汞、锑、硒 | 051813 | 儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011 条款5.2.3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014 |  |  |
|  |  | 3 | 邻苯二甲酸酯（BBP,DNOP,DBP,DEHP,DIDP,DINP） | 051813 | 儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011 条款5.2.3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 玩具及儿童用品 聚氯乙烯塑料中邻苯二甲酸酯增塑剂的 测定 GB/T 22048-2015 |  |  |
|  |  | 4 | 甲醛 | 051813 | 儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011 条款5.2.3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2017 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 甲醛的测定 第一部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定 GB/T 19941-2005 |  |  |
|  |  | 5 | 木材含水率 | 051811 | 儿童家具通用技术条件 GB28007-2011 7.4 | 只测方法一 |  |
|  |  | 6 | 警示标识 | 051899 | 儿童家具通用技术条件 GB28007-2011 6 |  |  |
|  |  | 7 | 翻门翻板 | 051812 | 儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011 |  |  |
|  |  | 8 | 封闭式家具 | 051812 | 儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011 |  |  |
|  |  | 9 | 其他 | 051812 | 儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011 |  |  |
|  |  | 10 | 纺织面料中可分解芳香胺 | 051813 | 儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011 |  |  |
|  |  | 11 | 皮革中可分解芳香胺 | 051813 | 儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011 |  |  |
|  |  |  |  |  | 皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定 GB/T 19942-2005 |  |  |
| 39 | 婴儿摇篮 | 1 | 材料要求 | 051899 | 婴儿摇篮的安全要求 GB30004-2013 4.1，4.2,4.3,4.6 |  |  |
|  |  | 2 | 可触及材料和表面涂层中可迁移元素含量：：砷、钡、镉、铬、铅、汞、锑、硒 | 051813 | 婴儿摇篮的安全要求 GB30004-2013 4.4 |  |  |
|  |  | 3 | 纺织品材料的易燃性能 | 051814 | 婴儿摇篮的安全要求 GB30004-2013 4.6 |  |  |
|  |  | 4 | 木质摇篮甲醛释放量 | 051813 | 婴儿摇篮的安全要求 GB30004-2013 4.7 |  |  |
|  |  | 5 | 边缘和突出部件 | 051811 | 婴儿摇篮的安全要求 GB30004-2013 5.1 |  |  |
|  |  | 6 | 孔 | 051811 | 婴儿摇篮的安全要求 GB30004-2013 5.2 |  |  |
|  |  | 7 | 小零件 | 051811 | 婴儿摇篮的安全要求 GB30004-2013 5.3 |  |  |
|  |  | 8 | 绳、线及其他弹性绳 | 051811 | 婴儿摇篮的安全要求 GB30004-2013 5.4 |  |  |
|  |  | 9 | 紧固件 | 051811 | 婴儿摇篮的安全要求 GB30004-2013 5.5 |  |  |
|  |  | 10 | 脚轮或滚轮 | 051811 | 婴儿摇篮的安全要求 GB30004-2013 5.6 |  |  |
|  |  | 11 | 摇摆机构 | 051811 | 婴儿摇篮的安全要求 GB30004-2013 5.7 |  |  |
|  |  | 12 | 升降侧板的锁定机构 | 051811 | 婴儿摇篮的安全要求 GB30004-2013 5.8 |  |  |
|  |  | 13 | 折叠锁定机构 | 051811 | 婴儿摇篮的安全要求 GB30004-2013 5.9 |  |  |
|  |  | 14 | 底铺面 | 051811 | 婴儿摇篮的安全要求 GB30004-2013 5.1 |  |  |
|  |  | 15 | 侧板和端板 | 051811 | 婴儿摇篮的安全要求 GB30004-2013 5.11 |  |  |
|  |  | 16 | 稳定性 | 051811 | 婴儿摇篮的安全要求 GB30004-2013 5.12 |  |  |
|  |  | 17 | 底铺垫 | 051811 | 婴儿摇篮的安全要求 GB30004-2013 5.13 |  |  |
|  |  | 18 | 塑料袋或塑料薄膜 | 051811 | 婴儿摇篮的安全要求 GB30004-2013 5.14 |  |  |
|  |  | 19 | 标识和使用说明 | 051899 | 婴儿摇篮的安全要求 GB30004-2013 7 |  |  |
|  |  | 20 | 纺织面料甲醛 | 051813 | 婴儿摇篮的安全要求 GB 30004-2013 4.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T2912.1-2009 |  |  |
|  |  | 21 | pH值 | 051813 | 婴儿摇篮的安全要求 GB 30004-2013 4.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 水萃取液pH值得测定 GB/T7573-2009 |  |  |
|  |  | 22 | 纺织面料中可分解芳香胺 | 051813 | 婴儿摇篮的安全要求 GB 30004-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011 |  |  |
| 40 | 家用厨房设备 | 1 | 外观 | 051899 | 家用厨房设备 第2部分：通用技术要求 GB/T18884.2-2015 5.1 | 不测5.1.1.4玻璃台面 |  |
|  |  | 2 | 尺寸公差 | 051811 | 家用厨房设备 第2部分：通用技术要求 GB/T18884.2-2015 5.2 |  |  |
|  |  | 3 | 标志包装 | 051899 | 家用厨房设备 第2部分：通用技术要求 GB/T18884.2-2015 6.1 |  |  |
|  |  | 4 | 人造板台面理化性能测试 | 051810 | 家用厨房设备 第3部分：试验方法与检验规则 GB/T18884.3-2015 4.5.1 | 只测：4.5.1.1表面耐高温性能测定，4.5.1.2表面耐水蒸气性能测定，4.5.1.4耐冷热温差性能测定，4.5.1.6表面耐龟裂性能测定，4.5.1.7表面耐污染性测定 |  |
|  |  | 5 | 其他部位板件理化性能测试 | 051810 | 家用厨房设备 第3部分：试验方法与检验规则 GB/T18884.3-2015 4.5.2 | 只测：4.5.2.1表面耐水蒸气性能测定，4.5.2.3表面耐龟裂性能测定，4.5.2.4表面耐污染性测定 |  |
|  |  | 6 | 人造石台面不平整度测定 | 051811 | 家用厨房设备 第3部分：试验方法与检验规则 GB/T18884.3-2015 4.5.3.2 |  |  |
|  |  | 7 | 人造石台面耐热水性能测定 | 051811 | 家用厨房设备 第3部分：试验方法与检验规则 GB/T18884.3-2015 4.5.3.7 |  |  |
|  |  | 8 | 人造石台面耐污染性测定 | 051811 | 家用厨房设备 第3部分：试验方法与检验规则 GB/T18884.3-2015 4.5.3.8 |  |  |
|  |  | 9 | 木家具中有害物质限量测定 | 051813 | 家用厨房设备 第3部分：试验方法与检验规则 GB/T18884.3-2015 4.9.3 | 只测：甲醛释放量，重金属含量（限色漆） |  |
| 41 | 婴儿更衣台 | 1 | 特定元素迁移：砷、钡、镉、铬、铅、汞、锑、硒 | 051813 | 儿童使用和护理用品.婴儿更衣台.第1部分:安全性要求 EN 12221-1：2008+A1-2013 4.2.2 |  |  |
|  |  | 2 | 小零件 | 051811 | 儿童使用和护理用品.婴儿更衣台.第1部分:安全性要求 EN 12221-1+A1-2013 5.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 儿童使用和护理用品.婴儿更衣台.第2部分:试验方法 EN 12221-2+A1-2013 5.5 |  |  |
| 42 | 木制品及家具 | 1 | 主要尺寸及其偏差 | 051811 | 木家具通用技术条件 GB/T 3324-2008 5.1 |  |  |
|  |  | 2 | 形状和位置公差 | 051811 | 木家具通用技术条件 GB/T 3324-2008 5.2 |  |  |
|  |  | 3 | 外观要求 | 051811 | 木家具通用技术条件 GB/T 3324-2008 5.4 |  |  |
|  |  | 4 | 有害物质限量 | 051811 | 木家具通用技术条件 GB/T 3324-2008 5.8 |  |  |
|  |  | 5 | 标志、使用说明、包装、运输、贮存 | 051811 | 木家具通用技术条件 GB/T 3324-2008 8 |  |  |
| 43 | 金属家具 | 1 | 主要尺寸及极限偏差 | 051811 | 金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2008 4.1 |  |  |
|  |  | 2 | 形状和位置公差 | 051811 | 金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2008 4.2 |  |  |
|  |  | 3 | 外观要求 | 051811 | 金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2008 4.3 |  |  |
|  |  | 4 | 安全性能要求 | 051811 | 金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2008 4.5 |  |  |
|  |  | 5 | 标志、使用说明、包装、运输、贮存 | 051811 | 金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2008 8 |  |  |
| 44 | 实验室家具 | 1 | 主要尺寸 | 051811 | 实验室家具通用技术条件 GB24820-2009 6.1 |  |  |
|  |  | 2 | 外形尺寸偏差及形状位置公差 | 051811 | 实验室家具通用技术条件 GB24820-2009 6.2 |  |  |
|  |  | 3 | 木工及外观要求 | 051811 | 实验室家具通用技术条件 GB24820-2009 6.3 |  |  |
|  |  | 4 | 有害物质限量 | 051811 | 实验室家具通用技术条件 GB24820-2009 6.5 | 不测：6.5.2 |  |
|  |  | 5 | 安全性要求 | 051811 | 实验室家具通用技术条件 GB24820-2009 6.6 |  |  |
|  |  | 6 | 标志、使用说明、包装、运输、贮存 | 051811 | 实验室家具通用技术条件 GB24820-2009 10 |  |  |
| 45 | 卫浴家具 | 1 | 主要尺寸偏差、形状和位置公差 | 051811 | 卫浴家具 GB 24977-2010 5.1 |  |  |
|  |  | 2 | 外观要求 | 051811 | 卫浴家具 GB 24977-2010 5.2 |  |  |
|  |  | 3 | 卫生安全要求 | 051811 | 卫浴家具 GB 24977-2010 5.7 | 不测5.7.2 |  |
|  |  | 4 | 标志、使用说明、包装、运输、贮存 | 051811 | 卫浴家具 GB 24977-2010 8 |  |  |
| 46 | 玻璃家具 | 1 | 性能尺寸安全要求 | 051811 | 玻璃家具安全技术要求 GB 28008-2001 5.1 |  |  |
|  |  | 2 | 安全加工要求 | 051811 | 玻璃家具安全技术要求 GB 28008-2001 5.2 |  |  |
|  |  | 3 | 外观安全要求 | 051811 | 玻璃家具安全技术要求 GB 28008-2001 5.3 | 只测5.3.1 |  |
|  |  | 4 | 木质部件与金属部件安全要求 | 051811 | 玻璃家具安全技术要求 GB 28008-2001 5.7 |  |  |
|  |  | 5 | 标志、使用说明、包装、运输、贮存 | 051811 | 玻璃家具安全技术要求 GB 28008-2001 8 |  |  |
| 47 | 软体家具 沙发 | 1 | 主要尺寸及外形对称度 | 051811 | 软体家具 沙发 QB/T 1592.1-2012 5.1 |  |  |
|  |  | 2 | 外观性能 | 051811 | 软体家具 沙发 QB/T 1592.1-2012 5.3 |  |  |
|  |  | 3 | 安全性能 | 051811 | 软体家具 沙发 QB/T 1592.1-2012 5.6 | 不测5.6.1 |  |
|  |  | 4 | 使用说明 | 051811 | 软体家具 沙发 QB/T 1592.1-2012 5.7 |  |  |
|  |  | 5 | 标志、包装、运输、贮存 | 051811 | 软体家具 沙发 QB/T 1592.1-2012 8 |  |  |
| 48 | 学生用品、文具（铅笔、蜡笔、水彩画纸、塑料文具盒、金属文具盒、卷笔刀） | 1 | 安全性能 | 051502 | 学生用品的安全通用要求 GB 21027-2007 | 只测：3.7 笔的上帽、3.8边缘、尖端 、6 标识和使用说明 |  |
|  |  |  |  |  | 进出口笔类产品笔帽和端盖安全要求及测试方法 GB/T 24110-2009 | 只测： 4.3 端盖和端帽小零件 6 标识 |  |
|  |  | 2 | 特定元素迁移：砷、钡、镉、铬、铅、汞、锑、硒 | 051505 | 进出口笔类产品笔帽和端盖安全要求及测试方法 GB/T 24110-2009 条款4.4和5.4 |  |  |
|  |  | 3 | 有害物质（甲醛） | 051505 | 学生用品的安全通用要求 GB21027-2007 条款3.3，条款3.4 |  |  |
|  |  | 4 | 有害物质（苯） | 051505 | 学生用品的安全通用要求 GB21027-2007 条款3.2，条款3.3 |  |  |
|  |  | 5 | 有害物质（甲苯、二甲苯） | 051505 | 学生用品的安全通用要求 GB21027-2007 条款3.3 |  |  |
|  |  | 6 | 有害物质（氯代烃） | 051505 | 学生用品的安全通用要求 GB21027-2007 条款3.2，附录C |  |  |
|  |  | 7 | 特定元素迁移：砷、钡、镉、铬、铅、汞、锑、硒 | 051505 | 学生用品的安全通用要求 GB21027-2007 条款3.1 |  |  |
|  |  | 8 | 学生用品中所使用的染料 | 051505 | 学生用品的安全通用要求 GB 21027-2007 |  |  |
|  |  |  |  |  | 染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定 GB 19601-2004 |  |  |
|  |  | 9 | 胶粘剂中不挥发性有机物 | 051505 | 学生用品的安全通用要求 GB 21027-2007 |  |  |
|  |  |  |  |  | 胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学试剂 水分测定通用方法 卡尔.费休法 GB/T 606-2003 |  |  |
|  |  |  |  |  | 液态胶粘剂密度的测定方法 重 量 杯 法 GB/T 13354-1992 |  |  |
|  |  | 10 | 本册亮度（白度） | 051502 | 学生用品的安全通用要求 GB 21027-2007 4.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸、纸板和纸浆亮度(白度)的测定 GB/T 7974-2002 |  |  |
|  |  | 11 | 铅笔中可溶性元素 | 051505 | 铅笔涂层中可溶性元素含量 GB 8771-2007 |  |  |
|  |  |  |  |  | 玩具安全 GB 6675-2014 |  |  |
| 49 | 指画颜料 | 1 | 迁移元素 | 021801 | 玩具安全 第7部分：指画颜料-要求和测试方法 BS EN 71-7:2014 +A2:2018 条款5.4 |  |  |
|  |  | 2 | 初级芳香胺 | 021801 | 玩具安全 第7部分：指画颜料-要求和测试方法 BS EN 71-7:2014 +A2:2018 条款5.5 附录D某些偶氮色素和初级芳香胺的检测方法 | 只测4氯甲苯胺 |  |
|  |  | 3 | pH值 | 021801 | 玩具安全 第7部分：指画颜料-要求和测试方法 BS EN 71-7:2014+A2:2018 条款5.7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 颜料和填充剂的一般试验方法.第9部分:水悬浮液pH值的测定 EN ISO 787-9-1995 |  |  |
|  |  | 4 | 标记 | 021801 | 玩具安全 第7部分：指画颜料的要求和测试方法 BS EN 71-7:2014 +A2:2018 5.2 标记 |  |  |
|  |  | 5 | 游离初级芳香胺 | 021801 | 玩具安全 第14部分：指画颜料技术要求及测试方法 GB6675.14-2014 附录D |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T23344-2009 |  |  |
|  |  | 6 | pH值 | 021801 | 玩具安全 第14部分：指画颜料技术要求及测试方法 GB6675.14-2014 4.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 颜料水悬浮液pH值的测定 GB/T1717-1986 |  |  |
|  |  | 7 | 特定元素迁移 | 021801 | 玩具安全 第14部分：指画颜料技术要求及测试方法 GB6675.14-2014 4.6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 GB6675.4-2014 8.9 |  |  |
|  |  | 8 | 味觉和嗅觉 | 021802 | 玩具安全 第14部分：指画颜料技术要求及测试方法 GB6675.14-2014 4.8 |  |  |
|  |  | 9 | 标识和使用说明 | 021899 | 玩具安全 第14部分：指画颜料技术要求及测试方法 GB6675.14-2014 6 |  |  |
| 50 | 毛绒、布制玩具 | 1 | 安全性能 | 050101 | 毛绒、布制玩具 GB/T9832-2007 4.4缝纫拼缝及布绒牢度 4.18涂料附着牢度 5.2拼缝拉力测试 5.3涂料附着牢度 |  |  |
|  |  | 2 | 特定元素迁移：砷、钡、镉、铬、铅、汞、锑、硒 | 050104 | 毛绒、布制玩具 GB/T9832-2007 条款4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014 |  |  |
| 51 | 玩具及儿童用品 | 1 | 机械和物理性能 | 050101 | 玩具安全 第1部分：基本规范 GB 6675.1-2014 5.1 机械和物理性能 |  |  |
|  |  |  |  |  | 玩具安全 第2部分：机械与物理性能 GB 6675.2-2014 4.3.1、4.4、4.6、4.7、4.8、4.18、5.2、5.8、5.9、5.15、5.24.2、5.24.3、5.24.5、5.24.6、5.24.7、5.24.8、附录D |  |  |
|  |  |  |  |  | 玩具安全 第1部分：机械和物理性能 ISO 8124-1：2014 4.3.1、4.4、4.6、4.7、4.8.1、5.2、5.8、5.9、5.24.2、5.24.3、5.24.5、5.24.6、5.24.7、5.24.8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 玩具安全 第1部分：机械和物理性能 EN 71-1:2014+A1:2018 4.1、4.7、4.8、4.9、4.11、4.17.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.8、8.9、8.11、8.12、8.13、8.17 |  |  |
|  |  |  |  |  | 标准消费者安全规范：玩具安全 ASTM F963-17 4.1、4.6、4.7、4.8、4.9、4.30、5、6、7、8.7.1、8.8、8.9、8.10、8.12、8.13 | 不测： 4.8.1 沐浴玩具 |  |
|  |  |  |  |  | 玩具安全 第1部分： 机械和物理性能 AS/NZSISO8124-1：2013 4.3.1、4.4、4.6、4.7、4.8.1、5.2、5.8、5.9、5.24.2、5.24.3、5.24.5、5.24.6、5.24.7、5.24.8 |  |  |
|  |  | 2 | 燃烧性能 | 050102 | 玩具安全 第1部分：基本规范 GB6675.1-2014 5.2 易燃性能 | 不测: 赛璐珞、易燃气体、高度易燃液体、易燃液体、高度易燃固体、表面闪烁 |  |
|  |  |  |  |  | 玩具安全 第3部分:易燃性能 GB6675.3-2014 | 不测:4.1赛璐珞、易燃气体、高度易燃液体、易燃液体、高度易燃固体、附录B |  |
|  |  |  |  |  | 玩具安全 第2部分:易燃性 EN71-2：2011+A1:2014 | 不测:4.1赛璐珞、易燃气体、高度易燃液体、易燃液体和易燃凝胶体 |  |
|  |  |  |  |  | 玩具安全 第2部分：易燃性能 ISO 8124-2：2014 | 不测:4.1赛璐珞、易燃气体、高度易燃液体、易燃液体、易燃凝胶 |  |
|  |  |  |  |  | 消费者安全规范 玩具安全 ASTM F 963-17 4.2 固体和软体玩具燃烧测试 |  |  |
|  |  | 3 | 特定元素迁移 | 050104 | 玩具安全 第三部分：某些元素的转移 ISO 8124-3:2010/Amd2:2018 |  |  |
|  |  |  |  |  | 标准消费者安全规范 玩具安全 ASTM F963-2017 条款4.3.5重金属， 8.3重金属测试方法 |  |  |
|  |  |  |  |  | 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014 |  |  |
|  |  |  |  |  | 玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 26193-2010 |  |  |
|  |  | 4 | 总铅 | 050104 | 标准消费者安全规范 玩具安全 ASTM F963-2017 条款4.3.5.1（1）,4.3.5.2（2）（a) |  |  |
|  |  |  |  |  | 美国消费品安全委员会 测试方法：儿童非金属产品中总铅含量测定的标准操作程序 CPSC-CH-E1002-08.3 |  |  |
|  |  | 5 | 邻苯二甲酸酯(DEHP、DBP、DIDP、BBP、DINP、DNOP) | 050104 | 玩具安全 第1部分：基本规范 GB6675.1-2014 5.3.7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 玩具安全 第六部分：玩具及儿童用品中的特定邻苯二甲酸酯 ISO 8124-6:2018 |  |  |
|  |  | 6 | DEHP含量 | 050104 | 标准消费者安全规范：玩具安全 ASTM F963-2017 4.3.8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 聚氯乙烯塑料中增塑剂的萃取和分析 ASTM D3421：1975 |  |  |
|  |  | 7 | 双酚A | 050104 | 玩具安全 第九部分：玩具中有机化合物通用要求 EN71-9：2005+ A1:2007 |  |  |
|  |  |  |  |  | 有机化合物的分析方法 EN71-11:2005 |  |  |
|  |  | 8 | 防腐剂 | 050104 | 玩具安全 第九部分：玩具中有机化合物通用要求 EN71-9：2005+ A1:2007 |  |  |
|  |  |  |  |  | 玩具中防腐剂2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮及其衍生物的测定 SN/T2404-2009 |  |  |
|  |  | 9 | 膨胀材料 | 050101 | 玩具安全 第2部分：机械与物理性能 GB6675.2-2014 4.3.2 |  |  |
|  |  | 10 | 某些特定玩具的形状、尺寸及强度 | 050101 | 玩具安全 第2部分：机械与物理性能 GB6675.2-2014 4.5 |  |  |
|  |  | 11 | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 | 050101 | 玩具安全 第2部分：机械与物理性能 GB6675.2-2014 4.1 |  |  |
|  |  | 12 | 绳索和弹性绳 | 050101 | 玩具安全 第2部分：机械与物理性能 GB6675.2-2014 4.11 |  |  |
|  |  | 13 | 折叠机构 | 050101 | 玩具安全 第2部分：机械与物理性能 GB6675.2-2014 4.12 |  |  |
|  |  | 14 | 孔、间隙、机械装置的可触及性 | 050101 | 玩具安全 第2部分：机械与物理性能 GB6675.2-2014 4.13 |  |  |
|  |  | 15 | 弹簧 | 050101 | 玩具安全 第2部分：机械与物理性能 GB6675.2-2014 4.14 |  |  |
|  |  | 16 | 稳定性及超载要求 | 050101 | 玩具安全 第2部分：机械与物理性能 GB6675.2-2014 4.15 |  |  |
|  |  | 17 | 封闭式玩具 | 050101 | 玩具安全 第2部分：机械与物理性能 GB6675.2-2014 4.16 |  |  |
|  |  | 18 | 仿制防护玩具 | 050101 | 玩具安全 第2部分：机械与物理性能 GB6675.2-2014 4.17 |  |  |
|  |  | 19 | 水上玩具 | 050101 | 玩具安全 第2部分：机械与物理性能 GB6675.2-2014 4.19 |  |  |
|  |  | 20 | 液体填充玩具 | 050101 | 玩具安全 第2部分：机械与物理性能 GB6675.2-2014 4.24 |  |  |
|  |  | 21 | 玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板 | 050101 | 玩具安全 第2部分：机械与物理性能 GB6675.2-2014 4.26 |  |  |
|  |  | 22 | 电性能 | 050103 | 电玩具的安全 GB 19865-2005/IEC 62115:2003 | 不测：20 辐射 |  |
| 52 | 玩具滑板车 | 1 | 正常使用 | 050101 | 玩具安全 第12部分：玩具滑板车 GB 6675.12-2014 4.1 |  |  |
|  |  | 2 | 可预见的合理滥用 | 050101 | 玩具安全 第12部分：玩具滑板车 GB 6675.12-2014 4.2 |  |  |
|  |  | 3 | 材料质量 | 050101 | 玩具安全 第12部分：玩具滑板车 GB 6675.12-2014 4.3.1 |  |  |
|  |  | 4 | 易燃性能 | 050102 | 玩具安全 第12部分：玩具滑板车 GB 6675.12-2014 4.3.2 |  |  |
|  |  | 5 | 特定元素的迁移 | 050104 | 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014 |  |  |
|  |  | 6 | 小零件 | 050101 | 玩具安全 第12部分：玩具滑板车 GB 6675.12-2014 4.4 |  |  |
|  |  | 7 | 边缘 | 050101 | 玩具安全 第12部分：玩具滑板车 GB 6675.12-2014 4.5 |  |  |
|  |  | 8 | 尖端 | 050101 | 玩具安全 第12部分：玩具滑板车 GB 6675.12-2014 4.6 |  |  |
|  |  | 9 | 突出部件 | 050101 | 玩具安全 第12部分：玩具滑板车 GB 6675.12-2014 4.7 |  |  |
|  |  | 10 | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 | 050101 | 玩具安全 第12部分：玩具滑板车 GB 6675.12-2014 4.8 |  |  |
|  |  | 11 | 孔、间隙、机械装置的可触及性 | 050101 | 玩具安全 第12部分：玩具滑板车 GB 6675.12-2014 4.9 |  |  |
|  |  | 12 | 弹簧 | 050101 | 玩具安全 第12部分：玩具滑板车 GB 6675.12-2014 4.10 |  |  |
|  |  | 13 | 强度 | 050101 | 玩具安全 第12部分：玩具滑板车 GB 6675.12-2014 4.11 |  |  |
|  |  | 14 | 三轮滑板车的稳定性 | 050101 | 玩具安全 第12部分：玩具滑板车 GB 6675.12-2014 4.12 |  |  |
|  |  | 15 | 可调节、可折叠的把立管和把横管 | 050101 | 玩具安全 第12部分：玩具滑板车 GB 6675.12-2014 4.13 |  |  |
|  |  | 16 | 刹车 | 050101 | 玩具安全 第12部分：玩具滑板车 GB 6675.12-2014 4.14 |  |  |
|  |  | 17 | 车轮尺寸 | 050101 | 玩具安全 第12部分：玩具滑板车 GB 6675.12-2014 4.15 |  |  |
|  |  | 18 | 具有玩具功能部件 | 050101 | 玩具安全 第12部分：玩具滑板车 GB 6675.12-2014 4.16.1 |  |  |
|  |  | 19 | 电气附件 | 050103 | 玩具安全 第12部分：玩具滑板车 GB 6675.12-2014 4.16.3 |  |  |
|  |  | 20 | 标识、警告和使用说明 | 050199 | 玩具安全 第12部分：玩具滑板车 GB 6675.12-2014 4.17 |  |  |
| 53 | 婴儿学步车 | 1 | 特定可迁移元素：Sb,As,Ba,Cd,Cr,Pb,Hg,Se | 052302 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.1.2 |  |  |
|  |  | 2 | 材料 | 052301 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.1.1 ,4.2 |  |  |
|  |  | 3 | 结构 | 052301 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.3 |  |  |
|  |  | 4 | 静态稳定性 | 052301 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.4 |  |  |
|  |  | 5 | 静态强度 | 052301 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.6 |  |  |
|  |  | 6 | 动态强度 | 052301 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.7 |  |  |
|  |  | 7 | 燃烧性能 | 052399 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.9 |  |  |
|  |  | 8 | 包装或学步车上的塑料袋或塑料薄膜 | 052301 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.10 |  |  |
|  |  | 9 | 产品标志和使用说明 | 052399 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.11 |  |  |
| 54 | 婴儿推车 | 1 | 材料质量 | 052302 | 儿童推车安全要求 GB 14748-2006 4.1.1/5.6 |  |  |
|  |  | 2 | 特定可迁移元素特定限量 |  | 国家玩具安全技术规范 GB 6675-2003 C.1 |  |  |
|  |  | 3 | 金属表面 | 052301 | 儿童推车安全要求 GB 14748-2006 4.2 |  |  |
|  |  | 4 | 燃烧性能 | 052399 | 儿童推车安全要求 GB 14748-2006 4.3 |  |  |
|  |  | 5 | 结构 | 052301 | 儿童推车安全要求 GB 14748-2006 4.4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 国家玩具安全技术规范 GB 6675-2003 |  |  |
|  |  | 6 | 基本尺寸 | 052301 | 儿童推车安全要求 GB 14748-2006 4.5 |  |  |
|  |  | 7 | 卧兜和座兜连接在车架上的装置 | 052301 | 儿童推车安全要求 GB 14748-2006 4.7 |  |  |
|  |  | 8 | 稳定性 | 052301 | 儿童推车安全要求 GB 14748-2006 5.11 |  |  |
|  |  | 9 | 制动装置 | 052301 | 儿童推车安全要求 GB 14748-2006 5.13 |  |  |
|  |  | 10 | 折叠锁定装置 | 052301 | 儿童推车安全要求 GB 14748-2006 5.14 |  |  |
|  |  | 11 | 束缚系统 | 052301 | 儿童推车安全要求 GB 14748-2006 5.16 |  |  |
|  |  | 12 | 车轮的强度 | 052301 | 儿童推车安全要求 GB 14748-2006 5.17 |  |  |
|  |  | 13 | 静态强度 | 052301 | 儿童推车安全要求 GB 14748-2006 5.20 |  |  |
|  |  | 14 | 塑料包装袋和塑料薄膜 | 052301 | 儿童推车安全要求 GB 14748-2006 6 |  |  |
|  |  | 15 | 产品标志和使用说明 | 052399 | 儿童推车安全要求 GB 14748-2006 7 |  |  |
| 55 | 婴幼儿背带(袋） |  | 部分项目 | 0529 | 婴幼儿背带(袋） GB/T 35270-2017 | 不测动态负重试验 |  |
| 56 | 婴幼儿学步带 |  | 部分项目 | 0529 | 婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017 | 不测整体承载冲击性能 |  |
| 57 | 婴幼儿学步带 |  | 全部项目 | 0529 | 进出口婴幼儿学步带 GB/T 23159-2008 |  |  |
| 58 | 宠物狗服装 |  | 部分项目 | 0529 | 宠物狗服装 FZ/T 81013-2016 | 只测外观，甲醛和pH值 |  |
| 59 | 与食物接触的陶瓷制品 | 1 | 铅、镉溶出量 | 050901 | 食品安全国家标准 陶瓷制品 GB 4806.4-2016 |  |  |
|  |  |  |  |  | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定 GB 31604.24-2016 |  |  |
|  |  |  |  |  | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定 GB 31604.34-2016 |  |  |
| 60 | 包装玻璃容器 | 1 | 铅、镉溶出量 | 050611 | 食品安全国家标准 玻璃制品 GB 4806.5-2016 |  |  |
|  |  |  |  |  | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定 GB 31604.24-2016 |  |  |
|  |  |  |  |  | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定 GB 31604.34-2016 |  |  |
|  |  | 2 | 砷、锑溶出量 | 050699 | 包装玻璃容器 铅、镉、砷、锑 溶出允许限量 GB 19778-2005 |  |  |
|  |  |  |  |  | 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定 GB 5009.11-2014 | 只用ICP-MS方法 |  |
|  |  |  |  |  | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定 GB 31604.41-2016 | 只用ICP-MS方法 |  |
| 61 | 安抚奶嘴 | 1 | 特定元素的迁移：砷、钡、镉、铬、铅、汞、锑、硒 | 050812 | 婴幼儿安抚奶嘴安全要求 GB 28482-2012 8.4 |  |  |
|  |  | 2 | 邻苯二甲酸酯(DEHP、DBP、DIDP、BBP、DINP、DNOP) | 050812 | 婴幼儿安抚奶嘴安全要求 GB 28482-2012 8.5 |  |  |
|  |  | 3 | N-亚硝胺和N-亚硝基物质释放量 | 050812 | 婴幼儿安抚奶嘴安全要求 GB 28482-2012 8.6 |  |  |
|  |  | 4 | 2-巯基苯并噻唑（MBT）释放量 | 050812 | 婴幼儿安抚奶嘴安全要求 GB 28482-2012 8.7 |  |  |
|  |  | 5 | 抗氧化剂释放量：2,6-二叔丁基对甲苯酚和2,2'-亚甲基-双（4-甲基-6-叔丁基苯酚） | 050812 | 婴幼儿安抚奶嘴安全要求 GB 28482-2012 8.8 |  |  |
|  |  | 6 | 挥发性化合物含量 | 050812 | 婴幼儿安抚奶嘴安全要求 GB 28482-2012 8.9 |  |  |
|  |  | 7 | 材料 | 050812 | 婴幼儿安抚奶嘴安全要求 GB 28482-2012 5.1 |  |  |
|  |  | 8 | 结构 | 050812 | 婴幼儿安抚奶嘴安全要求 GB 28482-2012 5.2 |  |  |
|  |  | 9 | 机械性能要求 | 050812 | 婴幼儿安抚奶嘴安全要求 GB 28482-2012 7 |  |  |
|  |  | 10 | 消费品包装 | 050812 | 婴幼儿安抚奶嘴安全要求 GB 28482-2012 10 |  |  |
|  |  | 11 | 产品信息 | 050812 | 婴幼儿安抚奶嘴安全要求 GB 28482-2012 11 |  |  |
| 62 | 牙刷 | 1 | 卫生要求 | 051601 | 牙刷 GB 19342-2013 4.1 |  |  |
|  |  | 2 | 安全要求 | 051602 | 牙刷 GB 19342-2013 4.2 |  |  |
|  |  | 3 | 毛术强度分类 | 051603 | 牙刷 GB 19342-2013 4.4 | 只用公称丝径法 |  |
|  |  | 4 | 物理性能 | 051603 | 牙刷 GB 19342-2013 4.5 |  |  |
|  |  | 5 | 磨毛 | 051699 | 牙刷 GB 19342-2013 4.6 |  |  |
|  |  | 6 | 外观质量 | 051699 | 牙刷 GB 19342-2013 4.7 |  |  |
|  |  | 7 | 标志 | 051699 | 牙刷 GB 19342-2013 7.1 |  |  |
|  |  | 8 | 规格尺寸 | 051699 | 牙刷 GB 19342-2013 4.3 |  |  |
| 63 | 儿童牙刷 | 1 | 卫生要求 | 051601 | 儿童牙刷 GB 30002-2013 4.1 |  |  |
|  |  | 2 | 安全要求 | 051602 | 儿童牙刷 GB 30002-2013 4.2 |  |  |
|  |  | 3 | 毛术强度 | 051603 | 儿童牙刷 GB 30002-2013 4.4 | 只用公称丝径法 |  |
|  |  | 4 | 物理性能 | 051603 | 儿童牙刷 GB 30002-2013 4.5 |  |  |
|  |  | 5 | 磨毛 | 051699 | 儿童牙刷 GB 30002-2013 4.6 |  |  |
|  |  | 6 | 饰件 | 051699 | 儿童牙刷 GB 30002-2013 4.7 |  |  |
|  |  | 7 | 规格尺寸 | 051699 | 儿童牙刷 GB 30002-2013 4.3 |  |  |
|  |  | 8 | 外观质量 | 051699 | 儿童牙刷 GB 30002-2013 4.8 |  |  |
|  |  | 9 | 标志 | 051699 | 儿童牙刷 GB 30002-2013 7.1 |  |  |
| 64 | 磨尖丝牙刷 | 1 | 卫生要求 | 051601 | 磨尖丝牙刷 GB 30003-2013 6.1 |  |  |
|  |  | 2 | 安全要求 | 051602 | 牙刷 GB 19342-2013 附录A |  |  |
|  |  | 3 | 规格尺寸 | 051699 | 磨尖丝牙刷 GB 30003-2013 6.3 |  |  |
|  |  | 4 | 毛束强度分类 | 051603 | 牙刷 GB 19342-2013 5.4 | 只用公称丝径法 |  |
|  |  | 5 | 磨尖丝 | 051699 | 磨尖丝牙刷 GB 30003-2013 6.5 |  |  |
|  |  | 6 | 非磨尖丝部分刷毛 | 051699 | 牙刷 GB 19342-2013 5.5.5/5.6 |  |  |
|  |  | 7 | 物理性能 | 051603 | 牙刷 GB 19342-2013 5.5.1/5.5.2/5.5.3/5.5.4/5.5.5 |  |  |
|  |  | 8 | 外观质量 | 051699 | 牙刷 GB 19342-2013 5.7 |  |  |
|  |  | 9 | 标志 | 051699 | 磨尖丝牙刷 GB 30003-2013 8.1 |  |  |
| 65 | 眼镜类产品 | 1 | 眼镜类的透射比要求 | 050503 | 眼镜镜片及相关眼镜产品第3部分：透射比规范及测量方法 GB 10810.3-2006 5.2 |  |  |
|  |  | 2 | 太阳镜类的透射比要求 | 050503 | 眼镜镜片及相关眼镜产品第3部分：透射比规范及测量方法 GB 10810.3-2006 5.3 |  |  |
| 66 | 儿童伞 | 1 | 使用安全要求 | 051406 | 儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012 5.1 |  |  |
|  |  | 2 | 伞帽或伞顶尖（套） | 051406 | 儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012 5.2 |  |  |
|  |  | 3 | 珠尾 | 051406 | 儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012 5.3 |  |  |
|  |  | 4 | 手柄 | 051406 | 儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012 5.4 |  |  |
|  |  | 5 | 部件结合牢度 | 051409 | 儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012 5.5 |  |  |
|  |  | 6 | 手柄部位有害元素：砷、钡、镉、铬、铅、汞、锑、硒 | 051499 | 儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012 6.6.1 |  |  |
|  |  | 7 | 伞面甲醛 | 051499 | 儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012 6.6.2 |  |  |
|  |  | 8 | 伞面可分解有害芳香胺染料 | 051499 | 儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012 6.6.3 |  |  |
|  |  | 9 | 冲击强度 | 051406 | 儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012 5.7 |  |  |
|  |  | 10 | 伞带扣拉力 | 051406 | 儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012 5.8 |  |  |
|  |  | 11 | 饰件 | 051406 | 儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012 5.9 |  |  |
|  |  | 12 | 标志、包装、运输、贮存 | 051406 | 儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012 8 |  |  |
| 67 | 室内装饰装修材料 | 1 | 甲醛 | 051799 | 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2017 |  |  |
|  |  |  |  |  | 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 3.2,3.3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂中有害物质释放限量 GB 18587-2001 4.1 | 只测乙酰丙酮分光光度法 |  |
|  |  |  |  |  | 室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009 4 |  |  |
|  |  | 2 | 可溶性重金属 | 021701 | 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2009 4 | 只测色漆、腻子和醇酸清漆 |  |
|  |  |  |  |  | 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材料地板中有害物质限量 GB 18586-2001 3.2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009 4 | 只测色漆、腻子 |  |
|  |  | 3 | 苯 | 021701 | 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2009 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 3.2,3.3 |  |  |
|  |  | 4 | 苯＋二甲苯 | 022001 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 3.2,3.3 |  |  |
|  |  | 5 | 包装标志 | 100199 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 6 |  |  |
|  |  | 6 | 卤代烃 | 100103 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 附录E | 只测气相法 |  |
|  |  | 7 | 总挥发性有机物 | 100103 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 附录F |  |  |
|  |  |  |  |  | 胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学试剂 水分测定通用方法 卡尔.费休法 GB/T 606-2003 |  |  |
| 68 | 地毯 | 1 | 总挥发性有机化合物 | 052802 | 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯用胶粘剂中有害物质释放限量 GB18587-2001 |  |  |
|  |  |  |  |  | 室内空气 第6部分：通过Tenax TA吸附剂、热解析以及使用质谱（MS）或质谱-火焰离子化检测器（MS-FID）的气相色谱主动取样来测定室内和试验室空气中的挥发性有机物化合物 ISO 16000-6：2011 | 只测GC-MS法 |  |
|  |  | 2 | 4-苯基环己烯 | 052802 | 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯用胶粘剂中有害物质释放限量 GB18587-2001 |  |  |
|  |  |  |  |  | 室内空气 第6部分：通过Tenax TA吸附剂、热解析以及使用质谱（MS）或质谱-火焰离子化检测器（MS-FID）的气相色谱主动取样来测定室内和试验室空气中的挥发性有机物化合物 ISO 16000-6：2011 | 只测GC-MS 法 |  |
|  |  | 3 | 苯乙烯 | 052802 | 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯用胶粘剂中有害物质释放限量 GB18587-2001 |  |  |
|  |  |  |  |  | 工作场所空气有毒物质测定 芳香烃类化合物 GB/T16052-1995 |  |  |
| 69 | 地毯衬垫 | 1 | 总挥发性有机化合物 | 052802 | 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯用胶粘剂中有害物质释放限量 GB18587-2001 |  |  |
|  |  |  |  |  | 室内空气 第6部分：通过Tenax TA吸附剂、热解析以及使用质谱（MS）或质谱-火焰离子化检测器（MS-FID）的气相色谱主动取样来测定室内和试验室空气中的挥发性有机物化合物 ISO 16000-6：2011 | 只测 GC-MS法 |  |
|  |  | 2 | 丁基羟基甲苯 | 052802 | 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯用胶粘剂中有害物质释放限量 GB18587-2001 |  |  |
|  |  |  |  |  | 室内空气 第6部分：通过Tenax TA吸附剂、热解析以及使用质谱（MS）或质谱-火焰离子化检测器（MS-FID）的气相色谱主动取样来测定室内和试验室空气中的挥发性有机物化合物 ISO 16000-6：2011 | 只测GC-MS法 |  |
|  |  | 3 | 4-苯基环己烯 | 052802 | 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯用胶粘剂中有害物质释放限量 GB18587-2001 |  |  |
|  |  |  |  |  | 室内空气 第6部分：通过Tenax TA吸附剂、热解析以及使用质谱（MS）或质谱-火焰离子化检测器（MS-FID）的气相色谱主动取样来测定室内和试验室空气中的挥发性有机物化合物 ISO 16000-6：2011 | 只测GC-MS法 |  |
| 70 | 地毯胶粘剂 | 1 | 总挥发性有机化合物 | 052802 | 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯用胶粘剂中有害物质释放限量 GB18587-2001 |  |  |
|  |  |  |  |  | 室内空气 第6部分：通过Tenax TA吸附剂、热解析以及使用质谱（MS）或质谱-火焰离子化检测器（MS-FID）的气相色谱主动取样来测定室内和试验室空气中的挥发性有机物化合物 ISO 16000-6：2011 | 只测 GC-MS法 |  |
|  |  | 2 | 2-乙基乙醇 | 052802 | 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯用胶粘剂中有害物质释放限量 GB18587-2001 |  |  |
|  |  |  |  |  | 室内空气 第6部分：通过Tenax TA吸附剂、热解析以及使用质谱（MS）或质谱-火焰离子化检测器（MS-FID）的气相色谱主动取样来测定室内和试验室空气中的挥发性有机物化合物 ISO 16000-6：2011 | 只测GC-MS法 |  |
| 71 | 粘合木结构材料 | 1 | 甲醛释放量 | 051703 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010 附录B |  |  |
| 72 | 壁布、帷幕 | 1 | 甲醛释放量 | 052910 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010 附录B |  |  |
| 73 | 儿童鞋 | 1 | 物理机械安全性能 | 052501 | 儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014 5.1 |  |  |
|  |  | 2 | 异味 | 052503 | 儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014 6.5 |  |  |
|  |  | 3 | 甲醛 | 052502 | 儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014 |  |  |
|  |  | 4 | 重金属 | 052502 | 鞋类 化学试验方法 重金属总含量电感耦合等离子体发射光谱法 QB/T4340-2012 |  |  |
|  |  |  |  |  | 儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014 6.9 |  |  |
|  |  | 5 | 邻苯二甲酸酯 | 052502 | 鞋材料中邻苯二甲酸盐的测定 ISO/TS16181:2011 |  |  |
|  |  |  |  |  | 儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014 6.12 |  |  |
|  |  | 6 | 富马酸二甲酯 | 052502 | 鞋类 化学试验方法 富马酸二甲酯（DMF）的测定 GB/T26713-2010 | 只测GC-MS法 |  |
|  |  |  |  |  | 儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014 6.10 |  |  |
|  |  | 7 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋） | 052502 | 橡胶及弹性体材料 N-亚硝基胺的测定 GB/T24153-2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014 6.11 |  |  |
|  |  | 8 | 钢勾心 | 052502 | 儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014 6.3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 鞋类钢勾心 GB 28011-2011 |  |  |
| 74 | 儿童雨靴 | 1 | 物理安全性能 | 052501 | 儿童雨靴（鞋） GB/T33313-2016 5.2 | 不测防滑性能 |  |
|  |  | 2 | 健康安全性能 | 0525 | 儿童雨靴（鞋） GB/T33313-2016 | 只测pH值，甲醛和禁用偶氮染料 |  |
|  |  | 3 | 厚度 | 052501 | 儿童雨靴（鞋） GB/T33313-2016 5.5 |  |  |
|  |  | 4 | 外观质量 | 052501 | 儿童雨靴（鞋） GB/T33313-2016 5.7 |  |  |
| 75 | 胶鞋 | 1 | 要求 | 0525 | 胶鞋健康安全技术规范 GB25038-2010 | 只测pH值，甲醛和禁用偶氮染料 |  |
|  |  | 2 | 重金属 | 052502 | 胶鞋健康安全技术规范 GB 25038-2010 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 重金属的测定 第2部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T17593.2-2007 |  |  |
|  |  | 3 | 含氯酚 | 052502 | 胶鞋健康安全技术规范 GB 25038-2010 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 含氯苯酚的测定 第1部分：气相色谱-质谱法 GB/T 18414.1-2006 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 含氯苯酚的测定 第2部分：气相色谱法 GB/T 18414.2-2006 |  |  |
|  |  | 4 | 胶制部件：N-亚硝基胺 | 052502 | 胶鞋健康安全技术规范 GB 25038-2010 |  |  |
|  |  |  |  |  | 橡胶及弹性体材料 N-亚硝基胺的测定 GB/T 24153-2009 |  |  |
| 76 | 布面童胶鞋 | 1 | 健康安全性能 | 052502 | 布面童胶鞋 GB 25036-2010 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2002 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-1998 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品重金属的测定 第2部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 17593.2-2007 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2006 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 含氯苯酚的测定 第1部分：气相色谱-质谱法 GB/T 18414.1-2006 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 含氯苯酚的测定 第2部分：气相色谱法 GB/T 18414.2-2006 |  |  |
|  |  |  |  |  | 橡胶及弹性体材料 N-亚硝基胺的测定 GB/T 24153-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 物理安全性能 |  | 布面童胶鞋 GB 25036-2010 6.2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 国家玩具安全技术规范 GB 6675-2003 |  |  |
|  |  | 3 | 外底厚度 |  | 布面童胶鞋 GB 25036-2010 6.3.6 |  |  |
|  |  | 4 | 外观质量 |  | 布面童胶鞋 GB 25036-2010 5.6 |  |  |
| 77 | 儿童皮凉鞋 | 1 | 感官质量 | 0525 | 儿童皮凉鞋 QB/T4546-2013 5.2 |  |  |
|  |  | 2 | 异味 | 0525 | 儿童皮凉鞋 QB/T4546-2013 5.3 |  |  |
|  |  | 3 | 鞋绑带总厚度 | 052509 | 儿童皮凉鞋 QB/T4546-2013 5.4 |  |  |
|  |  | 4 | 限量物质 | 0525 | 儿童皮凉鞋 QB/T4546-2013 5.6 | 只测六价铬，甲醛和禁用偶氮染料 |  |
|  |  | 5 | 物理安全性能 | 0525 | 儿童皮凉鞋 QB/T4546-2013 5.7 |  |  |
| 78 | 水嘴 | 1 | 外观 | 051905 | 陶瓷片密封水嘴 GB18145-2014 8.1 |  |  |
|  |  | 2 | 装配 | 051905 | 陶瓷片密封水嘴 GB18145-2014 8.3 |  |  |
|  |  | 3 | 抗水压机械性能 | 051905 | 陶瓷片密封水嘴 GB18145-2014 8.6.1 | 不测：冷热水混合水嘴 |  |
|  |  | 4 | 密封性能 | 051905 | 陶瓷片密封水嘴 GB18145-2014 8.6.2 | 不测：冷热水混合水嘴 |  |
|  |  | 5 | 流量均匀性 | 051905 | 水嘴用水效率限定值及用水效率等级 GB25501-2010 5 | 不测：冷热水混合水嘴 |  |
|  |  | 6 | 用水效率等级 | 051905 | 水嘴用水效率限定值及用水效率等级 GB25501-2010 5 | 不测：冷热水混合水嘴 |  |
| 79 | 便器冲洗阀 | 1 | 峰值流量 | 051906 | 便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级 GB 28379-2012 5.2 | 只测≤DN25 |  |
|  |  | 2 | 大便器冲洗阀用水效率等级 | 051906 | 便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级 GB 28379-2012 5.1 | 只测≤DN25 |  |
|  |  | 3 | 小便器冲洗阀用水效率等级 | 051906 | 便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级 GB 28379-2012 5.1 |  |  |
| 80 | 电磁环境 | 1 | 电场强度 | 121699 | 电磁环境控制限值 GB 8702-2014 |  |  |
|  |  |  |  |  | 辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法 HJ/T 10.2-1996 |  |  |
|  |  | 2 | 磁场强度 | 121701 | 电磁环境控制限值 GB 8702-2014 |  |  |
|  |  |  |  |  | 辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法 HJ/T 10.2-1996 |  |  |
|  |  | 3 | 磁感应强度 | 121703 | 电磁环境控制限值 GB 8702-2014 |  |  |
|  |  |  |  |  | 辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法 HJ/T 10.2-1996 |  |  |
|  |  | 4 | 等效平面波功率密度 | 121705 | 电磁环境控制限值 GB 8702-2014 |  |  |
|  |  |  |  |  | 辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法 HJ/T 10.2-1996 |  |  |
| 81 | 卫生陶瓷 | 1 | 便器测试 | 050903 | 节水型卫生洁具 GB/T 31436-2015 6.1 | 不测：抗裂性，坐便器冲洗噪声，疏通机试验，冲水装置防虹吸 |  |
|  |  | 2 | 功能 | 050903 | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015 8.8.1~8.8.12 |  |  |
|  |  | 3 | 外观质量 | 050903 | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015 8.1 |  |  |
|  |  | 4 | 变形 | 050903 | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015 8.2 |  |  |
|  |  | 5 | 尺寸 | 050903 | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015 8.3 |  |  |
|  |  | 6 | 吸水率 | 050903 | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015 8.4 |  |  |
|  |  | 7 | 单件质量 | 050903 | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015 8.6 |  |  |
|  |  | 8 | 耐荷重试验 | 050903 | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015 8.7 |  |  |
|  |  | 9 | 溢流试验 | 050903 | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015 8.9 |  |  |
|  |  | 10 | 便器连接密封性试验 | 050903 | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015 8.11 |  |  |
|  |  | 11 | 安全水位测定 | 050903 | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015 8.14 |  |  |
| 82 | 智能坐便器 | 1 | 外观质量 | 050903 | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017 9.2.1 | 只测陶瓷便器。 |  |
|  |  | 2 | 变形 | 050903 | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017 9.2.2 | 只测陶瓷便器。 |  |
|  |  | 3 | 尺寸 | 050903 | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017 9.2.3 | 只测陶瓷便器。 |  |
|  |  | 4 | 厚度 | 050903 | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017 9.2.4 |  |  |
|  |  | 5 | 排污口尺寸 | 050903 | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017 9.2.5 |  |  |
|  |  | 6 | 水封 | 050903 | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017 9.2.6 |  |  |
|  |  | 7 | 存水弯最小通径 | 050903 | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017 9.2.7 |  |  |
|  |  | 8 | 存水弯 | 050903 | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017 9.2.8 |  |  |
|  |  | 9 | 吸水率 | 050903 | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017 9.2.9 | 只测陶瓷便器。 |  |
|  |  | 10 | 耐荷重性 | 050903 | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017 9.2.11 | 只测陶瓷便器。 |  |
|  |  | 11 | 便器用水量 | 050903 | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017 9.3.1 |  |  |
|  |  | 12 | 连接密封性 | 050903 | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017 9.3.3 |  |  |
| 83 | 牙科金属材料 | 1 | 有害成分 | 080802 | 牙科学 固定和活动修复用金属材料 GB 17168-2013 8.5 |  |  |
| 84 | 一次性使用便携式输注泵 非电驱动 | 1 | 环氧乙烷残留量 | 080503 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第4部分：化学分析方法 GB 14233.1-2008 |  |  |
| 85 | 便携式电子产品用锂离子电池 | 1 | 电池容量测试（芯） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 2 | 样品预处理（芯） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 3 | 安全工作参数（芯） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 4 | 标识要求（芯） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 5 | 常温外部短路（芯） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 6 | 高温外部短路（芯） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 7 | 过充电（芯） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 8 | 强制放电（芯） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 9 | 低气压（芯） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 10 | 温度循环（芯） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 11 | 振动（芯） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 12 | 加速度冲击（芯） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 13 | 跌落（芯） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 14 | 挤压（芯） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 15 | 重物冲击（芯） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 16 | 热滥用（芯） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 17 | 样品预处理（组） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 18 | 安全工作参数（组） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 19 | 标识要求（组） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 20 | 警示说明（组） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 21 | 耐久性（组） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 22 | 低气压（组） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 23 | 温度循环（组） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 24 | 振动（组） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 25 | 加速度冲击（组） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 26 | 跌落（组） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 27 | 应力消除（组） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 28 | 高温（组） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 29 | 过压充电（组） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 30 | 过流充电（组） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 31 | 欠压放电（组） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 32 | 过载（组） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 33 | 短路（组） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 34 | 反向充电（组） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
|  |  | 35 | 静电放电（组） | 040499 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014 |  |  |
| 86 | 锂离子电池 | 1 | 外观 | 040499 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013 |  |  |
|  |  | 2 | 0.2ItA放电性能 | 040499 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013 |  |  |
|  |  | 3 | 倍率放电 | 040499 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013 |  |  |
|  |  | 4 | 高温放电 | 040499 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013 |  |  |
|  |  | 5 | 低温放电 | 040499 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013 |  |  |
|  |  | 6 | 荷电保持能力及恢复容量 | 040499 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013 |  |  |
|  |  | 7 | 储存性能 | 040499 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013 |  |  |
|  |  | 8 | 循环寿命 | 040499 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013 |  |  |
|  |  | 9 | 内阻（交流） | 040499 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013 |  |  |
|  |  | 10 | ESD(静电放电） | 040499 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013 |  |  |
|  |  | 11 | 恒定湿热 | 040499 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013 |  |  |
|  |  | 12 | 振动 | 040499 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013 |  |  |
|  |  | 13 | 自由跌落 | 040499 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013 |  |  |
|  |  | 14 | 低气压 | 040499 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013 |  |  |
|  |  | 15 | 高温下模制壳体应力 | 040499 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013 |  |  |
|  |  | 16 | 过充电保护 | 040499 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013 |  |  |
|  |  | 17 | 过放电保护 | 040499 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013 |  |  |
|  |  | 18 | 短路保护 | 040499 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013 |  |  |
|  |  | 19 | 重物冲击 | 040499 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013 |  |  |
|  |  | 20 | 热滥用 | 040499 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013 |  |  |
|  |  | 21 | 过充电 | 040499 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013 |  |  |
|  |  | 22 | 强制放电 | 040499 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013 |  |  |
|  |  | 23 | 短路 | 040499 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013 |  |  |
|  |  | 24 | 机械冲击 | 040499 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013 |  |  |
|  |  | 25 | 温度循环 | 040499 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013 |  |  |
|  |  | 26 | 20℃放电性能（额定容量） | 040499 | 含碱性或非酸性电解液的二次单体电池或电池--便携式设备用锂二次单体电池或电池 第3部分：方形和圆柱形锂二次单体电池和由它们制造的电池 IEC 61960-3-2017 |  |  |
|  |  | 27 | -20℃放电性能 | 040499 | 含碱性或非酸性电解液的二次单体电池或电池--便携式设备用锂二次单体电池或电池 第3部分：方形和圆柱形锂二次单体电池和由它们制造的电池 IEC 61960-3-2017 |  |  |
|  |  | 28 | 20℃高倍率放电 | 040499 | 含碱性或非酸性电解液的二次单体电池或电池--便携式设备用锂二次单体电池或电池 第3部分：方形和圆柱形锂二次单体电池和由它们制造的电池 IEC 61960-3-2017 |  |  |
|  |  | 29 | 电荷保持和恢复 | 040499 | 含碱性或非酸性电解液的二次单体电池或电池--便携式设备用锂二次单体电池或电池 第3部分：方形和圆柱形锂二次单体电池和由它们制造的电池 IEC 61960-3-2017 |  |  |
|  |  | 30 | 长时间贮存后的电荷恢复能力 | 040499 | 含碱性或非酸性电解液的二次单体电池或电池--便携式设备用锂二次单体电池或电池 第3部分：方形和圆柱形锂二次单体电池和由它们制造的电池 IEC 61960-3-2017 |  |  |
|  |  | 31 | 循环耐久性（0.2ItA倍率) | 040499 | 含碱性或非酸性电解液的二次单体电池或电池--便携式设备用锂二次单体电池或电池 第3部分：方形和圆柱形锂二次单体电池和由它们制造的电池 IEC 61960-3-2017 |  |  |
|  |  | 32 | 循环耐久性(0.5ItA倍率） | 040499 | 含碱性或非酸性电解液的二次单体电池或电池--便携式设备用锂二次单体电池或电池 第3部分：方形和圆柱形锂二次单体电池和由它们制造的电池 IEC 61960-3-2017 |  |  |
|  |  | 33 | 电池内阻（直流)） | 040499 | 含碱性或非酸性电解液的二次单体电池或电池--便携式设备用锂二次单体电池或电池 第3部分：方形和圆柱形锂二次单体电池和由它们制造的电池 IEC 61960-3-2017 |  |  |
|  |  | 34 | 电池内阻（交流） | 040499 | 含碱性或非酸性电解液的二次单体电池或电池--便携式设备用锂二次单体电池或电池 第3部分：方形和圆柱形锂二次单体电池和由它们制造的电池 IEC 61960-3-2017 |  |  |
|  |  | 35 | 静电放电(ESD) | 040499 | 含碱性或非酸性电解液的二次单体电池或电池--便携式设备用锂二次单体电池或电池 第3部分：方形和圆柱形锂二次单体电池和由它们制造的电池 IEC 61960-3-2017 |  |  |
| 87 | 含碱性或其他非酸性电解液的二次单体电池和电池 | 1 | 振动 | 040499 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次电池单体或电池 便携式二次电池单体或电池的机械试验 IEC 61959-2004 |  |  |
|  |  | 2 | 自由跌落试验 | 040499 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次电池单体或电池 便携式二次电池单体或电池的机械试验 IEC 61959-2004 |  |  |
|  |  | 3 | 低倍率充电 | 040402 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次电池单体和电池：便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池（组）的安全要求 第一部分 镍体系 IEC 62133-1-2017 |  |  |
|  |  | 4 | 振动 | 040402 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次电池单体和电池：便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池（组）的安全要求 第一部分 镍体系 IEC 62133-1-2017 |  |  |
|  |  | 5 | 模制壳体应力 | 040402 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次电池单体和电池：便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池（组）的安全要求 第一部分 镍体系 IEC 62133-1-2017 |  |  |
|  |  | 6 | 温度循环 | 040402 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次电池单体和电池：便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池（组）的安全要求 第一部分 镍体系 IEC 62133-1-2017 |  |  |
|  |  | 7 | 不正确安装 | 040402 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次电池单体和电池：便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池（组）的安全要求 第一部分 镍体系 IEC 62133-1-2017 |  |  |
|  |  | 8 | 外部短路 | 040402 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次电池单体和电池：便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池（组）的安全要求 第一部分 镍体系 IEC 62133-1-2017 |  |  |
|  |  | 9 | 自由跌落 | 040402 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次电池单体和电池：便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池（组）的安全要求 第一部分 镍体系 IEC 62133-1-2017 |  |  |
|  |  | 10 | 机械冲击 | 040402 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次电池单体和电池：便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池（组）的安全要求 第一部分 镍体系 IEC 62133-1-2017 |  |  |
|  |  | 11 | 热误用 | 040402 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次电池单体和电池：便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池（组）的安全要求 第一部分 镍体系 IEC 62133-1-2017 |  |  |
|  |  | 12 | 挤压 | 040402 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次电池单体和电池：便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池（组）的安全要求 第一部分 镍体系 IEC 62133-1-2017 |  |  |
|  |  | 13 | 低气压 | 040402 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次电池单体和电池：便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池（组）的安全要求 第一部分 镍体系 IEC 62133-1-2017 |  |  |
|  |  | 14 | 过充电 | 040402 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次电池单体和电池：便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池（组）的安全要求 第一部分 镍体系 IEC 62133-1-2017 |  |  |
|  |  | 15 | 强制放电 | 040402 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次电池单体和电池：便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池（组）的安全要求 第一部分 镍体系 IEC 62133-1-2017 |  |  |
|  |  | 16 | 充电 | 040499 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次电池单体和电池：便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池（组）的安全要求 第二部分 锂体系 IEC 62133-2-2017 |  |  |
|  |  | 17 | 持续充电 | 040499 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次电池单体和电池：便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池（组）的安全要求 第二部分 锂体系 IEC 62133-2-2017 |  |  |
|  |  | 18 | 模制壳体应力 | 040499 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次电池单体和电池：便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池（组）的安全要求 第二部分 锂体系 IEC 62133-2-2017 |  |  |
|  |  | 19 | 短路（芯） | 040499 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次电池单体和电池：便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池（组）的安全要求 第二部分 锂体系 IEC 62133-2-2017 |  |  |
|  |  | 20 | 短路（组) | 040499 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次电池单体和电池：便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池（组）的安全要求 第二部分 锂体系 IEC 62133-2-2017 |  |  |
|  |  | 21 | 自由跌落 | 040499 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次电池单体和电池：便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池（组）的安全要求 第二部分 锂体系 IEC 62133-2-2017 |  |  |
|  |  | 22 | 热误用 | 040499 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次电池单体和电池：便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池（组）的安全要求 第二部分 锂体系 IEC 62133-2-2017 |  |  |
|  |  | 23 | 挤压 | 040499 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次电池单体和电池：便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池（组）的安全要求 第二部分 锂体系 IEC 62133-2-2017 |  |  |
|  |  | 24 | 过充电 | 040499 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次电池单体和电池：便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池（组）的安全要求 第二部分 锂体系 IEC 62133-2-2017 |  |  |
|  |  | 25 | 强制放电 | 040499 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次电池单体和电池：便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池（组）的安全要求 第二部分 锂体系 IEC 62133-2-2017 |  |  |
|  |  | 26 | 振动 | 040499 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次电池单体和电池：便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池（组）的安全要求 第二部分 锂体系 IEC 62133-2-2017 |  |  |
|  |  | 27 | 机械冲击 | 040499 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次电池单体和电池：便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池（组）的安全要求 第二部分 锂体系 IEC 62133-2-2017 |  |  |
| 88 | 锂电池和锂离子电池 | 1 | 高度模拟 | 040499 | 联合国《关于危险物品运输的建议书 试验和标准手册》第 3 部分38.3章 锂电池 ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 UN38.3 |  |  |
|  |  | 2 | 冷热冲击 | 040499 | 联合国《关于危险物品运输的建议书 试验和标准手册》第 3 部分38.3章 锂电池 ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 UN38.3 |  |  |
|  |  | 3 | 振动 | 040499 | 联合国《关于危险物品运输的建议书 试验和标准手册》第 3 部分38.3章 锂电池 ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 UN38.3 |  |  |
|  |  | 4 | 冲击 | 040499 | 联合国《关于危险物品运输的建议书 试验和标准手册》第 3 部分38.3章 锂电池 ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 UN38.3 |  |  |
|  |  | 5 | 55℃下短路 | 040499 | 联合国《关于危险物品运输的建议书 试验和标准手册》第 3 部分38.3章 锂电池 ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 UN38.3 |  |  |
|  |  | 6 | 撞击/挤压 | 040499 | 联合国《关于危险物品运输的建议书 试验和标准手册》第 3 部分38.3章 锂电池 ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 UN38.3 |  |  |
|  |  | 7 | 过充电 | 040499 | 联合国《关于危险物品运输的建议书 试验和标准手册》第 3 部分38.3章 锂电池 ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 UN38.3 |  |  |
|  |  | 8 | 强制放电 | 040499 | 联合国《关于危险物品运输的建议书 试验和标准手册》第 3 部分38.3章 锂电池 ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 UN38.3 |  |  |
| 89 | 原电池 | 1 | 应用检验 | 040401 | 原电池 第1部分：总则 GB/T 8897.1-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 原电池 第1部分：总则 IEC 60086-1:2011 |  |  |
|  |  | 2 | 放电量检验 | 040401 | 原电池 第1部分：总则 GB/T 8897.1-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 原电池 第1部分：总则 IEC 60086-1:2011 |  |  |
|  |  | 3 | 放电性能/最小平均放电时间的符合性检验 | 040401 | 原电池 第1部分：总则 GB/T 8897.1-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 原电池 第1部分：总则 IEC 60086-1:2011 |  |  |
|  |  | 4 | 最小平均放电时间的符合性检验 | 040401 | 原电池 第1部分：总则 GB/T 8897.1-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 原电池 第1部分：总则 IEC 60086-1:2011 |  |  |
|  |  | 5 | 开路电压的检测 | 040401 | 原电池 第1部分：总则 GB/T 8897.1-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 原电池 第1部分：总则 IEC 60086-1:2011 |  |  |
|  |  | 6 | 电池尺寸 | 040401 | 原电池 第1部分：总则 GB/T 8897.1-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 原电池 第1部分：总则 IEC 60086-1:2011 |  |  |
|  |  | 7 | 漏液和变形 | 040401 | 原电池 第1部分：总则 GB/T 8897.1-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 原电池 第1部分：总则 IEC 60086-1:2011 |  |  |
|  |  | 8 | 开路电压 | 040401 | 原电池 第2部分：外形尺寸和电性能要求 GB/T 8897.2-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 原电池 第2部分：外形尺寸和电性能要求 IEC 60086-2:2011 |  |  |
|  |  | 9 | 尺寸 | 040401 | 原电池 第2部分：外形尺寸和电性能要求 GB/T 8897.2-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 原电池 第2部分：外形尺寸和电性能要求 IEC 60086-2:2011 |  |  |
|  |  | 10 | 极端抗接触压力 | 040401 | 原电池 第2部分：外形尺寸和电性能要求 GB/T 8897.2-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 原电池 第2部分：外形尺寸和电性能要求 IEC 60086-2:2011 |  |  |
|  |  | 11 | 耐漏液性能 | 040401 | 原电池 第2部分：外形尺寸和电性能要求 GB/T 8897.2-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 原电池 第2部分：外形尺寸和电性能要求 IEC 60086-2:2011 |  |  |
|  |  | 12 | MAD符合性 | 040401 | 原电池 第2部分：外形尺寸和电性能要求 GB/T 8897.2-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 原电池 第2部分：外形尺寸和电性能要求 IEC 60086-2:2011 |  |  |
|  |  | 13 | 机械试验振动 | 040401 | 原电池 第4部分：锂电池的安全要求 GB 8897.4-2008 IEC 60086-4:2007 |  |  |
|  |  | 14 | 机械试验冲击 | 040401 | 原电池 第4部分：锂电池的安全要求 GB 8897.4-2008 IEC 60086-4:2007 |  |  |
|  |  | 15 | 热冲击 | 040401 | 原电池 第4部分：锂电池的安全要求 GB 8897.4-2008 IEC 60086-4:2007 |  |  |
|  |  | 16 | 不正确安装 | 040401 | 原电池 第4部分：锂电池的安全要求 GB 8897.4-2008 IEC 60086-4:2007 |  |  |
|  |  | 17 | 高空模拟 | 040401 | 原电池 第4部分：锂电池的安全要求 GB 8897.4-2008 IEC 60086-4:2007 |  |  |
|  |  | 18 | 误用试验外部短路 | 040401 | 原电池 第4部分：锂电池的安全要求 GB 8897.4-2008 IEC 60086-4:2007 |  |  |
|  |  | 19 | 误用试验充电 | 040401 | 原电池 第4部分：锂电池的安全要求 GB 8897.4-2008 IEC 60086-4:2007 |  |  |
|  |  | 20 | 误用试验过放电 | 040401 | 原电池 第4部分：锂电池的安全要求 GB 8897.4-2008 IEC 60086-4:2007 |  |  |
|  |  | 21 | 自由跌落 | 040401 | 原电池 第4部分：锂电池的安全要求 GB 8897.4-2008 IEC 60086-4:2007 |  |  |
|  |  | 22 | 挤压 | 040401 | 原电池 第4部分：锂电池的安全要求 GB 8897.4-2008 IEC 60086-4:2007 |  |  |
|  |  | 23 | 热滥用 | 040401 | 原电池 第4部分：锂电池的安全要求 GB 8897.4-2008 IEC 60086-4:2007 |  |  |
|  |  | 24 | 重物冲击 | 040401 | 原电池 第4部分：锂电池的安全要求 GB 8897.4-2008 IEC 60086-4:2007 |  |  |
|  |  | 25 | 强制放电 | 040401 | 原电池 第4部分：锂电池的安全要求 GB 8897.4-2008 IEC 60086-4:2007 |  |  |
|  |  | 26 | 电池部分使用（部分放电）后贮存 | 040401 | 原电池 第5部分：水溶液电解质电池的安全要求 GB 8897.5-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 原电池 第5部分：水溶液电解质电池的安全要求 IEC 60086-5:2011 |  |  |
|  |  | 27 | 冲击 | 040401 | 原电池 第5部分：水溶液电解质电池的安全要求 GB 8897.5-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 原电池 第5部分：水溶液电解质电池的安全要求 IEC 60086-5:2011 |  |  |
|  |  | 28 | 振动 | 040401 | 原电池 第5部分：水溶液电解质电池的安全要求 GB 8897.5-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 原电池 第5部分：水溶液电解质电池的安全要求 IEC 60086-5:2011 |  |  |
|  |  | 29 | 气候-温度循环 | 040401 | 原电池 第5部分：水溶液电解质电池的安全要求 GB 8897.5-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 原电池 第5部分：水溶液电解质电池的安全要求 IEC 60086-5:2011 |  |  |
|  |  | 30 | 不正确安装 | 040401 | 原电池 第5部分：水溶液电解质电池的安全要求 GB 8897.5-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 原电池 第5部分：水溶液电解质电池的安全要求 IEC 60086-5:2011 |  |  |
|  |  | 31 | 外部短路 | 040401 | 原电池 第5部分：水溶液电解质电池的安全要求 GB 8897.5-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 原电池 第5部分：水溶液电解质电池的安全要求 IEC 60086-5:2011 |  |  |
|  |  | 32 | 过放电 | 040401 | 原电池 第5部分：水溶液电解质电池的安全要求 GB 8897.5-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 原电池 第5部分：水溶液电解质电池的安全要求 IEC 60086-5:2011 |  |  |
|  |  | 33 | 自由跌落 | 040401 | 原电池 第5部分：水溶液电解质电池的安全要求 GB 8897.5-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 原电池 第5部分：水溶液电解质电池的安全要求 IEC 60086-5:2011 |  |  |
| 90 | 移动电源 | 1 | 外观及标识 | 040499 | 信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017 |  |  |
|  |  | 2 | 接口 | 040499 | 信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017 |  |  |
|  |  | 3 | 有效输出容量 | 040499 | 信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017 |  |  |
|  |  | 4 | 容量保持能力 | 040499 | 信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017 |  |  |
|  |  | 5 | 循环寿命 | 040499 | 信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017 |  |  |
|  |  | 6 | 转换效率 | 040499 | 信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017 |  |  |
|  |  | 7 | 输出电压 | 040499 | 信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017 |  |  |
|  |  | 8 | 过充电保护 | 040499 | 信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017 |  |  |
|  |  | 9 | 过放电保护 | 040499 | 信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017 |  |  |
|  |  | 10 | 短路保护 | 040499 | 信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017 |  |  |
|  |  | 11 | 过载保护 | 040499 | 信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017 |  |  |
|  |  | 12 | 误操作 | 040499 | 信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017 |  |  |
|  |  | 13 | 电池和电池组 | 040499 | 信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017 |  |  |
|  |  | 14 | 高温充放电 | 040499 | 信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017 |  |  |
|  |  | 15 | 恒定湿热 | 040499 | 信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017 |  |  |
|  |  | 16 | 温度循环 | 040499 | 信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017 |  |  |
|  |  | 17 | 振动 | 040499 | 信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017 |  |  |
|  |  | 18 | 自由跌落 | 040499 | 信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017 |  |  |
| 91 | 密封铅蓄电池 | 1 | 振动试验 | 040403 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 238条款 第21修订版 ST/SG/AC.10/1/Rev.21 |  |  |
|  |  | 2 | 压差试验 | 040403 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 238条款 第21修订版 ST/SG/AC.10/1/Rev.21 |  |  |
|  |  | 3 | 渗漏试验 | 040403 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 238条款 第21修订版 ST/SG/AC.10/1/Rev.21 |  |  |
| 92 | 起动用铅酸蓄电池 | 1 | 容量 | 040403 | 起动用铅酸蓄电池 第1部分: 技术条件和试验方法 GB/T 5008.1-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 起动用铅酸蓄电池.第1部分:一般要求和试验方法 IEC 60095-1:2006 |  |  |
|  |  | 2 | 低温起动能力 | 040403 | 起动用铅酸蓄电池 第1部分: 技术条件和试验方法 GB/T 5008.1-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 起动用铅酸蓄电池.第1部分:一般要求和试验方法 IEC 60095-1:2006 |  |  |
|  |  | 3 | 充电接受能力 | 040403 | 起动用铅酸蓄电池 第1部分: 技术条件和试验方法 GB/T 5008.1-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 起动用铅酸蓄电池.第1部分:一般要求和试验方法 IEC 60095-1:2006 |  |  |
|  |  | 4 | 荷电保持能力 | 040403 | 起动用铅酸蓄电池 第1部分: 技术条件和试验方法 GB/T 5008.1-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 起动用铅酸蓄电池.第1部分:一般要求和试验方法 IEC 60095-1:2006 |  |  |
|  |  | 5 | 电解液保持能力 | 040403 | 起动用铅酸蓄电池 第1部分: 技术条件和试验方法 GB/T 5008.1-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 起动用铅酸蓄电池.第1部分:一般要求和试验方法 IEC 60095-1:2006 |  |  |
|  |  | 6 | 循环耐久能力 | 040403 | 起动用铅酸蓄电池 第1部分: 技术条件和试验方法 GB/T 5008.1-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 起动用铅酸蓄电池.第1部分:一般要求和试验方法 IEC 60095-1:2006 |  |  |
|  |  | 7 | 水损耗 | 040403 | 起动用铅酸蓄电池 第1部分: 技术条件和试验方法 GB/T 5008.1-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 起动用铅酸蓄电池.第1部分:一般要求和试验方法 IEC 60095-1:2006 |  |  |
|  |  | 8 | 耐振动性能 | 040403 | 起动用铅酸蓄电池 第1部分: 技术条件和试验方法 GB/T 5008.1-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 起动用铅酸蓄电池.第1部分:一般要求和试验方法 IEC 60095-1:2006 |  |  |
|  |  | 9 | 干式荷电（或湿式荷电）蓄电池起动能力 | 040403 | 起动用铅酸蓄电池 第1部分: 技术条件和试验方法 GB/T 5008.1-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 起动用铅酸蓄电池.第1部分:一般要求和试验方法 IEC 60095-1:2006 |  |  |
|  |  | 10 | 气密性 | 040403 | 起动用铅酸蓄电池 第1部分: 技术条件和试验方法 GB/T 5008.1-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 起动用铅酸蓄电池.第1部分:一般要求和试验方法 IEC 60095-1:2006 |  |  |
|  |  | 11 | 干式荷电（或湿式荷电）蓄电池在未注液条件下贮存 | 040403 | 起动用铅酸蓄电池 第1部分: 技术条件和试验方法 GB/T 5008.1-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 起动用铅酸蓄电池.第1部分:一般要求和试验方法 IEC 60095-1:2006 |  |  |
| 93 | 摩托车用铅酸蓄电池 | 1 | 外形尺寸 | 040403 | 摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 外观 | 040403 | 摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009 |  |  |
|  |  | 3 | 端子极性 | 040403 | 摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009 |  |  |
|  |  | 4 | 气密性 | 040403 | 摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009 |  |  |
|  |  | 5 | 安全性试验 | 040403 | 摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009 |  |  |
|  |  | 6 | 容量 | 040403 | 摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009 |  |  |
|  |  | 7 | 低温起动能力 | 040403 | 摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009 |  |  |
|  |  | 8 | 充电接受能力 | 040403 | 摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009 |  |  |
|  |  | 9 | 荷电保持能力 | 040403 | 摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009 |  |  |
|  |  | 10 | 循环耐久能力 | 040403 | 摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009 |  |  |
|  |  | 11 | 电解液保持能力 | 040403 | 摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009 |  |  |
|  |  | 12 | 耐振动性能 | 040403 | 摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009 |  |  |
|  |  | 13 | 干式荷电性能 | 040403 | 摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009 |  |  |
|  |  | 14 | 干式荷电蓄电池贮存期 | 040403 | 摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009 |  |  |
| 94 | 金属氢化物镍电池 | 1 | 标志 | 040402 | 含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组便携式密封单体蓄电池第2部分：金属氢化物镍电池 GB/T 22084.2-2008/ IEC 61951-2:2011 |  |  |
|  |  | 2 | 尺寸 | 040402 | 含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组便携式密封单体蓄电池第2部分：金属氢化物镍电池 GB/T 22084.2-2008/ IEC 61951-2:2011 |  |  |
|  |  | 3 | 20℃放电性能 | 040402 | 含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组便携式密封单体蓄电池第2部分：金属氢化物镍电池 GB/T 22084.2-2008/ IEC 61951-2:2011 |  |  |
|  |  | 4 | 0℃放电性能 | 040402 | 含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组便携式密封单体蓄电池第2部分：金属氢化物镍电池 GB/T 22084.2-2008/ IEC 61951-2:2011 |  |  |
|  |  | 5 | 快充电池（R电池）放电性能 | 040402 | 含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组便携式密封单体蓄电池第2部分：金属氢化物镍电池 GB/T 22084.2-2008/ IEC 61951-2:2011 |  |  |
|  |  | 6 | 荷电（容量）保持能力 | 040402 | 含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组便携式密封单体蓄电池第2部分：金属氢化物镍电池 GB/T 22084.2-2008/ IEC 61951-2:2011 |  |  |
|  |  | 7 | 耐久性 | 040402 | 含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组便携式密封单体蓄电池第2部分：金属氢化物镍电池 GB/T 22084.2-2008/ IEC 61951-2:2011 |  |  |
|  |  | 8 | 恒压充电接受能力 | 040402 | 含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组便携式密封单体蓄电池第2部分：金属氢化物镍电池 GB/T 22084.2-2008/ IEC 61951-2:2011 |  |  |
|  |  | 9 | 过充电 | 040402 | 含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组便携式密封单体蓄电池第2部分：金属氢化物镍电池 GB/T 22084.2-2008/ IEC 61951-2:2011 |  |  |
|  |  | 10 | 安全装置动作 | 040402 | 含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组便携式密封单体蓄电池第2部分：金属氢化物镍电池 GB/T 22084.2-2008/ IEC 61951-2:2011 |  |  |
|  |  | 11 | 贮存 | 040402 | 含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组便携式密封单体蓄电池第2部分：金属氢化物镍电池 GB/T 22084.2-2008/ IEC 61951-2:2011 |  |  |
| 95 | 家用和类似用途电器 （安全） | 1 | 分类 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB4706.1-2005 6 |  |  |
|  |  | 2 | 标志和说明 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB4706.1-2005 7 |  |  |
|  |  | 3 | 对触及带电部件的防护 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB4706.1-2005 8 |  |  |
|  |  | 4 | 输入功率和电流 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB4706.1-2005 10 |  |  |
|  |  | 5 | 发热 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB4706.1-2005 11 |  |  |
|  |  | 6 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB4706.1-2005 13 |  |  |
|  |  | 7 | 瞬态过电压 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB4706.1-2005 14 |  |  |
|  |  | 8 | 耐潮湿 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB4706.1-2005 15 | 不测：15.1外壳防护等级 |  |
|  |  | 9 | 泄漏电流和电气强度 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB4706.1-2005 16 |  |  |
|  |  | 10 | 变压器和相关电路的过载保护 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB4706.1-2005 17 |  |  |
|  |  | 11 | 非正常工作 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB4706.1-2005 19 |  |  |
|  |  | 12 | 稳定性和机械危险 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB4706.1-2005 20 |  |  |
|  |  | 13 | 机械强度 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB4706.1-2005 21 |  |  |
|  |  | 14 | 结构 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB4706.1-2005 22 |  |  |
|  |  | 15 | 内部布线 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB4706.1-2005 23 |  |  |
|  |  | 16 | 元件 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB4706.1-2005 24 |  |  |
|  |  | 17 | 电源连接和外部软线 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB4706.1-2005 25 |  |  |
|  |  | 18 | 外部导线用接线端子 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB4706.1-2005 26 |  |  |
|  |  | 19 | 接地措施 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB4706.1-2005 27 |  |  |
|  |  | 20 | 螺钉和连接 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB4706.1-2005 28 |  |  |
|  |  | 21 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB4706.1-2005 29 |  |  |
|  |  | 22 | 耐热和耐燃 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB4706.1-2005 30 |  |  |
|  |  | 23 | 防 锈 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB4706.1-2005 31 |  |  |
|  |  | 24 | 辐射、毒性和类似危险 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB4706.1-2005 32 |  |  |
| 96 | 空气净化器 | 1 | 分类 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 6 |  |  |
|  |  | 2 | 标志和说明 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 7 |  |  |
|  |  | 3 | 对触及带电部件的防护 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 8 |  |  |
|  |  | 4 | 输入功率和电流 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 10 |  |  |
|  |  | 5 | 发热 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 11 |  |  |
|  |  | 6 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 13 |  |  |
|  |  | 7 | 瞬态过电压 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 14 |  |  |
|  |  | 8 | 耐潮湿 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 15 | 不测：15.1外壳防护等级 |  |
|  |  | 9 | 泄漏电流和电气强度 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 16 |  |  |
|  |  | 10 | 变压器和相关电路的过载保护 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 17 |  |  |
|  |  | 11 | 非正常工作 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 19 |  |  |
|  |  | 12 | 稳定性和机械危险 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 20 |  |  |
|  |  | 13 | 机械强度 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 21 |  |  |
|  |  | 14 | 结构 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 22 |  |  |
|  |  | 15 | 内部布线 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 23 |  |  |
|  |  | 16 | 元件 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 24 |  |  |
|  |  | 17 | 电源连接和外部软线 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 25 |  |  |
|  |  | 18 | 外部导线用接线端子 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 26 |  |  |
|  |  | 19 | 接地措施 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 27 |  |  |
|  |  | 20 | 螺钉和连接 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 28 |  |  |
|  |  | 21 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 29 |  |  |
|  |  | 22 | 耐热和耐燃 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 30 |  |  |
|  |  | 23 | 防 锈 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 31 |  |  |
| 97 | 室内加热器 | 1 | 分类 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007 6 |  |  |
|  |  | 2 | 标志和说明 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007 7 |  |  |
|  |  | 3 | 对触及带电部件的防护 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007 8 |  |  |
|  |  | 4 | 输入功率和电流 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007 10 |  |  |
|  |  | 5 | 发热 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007 11 |  |  |
|  |  | 6 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007 13 |  |  |
|  |  | 7 | 瞬态过电压 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007 14 |  |  |
|  |  | 8 | 耐潮湿 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007 15 | 不测：15.1外壳防护等级 |  |
|  |  | 9 | 泄漏电流和电气强度 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007 16 |  |  |
|  |  | 10 | 变压器和相关电路的过载保护 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007 17 |  |  |
|  |  | 11 | 非正常工作 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007 19 |  |  |
|  |  | 12 | 稳定性和机械危险 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007 20 |  |  |
|  |  | 13 | 机械强度 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007 21 |  |  |
|  |  | 14 | 结构 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007 22 |  |  |
|  |  | 15 | 内部布线 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007 23 |  |  |
|  |  | 16 | 元件 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007 24 |  |  |
|  |  | 17 | 电源连接和外部软线 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007 25 |  |  |
|  |  | 18 | 外部导线用接线端子 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007 26 |  |  |
|  |  | 19 | 接地措施 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007 27 |  |  |
|  |  | 20 | 螺钉和连接 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007 28 |  |  |
|  |  | 21 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007 29 |  |  |
|  |  | 22 | 耐热和耐燃 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007 30 |  |  |
|  |  | 23 | 防 锈 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007 31 |  |  |
|  |  | 24 | 辐射、毒性和类似危险 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007 32 |  |  |
| 98 | 风扇 | 1 | 分类 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 6 |  |  |
|  |  | 2 | 标志和说明 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 7 |  |  |
|  |  | 3 | 对触及带电部件的防护 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 8 |  |  |
|  |  | 4 | 输入功率和电流 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 10 |  |  |
|  |  | 5 | 发热 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 11 |  |  |
|  |  | 6 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 13 |  |  |
|  |  | 7 | 瞬态过电压 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 14 |  |  |
|  |  | 8 | 耐潮湿 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 15 | 不测：15.1外壳防护等级 |  |
|  |  | 9 | 泄漏电流和电气强度 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 16 |  |  |
|  |  | 10 | 变压器和相关电路的过载保护 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 17 |  |  |
|  |  | 11 | 非正常工作 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 19 |  |  |
|  |  | 12 | 稳定性和机械危险 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 GB 4706.1-2005 20 |  |  |
|  |  | 13 | 机械强度 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 21 |  |  |
|  |  | 14 | 结构 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 22 |  |  |
|  |  | 15 | 内部布线 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 23 |  |  |
|  |  | 16 | 元件 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 24 |  |  |
|  |  | 17 | 电源连接和外部软线 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 25 |  |  |
|  |  | 18 | 外部导线用接线端子 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 26 |  |  |
|  |  | 19 | 接地措施 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 27 |  |  |
|  |  | 20 | 螺钉和连接 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 28 |  |  |
|  |  | 21 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 29 |  |  |
|  |  | 22 | 耐热和耐燃 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 30 |  |  |
|  |  | 23 | 防 锈 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 31 |  |  |
|  |  | 24 | 辐射、毒性和类似危险 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 32 |  |  |
| 99 | 厨房机械 | 1 | 分类 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008 6 |  |  |
|  |  | 2 | 标志和说明 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008 7 |  |  |
|  |  | 3 | 对触及带电部件的防护 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008 8 |  |  |
|  |  | 4 | 输入功率和电流 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008 10 |  |  |
|  |  | 5 | 发热 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008 11 |  |  |
|  |  | 6 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008 13 |  |  |
|  |  | 7 | 瞬态过电压 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008 14 |  |  |
|  |  | 8 | 耐潮湿 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008 15 | 不测：15.1外壳防护等级 |  |
|  |  | 9 | 泄漏电流和电气强度 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008 16 |  |  |
|  |  | 10 | 变压器和相关电路的过载保护 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008 17 |  |  |
|  |  | 11 | 非正常工作 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008 19 |  |  |
|  |  | 12 | 稳定性和机械危险 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008 20 |  |  |
|  |  | 13 | 机械强度 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008 21 |  |  |
|  |  | 14 | 结构 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008 22 |  |  |
|  |  | 15 | 内部布线 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008 23 |  |  |
|  |  | 16 | 元件 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008 24 |  |  |
|  |  | 17 | 电源连接和外部软线 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008 25 |  |  |
|  |  | 18 | 外部导线用接线端子 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008 26 |  |  |
|  |  | 19 | 接地措施 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008 27 |  |  |
|  |  | 20 | 螺钉和连接 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008 28 |  |  |
|  |  | 21 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008 29 |  |  |
|  |  | 22 | 耐热和耐燃 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008 30 |  |  |
|  |  | 23 | 防 锈 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008 31 |  |  |
|  |  | 24 | 辐射、毒性和类似危险 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008 32 |  |  |
| 100 | 坐便器 | 1 | 分类 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB4706.53-2008 6 |  |  |
|  |  | 2 | 标志和说明 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB4706.53-2008 7 |  |  |
|  |  | 3 | 对触及带电部件的防护 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB4706.53-2008 8 |  |  |
|  |  | 4 | 输入功率和电流 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB4706.53-2008 10 |  |  |
|  |  | 5 | 发热 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB4706.53-2008 11 |  |  |
|  |  | 6 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB4706.53-2008 13 |  |  |
|  |  | 7 | 瞬态过电压 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB4706.53-2008 14 |  |  |
|  |  | 8 | 耐潮湿 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB4706.53-2008 15 | 不测：15.1外壳防护等级 |  |
|  |  | 9 | 泄漏电流和电气强度 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB4706.53-2008 16 |  |  |
|  |  | 10 | 变压器和相关电路的过载保护 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB4706.53-2008 17 |  |  |
|  |  | 11 | 非正常工作 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB4706.53-2008 19 |  |  |
|  |  | 12 | 稳定性和机械危险 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB4706.53-2008 20 |  |  |
|  |  | 13 | 机械强度 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB4706.53-2008 21 |  |  |
|  |  | 14 | 结构 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB4706.53-2008 22 |  |  |
|  |  | 15 | 内部布线 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB4706.53-2008 23 |  |  |
|  |  | 16 | 元件 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB4706.53-2008 24 |  |  |
|  |  | 17 | 电源连接和外部软线 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB4706.53-2008 25 |  |  |
|  |  | 18 | 外部导线用接线端子 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB4706.53-2008 26 |  |  |
|  |  | 19 | 接地措施 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB4706.53-2008 27 |  |  |
|  |  | 20 | 螺钉和连接 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB4706.53-2008 28 |  |  |
|  |  | 21 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB4706.53-2008 29 |  |  |
|  |  | 22 | 耐热和耐燃 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB4706.53-2008 30 |  |  |
|  |  | 23 | 防 锈 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB4706.53-2008 31 |  |  |
|  |  | 24 | 辐射、毒性和类似危险 | 040701,040703 | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB4706.53-2008 32 |  |  |
| 101 | 真空吸尘器 | 1 | 分类 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014 6 |  |  |
|  |  | 2 | 标志和说明 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014 7 |  |  |
|  |  | 3 | 对触及带电部件的防护 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014 8 |  |  |
|  |  | 4 | 输入功率和电流 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014 10 |  |  |
|  |  | 5 | 发热 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014 11 |  |  |
|  |  | 6 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014 13 |  |  |
|  |  | 7 | 瞬态过电压 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014 14 |  |  |
|  |  | 8 | 耐潮湿 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014 15 | 不测：15.1外壳防护等级 |  |
|  |  | 9 | 泄漏电流和电气强度 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014 16 |  |  |
|  |  | 10 | 变压器和相关电路的过载保护 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014 17 |  |  |
|  |  | 11 | 非正常工作 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014 19 |  |  |
|  |  | 12 | 稳定性和机械危险 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014 20 |  |  |
|  |  | 13 | 机械强度 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014 21 | 不测：21.101—21.105载流管试验。 |  |
|  |  | 14 | 结构 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014 22 |  |  |
|  |  | 15 | 内部布线 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014 23 |  |  |
|  |  | 16 | 元件 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014 24 |  |  |
|  |  | 17 | 电源连接和外部软线 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014 25 |  |  |
|  |  | 18 | 外部导线用接线端子 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014 26 |  |  |
|  |  | 19 | 接地措施 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014 27 |  |  |
|  |  | 20 | 螺钉和连接 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014 28 |  |  |
|  |  | 21 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014 29 |  |  |
|  |  | 22 | 耐热和耐燃 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014 30 |  |  |
|  |  | 23 | 辐射、毒性和类似危险 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014 32 |  |  |
|  |  | 24 | 防 锈 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014 31 |  |  |
| 102 | 微波炉 | 1 | 分类 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008 6 |  |  |
|  |  | 2 | 标志和说明 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008 7 |  |  |
|  |  | 3 | 对触及带电部件的防护 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008 8 |  |  |
|  |  | 4 | 输入功率和电流 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008 10 |  |  |
|  |  | 5 | 发热 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008 11 |  |  |
|  |  | 6 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008 13 |  |  |
|  |  | 7 | 瞬态过电压 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008 14 |  |  |
|  |  | 8 | 耐潮湿 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008 15 | 不测：15.1外壳防护等级 |  |
|  |  | 9 | 泄漏电流和电气强度 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008 16 |  |  |
|  |  | 10 | 变压器和相关电路的过载保护 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008 17 |  |  |
|  |  | 11 | 非正常工作 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008 19 |  |  |
|  |  | 12 | 稳定性和机械危险 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008 20 |  |  |
|  |  | 13 | 机械强度 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008 21 |  |  |
|  |  | 14 | 结构 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008 22 |  |  |
|  |  | 15 | 内部布线 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008 23 |  |  |
|  |  | 16 | 元件 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008 24 |  |  |
|  |  | 17 | 电源连接和外部软线 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008 25 |  |  |
|  |  | 18 | 外部导线用接线端子 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008 26 |  |  |
|  |  | 19 | 接地措施 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008 27 |  |  |
|  |  | 20 | 螺钉和连接 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008 28 |  |  |
|  |  | 21 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008 29 |  |  |
|  |  | 22 | 耐热和耐燃 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008 30 |  |  |
|  |  | 23 | 辐射、毒性和类似危险 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008 32 |  |  |
|  |  | 24 | 防 锈 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008 31 |  |  |
| 103 | 液体加热器 | 1 | 分类 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008 6 |  |  |
|  |  | 2 | 标志和说明 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008 7 |  |  |
|  |  | 3 | 对触及带电部件的防护 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008 8 |  |  |
|  |  | 4 | 输入功率和电流 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008 10 |  |  |
|  |  | 5 | 发热 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008 11 |  |  |
|  |  | 6 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008 13 |  |  |
|  |  | 7 | 瞬态过电压 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008 14 |  |  |
|  |  | 8 | 耐潮湿 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008 15 | 不测：15.1外壳防护等级 |  |
|  |  | 9 | 泄漏电流和电气强度 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008 16 |  |  |
|  |  | 10 | 变压器和相关电路的过载保护 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008 17 |  |  |
|  |  | 11 | 非正常工作 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008 19 |  |  |
|  |  | 12 | 稳定性和机械危险 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008 20 |  |  |
|  |  | 13 | 机械强度 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008 21 |  |  |
|  |  | 14 | 结构 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008 22 |  |  |
|  |  | 15 | 内部布线 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008 23 |  |  |
|  |  | 16 | 元件 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008 24 |  |  |
|  |  | 17 | 电源连接和外部软线 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008 25 |  |  |
|  |  | 18 | 外部导线用接线端子 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008 26 |  |  |
|  |  | 19 | 接地措施 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008 27 |  |  |
|  |  | 20 | 螺钉和连接 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008 28 |  |  |
|  |  | 21 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008 29 |  |  |
|  |  | 22 | 耐热和耐燃 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008 30 |  |  |
|  |  | 23 | 辐射、毒性和类似危险 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008 32 |  |  |
|  |  | 24 | 防 锈 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008 31 |  |  |
| 104 | 吸油烟机 | 1 | 分类 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB4706.28-2008 6 | 不测：发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、耐热和耐燃、防锈及辐射、毒性和类似危险 |  |
|  |  | 2 | 标志和说明 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB4706.28-2008 7 |  |  |
|  |  | 3 | 对触及带电部件的防护 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB4706.28-2008 8 |  |  |
|  |  | 4 | 输入功率和电流 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB4706.28-2008 10 |  |  |
|  |  | 5 | 瞬态过电压 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB4706.28-2008 14 |  |  |
|  |  | 6 | 变压器和相关电路的过载保护 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB4706.28-2008 17 |  |  |
|  |  | 7 | 非正常工作 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB4706.28-2008 19 |  |  |
|  |  | 8 | 稳定性和机械危险 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB4706.28-2008 20 |  |  |
|  |  | 9 | 机械强度 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB4706.28-2008 21 |  |  |
|  |  | 10 | 结构 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB4706.28-2008 22 |  |  |
|  |  | 11 | 内部布线 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB4706.28-2008 23 |  |  |
|  |  | 12 | 元件 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB4706.28-2008 24 |  |  |
|  |  | 13 | 电源连接和外部软线 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB4706.28-2008 25 |  |  |
|  |  | 14 | 外部导线用接线端子 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB4706.28-2008 26 |  |  |
|  |  | 15 | 接地措施 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB4706.28-2008 27 |  |  |
|  |  | 16 | 螺钉和连接 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB4706.28-2008 28 |  |  |
|  |  | 17 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 040701 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB4706.28-2008 29 |  |  |
| 105 | 储水式热水器 | 1 | 分类 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-1998 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006 6 |  |  |
|  |  | 2 | 标志和说明 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-1998 7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006 7 |  |  |
|  |  | 3 | 对触及带电部件的防护 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-1998 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006 8 |  |  |
|  |  | 4 | 输入功率和电流 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-1998 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006 10 |  |  |
|  |  | 5 | 发热 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-1998 11 |  |  |
|  |  | 6 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-1998 13 |  |  |
|  |  | 7 | 耐潮湿 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-1998 14 | 不测：15.1外壳防护等级 |  |
|  |  |  |  |  | 家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006 14 | 不测：15.1外壳防护等级 |  |
|  |  | 8 | 泄漏电流和电气强度 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-1998 15 |  |  |
|  |  |  |  |  | 家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006 15 |  |  |
|  |  | 9 | 变压器和相关电路的过载保护 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-1998 16 |  |  |
|  |  |  |  |  | 家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006 16 |  |  |
|  |  | 10 | 稳定性和机械危险 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-1998 19 |  |  |
|  |  |  |  |  | 家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006 19 |  |  |
|  |  | 11 | 机械强度 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-1998 20 |  |  |
|  |  |  |  |  | 家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006 20 |  |  |
|  |  | 12 | 内部布线 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-1998 22 |  |  |
|  |  |  |  |  | 家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006 22 |  |  |
|  |  | 13 | 元件 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-1998 23 |  |  |
|  |  |  |  |  | 家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006 23 |  |  |
|  |  | 14 | 电源连接和外部软线 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-1998 24 |  |  |
|  |  |  |  |  | 家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006 24 |  |  |
|  |  | 15 | 外部导线用接线端子 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-1998 25 |  |  |
|  |  |  |  |  | 家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006 25 |  |  |
|  |  | 16 | 接地措施 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-1998 26 |  |  |
|  |  |  |  |  | 家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006 26 |  |  |
|  |  | 17 | 螺钉和连接 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-1998 27 |  |  |
|  |  |  |  |  | 家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006 27 |  |  |
|  |  | 18 | 爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-1998 28 |  |  |
|  |  |  |  |  | 家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006 28 |  |  |
|  |  | 19 | 耐热和耐燃 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006 30 |  |  |
|  |  | 20 | 辐射、毒性和类似危险 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005 32 |  |  |
|  |  |  |  |  | 家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006 32 |  |  |
|  |  | 21 | 防 锈 | 040703 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005 31 |  |  |
|  |  |  |  |  | 家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006 31 |  |  |
| 106 | 玩具、铅笔、自行车零部件及表面 | 1 | 铅笔涂层中可溶性元素 | 051599 | 铅笔涂层中可溶性元素最大限量 GB 8771-2007 |  |  |
| 107 | 纺织品、饰品 | 1 | 长期接触皮肤制品中镍的释放量 | 0299 | 首饰 镍释放量的测定 光谱法 GB/T 19719-2005 |  |  |
|  |  | 2 | 长期接触皮肤制品中镍的释放量 | 0299 | 直接或长期接触皮肤及其他刺穿身体的后组件产品的镍释放含量测定 EN1811:2011+A1:2015 |  |  |
| 108 | 一次性筷子 | 1 | 二氧化硫浸出量 | 0299 | 一次性筷子：第1部分木筷 GB 19790.1-2005 |  |  |
|  |  |  |  |  | 一次性筷子：第2部分竹筷 GB 19790.2-2005 |  |  |
| 109 | 人造板及其制品 | 1 | 甲醛释放量 | 0299 | 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2017 |  |  |
|  |  |  |  |  | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 |  |  |
| 110 | 保健食品 | 1 | 急性毒性试验 | 092201 | 《保健食品检验与评价技术规范》(2003年版) 保健食品安全性毒理学评价程序和检验方法规范 2003 第二部分 一 急性毒性试验 |  |  |
| 111 | 食品 | 1 | 食品急性经口毒性试验 | 092201 | 食品安全国家标准 急性经口毒性试验 GB 15193.3-2014 |  |  |
| 112 | 食品 | 1 | 细菌回复突变试验 | 011301 | 食品安全国家标准 细菌回复突变试验 GB 15193.4-2014 |  |  |
|  |  | 2 | 骨髓细胞微核试验 | 011301 | 食品安全国家标准 骨髓细胞微核试验 GB 15193.5-2014 |  |  |
|  |  | 3 | 哺乳动物骨髓细胞染色体畸变试验 | 011301 | 食品安全国家标准 哺乳动物骨髓细胞染色体畸变试验 GB 15193.6-2014 |  |  |
|  |  | 4 | 体外哺乳类细胞染色体畸变试验 | 011301 | 食品安全国家标准 体外哺乳类细胞染色体畸变试验 GB 15193.23-2014 |  |  |
|  |  | 5 | 小鼠精原细胞或精母细胞染色体畸变试验 | 092206 | 食品安全国家标准 小鼠精原细胞或精母细胞染色体畸变试验 GB 15193.8-2014 |  |  |
|  |  | 6 | 小鼠精子畸形试验 | 092206 | 食品安全国家标准 小鼠精子畸形试验 GB 15193.7-2003 |  |  |
|  |  | 7 | 90天经口毒性试验 | 0922 | 食品安全国家标准 90天经口毒性试验 GB 15193.13-2015 |  |  |
|  |  | 8 | 28天经口毒性试验 | 0922 | 食品安全国家标准 28天经口毒性试验 GB 15193.22-2014 |  |  |
|  |  | 9 | 生殖发育毒性试验 | 092206 | 食品安全国家标准 生殖发育毒性试验 GB 15193.25-2014 |  |  |
| 113 | 农药 | 1 | 鱼类急性毒性试验 | 092201 | 化学农药环境安全评价试验准则 第12部分：鱼类急性毒性试验 GB/T 31270.12-2014 |  |  |
|  |  | 2 | 蚯蚓急性毒性试验 | 092201 | 化学农药环境安全评价试验准则 第15部分：蚯蚓急性毒性试验 GB/T 31270.15-2014 |  |  |
| 114 | 化学品 | 1 | 鱼类急性毒性试验 | 092201 | 化学品 鱼类急性毒性试验 GB/T 27861-2011 |  |  |
|  |  |  |  |  | 鱼类急性毒性试验 OECD 203 |  |  |
|  |  |  |  |  | 鱼类急性毒性试验 化学品测试方法2 生物系统效应卷（环保部 第二版） 203 |  |  |
|  |  | 2 | 蚯蚓急性毒性试验 | 092201 | 化学品 蚯蚓急性毒性试验 GB/T 21809-2008 |  |  |
|  |  |  |  |  | 蚯蚓急性毒性试验 化学品测试方法2 生物系统效应卷（环保部 第二版） 207 |  |  |
|  |  |  |  |  | 蚯蚓急性毒性试验 OECD TG 207 |  |  |
| 115 | 消毒产品 | 1 | 急性经口毒性试验 | 0226 | 《消毒技术规范（卫生部 2002年版）》 2.3.1 2002年版 K24722.3.1 |  |  |
|  |  | 2 | 急性眼刺激试验 | 0226 | 《消毒技术规范（卫生部 2002年版）》 2.3.4 2002年版 2.3.4 |  |  |
|  |  | 3 | 小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验 | 0226 | 《消毒技术规范（卫生部 2002年版）》2.3.8.4 2002年版 2.3.8.4 |  |  |
|  |  | 4 | 小鼠精子畸形试验 | 0226 | 《消毒技术规范（卫生部 2002年版）》 2.3.8.7 2002年版 2.3.8.7 |  |  |
|  |  | 5 | 亚急性毒性试验 | 0226 | 《消毒技术规范（卫生部 2002年版）》2.3.7 2002年版 2.3.7 |  |  |
|  |  | 6 | 体外哺乳动物细胞染色体畸变试验 | 0226 | 《消毒技术规范》 2002年版 2.3.8.3 |  |  |
|  |  | 7 | 染色体畸变试验/哺乳动物骨髓细胞染色体畸变试验 | 0226 | 《消毒技术规范（卫生部 2002年版）》2.3.8.5 2002年版 2.3.8.5 |  |  |
|  |  | 8 | 染色体畸变试验/睾丸生殖细胞染色体畸变试验 | 0226 | 《消毒技术规范（卫生部 2002年版）》2.3.8.8 2002年版 2.3.8.8 |  |  |
|  |  | 9 | 亚慢性毒性试验 | 0226 | 《消毒技术规范（卫生部 2002年版）》2.3.9 2002年版 2.3.9 |  |  |
| 116 | 医疗器械 | 1 | 刺激与迟发型超敏反应试验 | 080102 | 医疗器械生物学评价 第10部分 刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T 16886.10-2005 GB/T 16886.10-2005 第10部分 刺激与迟发型超敏反应试验 | 只测：6.3 动物皮肤刺激试验；7 迟发型超敏反应试验；B.3 眼刺激试验；B.4 口腔刺激试验；B.7 阴道刺激试验 |  |
| 117 | 一次性卫生用品 | 1 | 皮肤刺激或腐蚀性试验 | 0922 | 消毒技术规范 2002 |  |  |
|  |  | 2 | 皮肤变态反应试验 | 0922 | 消毒技术规范 2002 |  |  |
|  |  | 3 | 阴道粘膜刺激性试验 | 0922 | 消毒技术规范 2002 |  |  |
|  |  | 4 | 一次性卫生用品毒理学测试 | 0922 | 一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 |  |  |
|  |  | 5 | 一次性使用卫生用品毒理学限度试验 | 0922 | 一次性使用卫生用品毒理学限度试验 GHS-SOP-T-314 |  |  |
|  |  | 6 | 菌落总数 | 010201 | 一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录B2 |  |  |
|  |  | 7 | 大肠菌群 | 010201 | 一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录B3 |  |  |
|  |  | 8 | 绿脓杆菌 | 010202 | 一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录B4 |  |  |
|  |  | 9 | 金黄色葡萄球菌 | 010202 | 一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录B5 |  |  |
|  |  | 10 | 溶血性链球菌 | 010202 | 一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录B6 |  |  |
|  |  | 11 | 真菌菌落总数 | 010201 | 一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录B7 |  |  |
| 118 | 食品接触材料 | 1 | 预处理方法 | 050711 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则 GB 5009.156-2016 |  |  |
|  |  | 2 | 无菌检验 | 010201 | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | 消毒技术规范 卫生部2002版 2.1.9.2 |  |  |
|  |  | 3 | 迁移试验通则 | 050711 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验通则 GB 31604.1-2015 |  |  |
|  |  | 4 | 蒸发残渣 | 050711 | 食品、添加剂等的规格标准 日本厚生省告示370号 |  |  |
|  |  | 5 | 总迁移量 | 050711 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定 GB 31604.8-2016 |  |  |
|  |  | 6 | 高锰酸钾消耗量 | 050711 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定 GB 31604.2-2016 |  |  |
|  |  |  |  |  | 食品、添加剂等的规格标准 日本厚生省告示370号 |  |  |
|  |  | 7 | 树脂干燥失重 | 050711 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂干燥失重的测定 GB 31604.3-2016 |  |  |
|  |  | 8 | 树脂中挥发物 | 050711 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中挥发物的测定 GB 31604.4-2016 |  |  |
|  |  | 9 | 树脂中提取物 | 050711 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中提取物的测定 GB 31604.5-2016 |  |  |
|  |  | 10 | 灼烧残渣 | 050711 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中灼烧残渣的测定 GB 31604.6-2016 |  |  |
|  |  | 11 | 脱色试验 | 050711 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验 GB 31604.7-2016 |  |  |
|  |  | 12 | 重金属迁移量（以铅计） | 050711 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定 GB 31604.9-2016 |  |  |
|  |  |  |  |  | 食品、添加剂等的规格标准 日本厚生省告示370号 |  |  |
|  |  | 13 | 2,2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A） | 050711 | 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中2，2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）的测定 高效液相色谱法 GB/T 23296.16-2009 |  |  |
|  |  | 14 | 丙烯腈 | 050711 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯腈的测定和迁移量的测定 GB 31604.17-2016 |  |  |
|  |  | 15 | 己内酰胺 | 050711 | 食品、添加剂等的规格标准 日本厚生省告示370号 |  |  |
|  |  |  |  |  | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己内酰胺的测定和迁移量的测定 GB 31604.19-2016 |  |  |
|  |  | 16 | 二氨基甲苯 | 050711 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定 GB 31604.23-2016 |  |  |
|  |  | 17 | 镉 | 050902 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定 GB 31604.24-2016 | 不用 ICP法 |  |
|  |  |  |  |  | 瓦楞纸板中镉、铬、铅、汞的测定 SN/T 1634-2005(2017) |  |  |
|  |  |  |  |  | 食品、添加剂等的规格标准 日本厚生省告示370号 |  |  |
|  |  | 18 | 铬 | 052003 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铬迁移量的测定 GB 31604.25-2016 | 不用 ICP法 |  |
|  |  |  |  |  | 瓦楞纸板中镉、铬、铅、汞的测定 SN/T 1634-2005(2017) |  |  |
|  |  | 19 | 邻苯二甲酸酯 | 050711 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016 |  |  |
|  |  | 20 | 氯乙烯 | 050711 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙烯的测定和迁移量的测定 GB 31604.31-2016 |  |  |
|  |  | 21 | 镍 | 052003 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镍迁移量的测定 GB 31604.33-2016 | 不用ICP法 |  |
|  |  | 22 | 铅 | 053305 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定 GB 31604.34-2016 | 不用 ICP法 |  |
|  |  |  |  |  | 瓦楞纸板中镉、铬、铅、汞的测定 SN/T 1634-2005(2017) |  |  |
|  |  |  |  |  | 食品、添加剂等的规格标准 日本厚生省告示370号 |  |  |
|  |  | 23 | 砷 | 052003 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定 GB 31604.38-2016 | 不用 ICP法 |  |
|  |  | 24 | 锑 | 052003 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定 GB 31604.41-2016 | 不用 ICP法 |  |
|  |  | 25 | 锌 | 050711 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锌迁移量的测定 GB 31604.42-2016 | 不用 ICP法 |  |
|  |  | 26 | 游离酚 | 050711 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定 GB 31604.46-2016 |  |  |
|  |  | 27 | 荧光物质 | 051002 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定 GB 31604.47-2016 |  |  |
|  |  | 28 | 甲醛 | 050711 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定 GB 31604.48-2016 |  |  |
|  |  | 29 | 砷、镉、铬、铅总量和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量 | 050711 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB 31604.49-2016 | 不用 ICP法 |  |
|  |  | 30 | 氟 | 050711 | 食品中氟的测定 GB/T 5009.18-2003 |  |  |
|  |  | 31 | 锡 | 050711 | 食品安全国家标准 食品中锡的测定 GB 5009.16-2014 |  |  |
|  |  | 32 | 溶剂残留量 | 050711 | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008 6.6.17 |  |  |
|  |  | 33 | 苯类残留量 | 050711 | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008 6.6.17 |  |  |
|  |  | 34 | 汞 | 053301 | 瓦楞纸板中镉、铬、铅、汞的测定 SN/T 1634-2005(2017) |  |  |
|  |  | 35 | 偏氯乙烯单体残留量 | 050711 | 食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂及其成型品中残留1,1-二氯乙烷的测定 GB/T 5009.122-2003 |  |  |
|  |  | 36 | 2,6-二-叔丁基对甲苯酚迁移量 | 050899 | 婴幼儿安抚奶嘴安全要求 GB 28482-2012 9.5 |  |  |
|  |  | 37 | 2,2'-亚甲基双-(4-甲基-6-叔丁基苯酚)迁移量 | 050899 | 婴幼儿安抚奶嘴安全要求 GB 28482-2012 9.5 |  |  |
|  |  | 38 | N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物释放量 | 050899 | 橡胶及弹性体材料 N-亚硝基胺的测定 GB/T 24153-2009 |  |  |
|  |  | 39 | 挥发性物质 | 050899 | 婴幼儿安抚奶嘴安全要求 GB 28482-2012 9.6 |  |  |
|  |  | 40 | 三聚氰胺单体迁移量 | 050711 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪（三聚氰胺）迁移量的测定 GB 31604.15-2016 |  |  |
| 119 | 奶嘴 | 1 | 感官要求 | 050899 | 食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015 |  |  |
|  |  | 2 | 总迁移量 | 050899 | 食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015 |  |  |
|  |  | 3 | 高锰酸钾消耗量 | 050899 | 食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015 |  |  |
|  |  | 4 | 重金属（以铅计） | 050899 | 食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015 |  |  |
|  |  | 5 | 锌（Zn）迁移量 | 050899 | 食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015 |  |  |
|  |  | 6 | 2,6-二-叔丁基对甲苯酚迁移量 | 050899 | 食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015 |  |  |
|  |  | 7 | 2,2'-亚甲基双-(4-甲基-6-叔丁基苯酚)迁移量 | 050899 | 食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015 |  |  |
|  |  | 8 | N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物释放量 | 050899 | 食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015 |  |  |
|  |  | 9 | 挥发性物质 | 050899 | 食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015 |  |  |
|  |  | 10 | 标签标识 | 050899 | 食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015 |  |  |
| 120 | 搪瓷制品/搪瓷包装容器 | 1 | 感官要求 | 053399 | 食品安全国家标准 搪瓷制品 GB 4806.3-2016 |  |  |
|  |  | 2 | 铅(Pb) | 053399 | 食品安全国家标准 搪瓷制品 GB 4806.3-2016 |  |  |
|  |  | 3 | 镉(Cd) | 053399 | 食品安全国家标准 搪瓷制品 GB 4806.3-2016 |  |  |
| 121 | 陶瓷制品/陶瓷包装容器 | 1 | 感官要求 | 053305 | 食品安全国家标准 陶瓷制品 GB 4806.4-2016 |  |  |
|  |  | 2 | 铅(Pb) | 053305 | 食品安全国家标准 陶瓷制品 GB 4806.4-2016 |  |  |
|  |  | 3 | 镉(Cd) | 053305 | 食品安全国家标准 陶瓷制品 GB 4806.4-2016 |  |  |
|  |  | 4 | 标签标识 | 053305 | 食品安全国家标准 陶瓷制品 GB 4806.4-2016 |  |  |
| 122 | 玻璃制品/玻璃容器包装 | 1 | 感官要求 | 053305 | 食品安全国家标准 玻璃制品 GB 4806.5-2016 |  |  |
|  |  | 2 | 铅(Pb) | 053305 | 食品安全国家标准 玻璃制品 GB 4806.5-2016 |  |  |
|  |  | 3 | 镉(Cd) | 053305 | 食品安全国家标准 玻璃制品 GB 4806.5-2016 |  |  |
|  |  | 4 | 标签标识 | 053305 | 食品安全国家标准 玻璃制品 GB 4806.5-2016 |  |  |
| 123 | 食品接触用塑料树脂 | 1 | 感官要求 | 050711 | 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016 |  |  |
| 124 | 食品接触用塑料材料及制品 | 1 | 感官要求 | 050711 | 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016 |  |  |
|  |  | 2 | 总迁移量 | 050711 | 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016 |  |  |
|  |  | 3 | 高锰酸钾消耗量 | 050711 | 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016 |  |  |
|  |  | 4 | 重金属（以铅计） | 050711 | 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016 |  |  |
|  |  | 5 | 脱色试验 | 050711 | 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016 |  |  |
|  |  | 6 | 标签标识 | 050711 | 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016 |  |  |
| 125 | 食品接触用纸和纸板材料及制品 | 1 | 感官要求 | 053301 | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016 |  |  |
|  |  | 2 | 铅(Pb) | 053301 | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016 |  |  |
|  |  | 3 | 砷(As) | 053301 | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016 |  |  |
|  |  | 4 | 甲醛 | 053301 | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016 |  |  |
|  |  | 5 | 荧光物质 | 053301 | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016 |  |  |
|  |  | 6 | 总迁移量 | 053301 | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016 |  |  |
|  |  | 7 | 高锰酸钾消耗量 | 053301 | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016 |  |  |
|  |  | 8 | 重金属（以铅计） | 053301 | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016 |  |  |
|  |  | 9 | 大肠菌群 | 010201 | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016 |  |  |
|  |  | 10 | 沙门氏菌 | 010202 | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016 |  |  |
|  |  | 11 | 霉菌 | 010201 | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016 |  |  |
| 126 | 食品接触用金属材料及制品 | 1 | 感官要求 | 053304 | 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016 |  |  |
|  |  | 2 | 砷(As) | 053304 | 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016 |  |  |
|  |  | 3 | 镉(Cd) | 053304 | 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016 |  |  |
|  |  | 4 | 铅(Pb) | 053304 | 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016 |  |  |
|  |  | 5 | 铬(Cr) | 053304 | 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016 |  |  |
|  |  | 6 | 镍(Ni) | 053304 | 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016 |  |  |
|  |  | 7 | 标签标识 | 053304 | 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016 |  |  |
| 127 | 食品接触用涂料及涂层 | 1 | 感官要求 | 053399 | 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016 |  |  |
|  |  | 2 | 总迁移量 | 053399 | 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016 |  |  |
|  |  | 3 | 高锰酸钾消耗量 | 053399 | 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016 |  |  |
|  |  | 4 | 重金属（以铅计） | 053399 | 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016 |  |  |
|  |  | 5 | 标签标识 | 053399 | 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016 |  |  |
| 128 | 食品接触用橡胶材料及制品 | 1 | 感官要求 | 053399 | 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2016 |  |  |
|  |  | 2 | 总迁移量 | 053399 | 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2016 |  |  |
|  |  | 3 | 高锰酸钾消耗量 | 053399 | 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2016 |  |  |
|  |  | 4 | 重金属（以铅计） | 053399 | 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2016 |  |  |
|  |  | 5 | 标签标识 | 053399 | 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2016 |  |  |
| 129 | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 | 1 | 感官指标 | 053399 | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 溶剂残留量 | 053399 | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008 |  |  |
|  |  | 3 | 苯类残留量 | 053399 | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008 |  |  |
| 130 | 聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜 | 1 | 感官指标 | 050711 | 聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 总迁移量 | 050711 | 聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009 |  |  |
|  |  | 3 | 高锰酸钾消耗量 | 050711 | 聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009 |  |  |
|  |  | 4 | 重金属（以Pb计） | 050711 | 聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009 |  |  |
|  |  | 5 | 溶剂残留量 | 050711 | 聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009 |  |  |
|  |  | 6 | 苯类残留量 | 050711 | 聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009 |  |  |
|  |  | 7 | 偏氯乙烯单体残留量 | 050711 | 聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009 |  |  |
|  |  | 8 | 氯乙烯单体残留量 | 050711 | 聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009 |  |  |
|  |  | 9 | 脱色试验 | 050711 | 聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009 |  |  |
| 131 | 食品用塑料自粘保鲜膜 | 1 | 感官指标 | 050711 | 食品用塑料自粘保鲜膜 GB/T 10457-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 蒸发残渣 | 050711 | 食品用塑料自粘保鲜膜 GB/T 10457-2009 |  |  |
|  |  | 3 | 高锰酸钾消耗量 | 050711 | 食品用塑料自粘保鲜膜 GB/T 10457-2009 |  |  |
|  |  | 4 | 重金属（以Pb计） | 050711 | 食品用塑料自粘保鲜膜 GB/T 10457-2009 |  |  |
|  |  | 5 | 溶剂残留量 | 050711 | 食品用塑料自粘保鲜膜 GB/T 10457-2009 |  |  |
|  |  | 6 | 苯类残留量 | 050711 | 食品用塑料自粘保鲜膜 GB/T 10457-2009 |  |  |
|  |  | 7 | 偏氯乙烯单体残留量 | 050711 | 食品用塑料自粘保鲜膜 GB/T 10457-2009 |  |  |
|  |  | 8 | 氯乙烯单体残留量 | 050711 | 食品用塑料自粘保鲜膜 GB/T 10457-2009 |  |  |
|  |  | 9 | 脱色试验 | 050711 | 食品用塑料自粘保鲜膜 GB/T 10457-2009 |  |  |
| 132 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 | 1 | 感官指标 | 050711 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005 |  |  |
|  |  | 2 | 蒸发残渣 | 050711 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005 |  |  |
|  |  | 3 | 高锰酸钾消耗量 | 050711 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005 |  |  |
|  |  | 4 | 重金属（以Pb计） | 050711 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005 |  |  |
|  |  | 5 | 甲苯二胺 | 050711 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005 |  |  |
| 133 | 复合食品包装袋/塑料食品包装 | 1 | 感官指标 | 050711 | 复合食品包装袋卫生标准 GB 9683-1988 |  |  |
|  |  | 2 | 甲苯二胺 | 050711 | 复合食品包装袋卫生标准 GB 9683-1988 |  |  |
|  |  | 3 | 蒸发残渣 | 050711 | 复合食品包装袋卫生标准 GB 9683-1988 |  |  |
|  |  | 4 | 高锰酸钾消耗量 | 050711 | 复合食品包装袋卫生标准 GB 9683-1988 |  |  |
|  |  | 5 | 重金属（以Pb计） | 050711 | 复合食品包装袋卫生标准 GB 9683-1988 |  |  |
| 134 | 液体食品无菌包装用复合袋 | 1 | 感官指标 | 050711 | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019 |  |  |
|  |  | 2 | 蒸发残渣 | 050711 | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019 |  |  |
|  |  | 3 | 高锰酸钾消耗量 | 050711 | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019 |  |  |
|  |  | 4 | 重金属（以Pb计） | 050711 | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019 |  |  |
|  |  | 5 | 脱色试验 | 050711 | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019 |  |  |
|  |  | 6 | 甲苯二胺 | 050711 | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019 |  |  |
|  |  | 7 | 锑(以Sb计) | 050711 | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019 |  |  |
| 135 | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 | 1 | 感官指标 | 050711 | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 蒸发残渣 | 050711 | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008 |  |  |
|  |  | 3 | 高锰酸钾消耗量 | 050711 | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008 |  |  |
|  |  | 4 | 重金属（以Pb计） | 050711 | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008 |  |  |
|  |  | 5 | 脱色试验 | 050711 | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008 |  |  |
|  |  | 6 | 溶剂残留量 | 050711 | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008 |  |  |
|  |  | 7 | 苯类残留量 | 050711 | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008 |  |  |
|  |  | 8 | 菌落总数 | 010201 | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008 |  |  |
|  |  | 9 | 大肠菌群 | 010201 | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008 |  |  |
|  |  | 10 | 致病菌 | 010202 | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008 | 只做金黄色葡萄球菌 |  |
|  |  | 11 | 霉菌 | 010201 | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008 |  |  |
| 136 | 聚乙烯塑料容器/塑料食品包装 | 1 | 铅 | 050711 | 食品、添加剂等的规格标准 日本厚生省告示370号 |  |  |
|  |  | 2 | 镉 | 050711 | 食品、添加剂等的规格标准 日本厚生省告示370号 |  |  |
|  |  | 3 | 高锰酸钾消耗量 | 050711 | 食品、添加剂等的规格标准 日本厚生省告示370号 |  |  |
|  |  | 4 | 重金属（以Pb计） | 050711 | 食品、添加剂等的规格标准 日本厚生省告示370号 |  |  |
|  |  | 5 | 蒸发残渣 | 050711 | 食品、添加剂等的规格标准 日本厚生省告示370号 |  |  |
| 137 | 树脂和聚合物涂层 | 1 | 每平方英寸残渣质量 | 053399 | 树脂和聚合物涂层 FDA 21CFR 175.300 |  |  |
|  |  | 2 | 萃取残渣 | 053399 | 树脂和聚合物涂层 FDA 21CFR 175.300 |  |  |
| 138 | 苯类产品 | 1 | 密度 | 024701 | 液体石油化工产品密度测定法 GB/T 2013-2010 3 |  |  |
|  |  | 2 | 馏程 | 024701 | 工业芳烃及相关物料馏程的测定 第1部分：蒸馏法 GB/T 3146.1-2010 4,11 |  |  |
|  |  | 3 | 铂钴颜色 | 024701 | 液体化学颜色测定法 GB/T 3143-1982 5 |  |  |
|  |  | 4 | 杂质 | 024701 | 甲苯中烃类杂质的气相色谱测定法 GB/T 3144-1982 5 |  |  |
| 139 | 电子电气产品 | 1 | 拆分 | 024499 | 电子电气产品中有毒有害物质的检测 机械拆分 第一部分：通用要求 SN/T 2001.1 -2006 |  |  |
|  |  |  |  |  | 电子电气产品中限用物质的限量要求 GB/T 26572-2011 |  |  |
|  |  |  |  |  | 样品的拆卸、拆解和机械拆分 IEC 62321-2：2013 |  |  |
|  |  | 2 | 多环芳烃（PAHs) | 024402 | 电子电气产品中多环芳烃的测定 第2部分:气相色谱-质谱法 GB/T 29784.2-2013 |  |  |
|  |  | 3 | 铅 | 024401 | 电子电气产品中限用物质的限量要求 GB/T 26572-2011 |  |  |
|  |  |  |  |  | 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011 6、8、9、10 | 只用：XRF法、原子吸收光谱法和原子荧光光谱法 |  |
|  |  |  |  |  | 使用X射线荧光光谱仪对电子产品中的铅、汞、镉、总铬和总溴进行筛选 IEC 62321-3-1：2013 |  |  |
|  |  | 4 | 镉 | 024401 | 电子电气产品中限用物质的限量要求 GB/T 26572-2011 |  |  |
|  |  |  |  |  | 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011 6、8、9、10 | 只用：XRF法、原子吸收光谱法和原子荧光光谱法 |  |
|  |  |  |  |  | 使用X射线荧光光谱仪对电子产品中的铅、汞、镉、总铬和总溴进行筛选 IEC 62321-3-1：2013 |  |  |
|  |  | 5 | 六价铬 | 024401 | 电子电气产品中限用物质的限量要求 GB/T 26572-2011 |  |  |
|  |  |  |  |  | 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011 6 | 只用：XRF法、原子吸收光谱法和原子荧光光谱法 |  |
|  |  |  |  |  | 使用X射线荧光光谱仪对电子产品中的铅、汞、镉、总铬和总溴进行筛选 IEC 62321-3-1：2013 |  |  |
|  |  | 6 | 汞 | 024401 | 电子电气产品中限用物质的限量要求 GB/T 26572-2011 |  |  |
|  |  |  |  |  | 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011 6、7 | 只用：XRF法、原子吸收光谱法和原子荧光光谱法 |  |
|  |  |  |  |  | 使用X射线荧光光谱仪对电子产品中的铅、汞、镉、总铬和总溴进行筛选 IEC 62321-3-1：2013 |  |  |
|  |  | 7 | 多溴联苯 | 024402 | 电子电气产品中限用物质的限量要求 GB/T 26572-2011 |  |  |
|  |  |  |  |  | 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011 | 只用：XRF法、原子吸收光谱法和原子荧光光谱法 |  |
|  |  |  |  |  | 使用X射线荧光光谱仪对电子产品中的铅、汞、镉、总铬和总溴进行筛选 IEC 62321-3-1：2013 |  |  |
|  |  | 8 | 多溴二苯醚 | 024402 | 电子电气产品中限用物质的限量要求1 GB/T 26572-2011 |  |  |
|  |  |  |  |  | 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011 | 只用：XRF法、原子吸收光谱法和原子荧光光谱法 |  |
|  |  |  |  |  | 使用X射线荧光光谱仪对电子产品中的铅、汞、镉、总铬和总溴进行筛选 IEC 62321-3-1：2013 |  |  |
| 140 | 水和废水 | 1 | 苯酚 | 023504 | 水和废水检测分析方法 国家环境保护总局（第四版） 第四篇第四章第三部分 |  |  |
|  |  | 2 | 间-甲酚 | 023504 | 水和废水检测分析方法 国家环境保护总局（第四版） 第四篇第四章第三部分 |  |  |
|  |  | 3 | 2，4-二氯酚 | 023504 | 水和废水检测分析方法 国家环境保护总局（第四版） 第四篇第四章第三部分 |  |  |
|  |  | 4 | 2，4，6-三氯酚 | 023504 | 水和废水检测分析方法 国家环境保护总局（第四版） 第四篇第四章第三部分 |  |  |
|  |  | 5 | 锌 | 023504 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 |  |  |
|  |  | 6 | 铜 | 023504 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 |  |  |
|  |  | 7 | 铁 | 023504 | 水质 铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 |  |  |
|  |  | 8 | 镉 | 023504 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 |  |  |
|  |  | 9 | 铅 | 023504 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 |  |  |
| 141 | 塑料家具 | 1 | 可溶性重金属（铅，镉，铬，汞） | 051813 | 塑料家具中有害物质限量 GB 28481-2012 |  |  |
|  |  |  |  |  | 玩具安全 第4部分:特定元素的迁移 GB 6675.4-2014 |  |  |
|  |  | 2 | 16种多环芳烃总量 | 051813 | 塑料家具中有害物质限量 GB 28481-2012 |  |  |
|  |  |  |  |  | 塑料原料及其制品中多环芳烃的测定方法 SN/T 1877.2-2007(2015) |  |  |
|  |  | 3 | 邻苯二甲酸酯 | 051813 | 塑料家具中有害物质限量 GB 28481-2012 |  |  |
|  |  |  |  |  | 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定 GB/T 22048-2015 |  |  |
| 142 | 木家具 | 1 | 可溶性铅 | 051813 | 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 GB 18584-2001 |  |  |
|  |  |  |  |  | 色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定 第1部分：铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法和双硫腙分光光度法 GB 9758.1-88/ISO3856.1-1984 |  |  |
|  |  | 2 | 可溶性镉 | 051813 | 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 GB 18584-2001 |  |  |
|  |  |  |  |  | 色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定 第4部分：镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法和极谱法 GB 9758.4-88/ISO3856.4-1984 |  |  |
|  |  | 3 | 可溶性铬 | 051813 | 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 GB 18584-2001 |  |  |
|  |  |  |  |  | 色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定 第6部分：色漆的液体部分中铬总含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB 9758.6-88/ISO3856.6-1984 |  |  |
|  |  | 4 | 可溶性汞 | 051813 | 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 GB 18584-2001 |  |  |
|  |  |  |  |  | 色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定 第7部分：色漆的颜料部分和水可稀释漆的液体部分的汞含量的测定 无焰原子吸收光谱法 GB 9758.7-88/ISO3856.7-1984 |  |  |
| 143 | 胶粘剂 | 1 | 游离甲醛 | 022001 | 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 附录A |  |  |
|  |  | 2 | 苯 | 022001 | 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 附录B |  |  |
|  |  | 3 | 甲苯+二甲苯 | 022001 | 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 附录C |  |  |
|  |  | 4 | 甲苯二异氰酸酯 | 022001 | 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 附录D |  |  |
| 144 | 药品 | 1 | 红外鉴别 | 022401,022402 | 《中华人民共和国药典》 2015年版 四部通则 402（红外分光光度法 | 不测气体池法和液体池法。 |  |
|  |  | 2 | 相对密度 | 022401,022402 | 《中华人民共和国药典》 2015年版 四部通则 0601（相对密度测定法） | 只用1.比重瓶法 |  |
|  |  | 3 | 熔点 | 022401,022402 | 《中华人民共和国药典》 2015年版 四部通则 0612（熔点测定法） | 只用第一法，b |  |
|  |  | 4 | pH值 | 022401,022402 | 《中华人民共和国药典》 2015年版 四部通则 0631（pH值测定法） |  |  |
|  |  | 5 | 水分 | 022401,022402 | 《中华人民共和国药典》 2015年版 四部通则 0832（水分测定法） | 只用第二法（烘干法） |  |
|  |  | 6 | 干燥失重 | 022401,022402 | 《中华人民共和国药典》 2015年版 四部通则 0831（干燥失重测定法） |  |  |
|  |  | 7 | 硫酸盐 | 022401,022402 | 《中华人民共和国药典》 2015年版 四部通则 0802（硫酸盐检查法） |  |  |
|  |  | 8 | 炽灼残渣 | 022401,022402 | 《中华人民共和国药典》 2015年版 四部通则 0841（炽灼残渣检查法） |  |  |
|  |  | 9 | 灰分 | 022401,022402 | 《中华人民共和国药典》 2015年版 四部通则 2302（灰分测定法） |  |  |
|  |  | 10 | 铅、镉、铜 | 022401,022402 | 《中华人民共和国药典》 2015年版 四部通则 2321（铅、镉、砷、汞、铜测定法） | 只用一、原子吸收分光光度法 |  |
| 145 | 瓦楞纸箱 | 1 | 抗压强度 | 053301 | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008 GB/T 6543-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 跌落试验 | 053301 | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008 GB/T 6543-2008 |  |  |
| 146 | 瓦楞纸板 | 1 | 厚度 | 053301 | 瓦楞纸板 GB/T 6544-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 边压强度 | 053301 | 瓦楞纸板 GB/T 6544-2008 |  |  |
|  |  | 3 | 耐破强度 | 053301 | 瓦楞纸板 GB/T 6544-2008 |  |  |
|  |  | 4 | 粘合强度 | 053301 | 瓦楞纸板 GB/T 6544-2008 |  |  |
| 147 | 普包瓦楞纸箱 | 1 | 耐破强度 | 053301 | 出口商品运输包装瓦楞纸箱检验规程 SN/T 0262-1993 |  |  |
|  |  | 2 | 戳穿强度 | 053301 | 出口商品运输包装瓦楞纸箱检验规程 SN/T 0262-1993 |  |  |
|  |  | 3 | 边压强度 | 053301 | 出口商品运输包装瓦楞纸箱检验规程 SN/T 0262-1993 |  |  |
|  |  | 4 | 粘合强度 | 053301 | 出口商品运输包装瓦楞纸箱检验规程 SN/T 0262-1993 |  |  |
|  |  | 5 | 抗压力强度 | 053301 | 出口商品运输包装瓦楞纸箱检验规程 SN/T 0262-1993 |  |  |
|  |  | 6 | 垂直冲击跌落试验 | 053301 | 出口商品运输包装瓦楞纸箱检验规程 SN/T 0262-1993 |  |  |
|  |  | 7 | 堆码试验 | 053301 | 出口商品运输包装瓦楞纸箱检验规程 SN/T 0262-1993 |  |  |
|  |  | 8 | 水分测试 | 053301 | 出口商品运输包装瓦楞纸箱检验规程 SN/T 0262-1993 |  |  |
| 148 | 小型气体容器 | 1 | 密封性试验 | 053304 | 危险货物小型气体容器检验安全规范 GB 19521.13-2014 |  |  |
|  |  | 2 | 压力试验 | 053304 | 危险货物小型气体容器检验安全规范 GB 19521.13-2014 |  |  |
|  |  | 3 | 温度试验 | 053304 | 危险货物小型气体容器检验安全规范 GB 19521.13-2014 |  |  |
|  |  | 4 | 跌落试验 | 053304 | 危险货物小型气体容器检验安全规范 GB 19521.13-2014 |  |  |
|  |  | 5 | 密封性试验 | 053304 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版 |  |  |
|  |  | 6 | 压力试验 | 053304 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版 |  |  |
|  |  | 7 | 温度试验 | 053304 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版 |  |  |
|  |  | 8 | 跌落试验 | 053304 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版 |  |  |
| 149 | 棉花包装 | 1 | 塑料包装袋膜的厚度 | 053302 | 棉花包装 GB 6975-2013 |  |  |
|  |  | 2 | 塑料包装袋膜的拉伸强度和断裂伸长率 | 053302 | 棉花包装 GB 6975-2013 |  |  |
|  |  | 3 | 塑料包装袋膜的抗老化试验 | 053302 | 棉花包装 GB 6975-2013 |  |  |
| 150 | 塑料包装材料 | 1 | 厚度及厚度偏差 | 053302 | 塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法 GB/T 6672-2001 |  |  |
|  |  | 2 | 长度、宽度、宽度偏差 | 053302 | 塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001 |  |  |
|  |  | 3 | 尺寸及尺寸偏差 | 053302 | 塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001 |  |  |
|  |  | 4 | 封口与袋边距离 | 053302 | 塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001 |  |  |
|  |  | 5 | 成品卷复合膜宽度偏差 | 053302 | 塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001 |  |  |
|  |  | 6 | 薄膜、薄片拉伸性能 | 053302 | 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006 |  |  |
| 151 | 纸板 | 1 | 边压强度 | 053301 | 瓦楞纸板边压强度的测定法 GB/T6546-1998 |  |  |
|  |  | 2 | 耐破强度 | 053301 | 瓦楞纸板耐破强度的测定法 GB/T6545-1998 |  |  |
|  |  | 3 | 粘合强度 | 053301 | 瓦楞纸板粘合强度的测定 GB/T6548-2011 |  |  |
|  |  | 4 | 戳穿强度 | 053301 | 纸板戳穿强度的测定法 GB/T2679.7-2005 |  |  |
|  |  | 5 | 水分 | 053301 | 纸、纸板和纸浆分析试样水分的测定 GB/T462-2008 |  |  |
|  |  | 6 | 厚度 | 053301 | 瓦楞纸板厚度的测定法 GB/T6547-1998 |  |  |
|  |  | 7 | 尺寸及偏斜度 | 053301 | 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定 GB/T 451.1-2002 |  |  |
| 152 | 运输包装件 | 1 | 抗压性能 | 0533 | 包装运输包装件基本试验 第4部分：采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法 GB/T 4857.4-2008 |  |  |
| 153 | 运输包装塑料薄膜袋 | 1 | 全部项目 | 053302 | 出口运输包装塑料薄膜袋检验规程 SN/T 4607-2016 |  |  |
| 154 | 液体食品包装用复合膜袋 | 1 | 外观、尺寸偏差 | 050711 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005 |  |  |
|  |  | 2 | 氧气透过率 | 050711 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005 |  |  |
|  |  | 3 | 拉断力 | 050711 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005 |  |  |
|  |  | 4 | 封合强度 | 050711 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005 |  |  |
|  |  | 5 | 剥离强度 | 050711 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005 |  |  |
|  |  | 6 | 耐压试验 | 050711 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005 |  |  |
|  |  | 7 | 跌落试验 | 050711 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005 |  |  |
| 155 | 保鲜膜 | 1 | 外观、尺寸偏差 | 050703 | 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 氧气透过率 | 050703 | 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009 |  |  |
|  |  | 3 | 水蒸气透过率 | 050703 | 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009 |  |  |
|  |  | 4 | 拉伸强度 | 050703 | 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009 |  |  |
|  |  | 5 | 断裂伸长率 | 050703 | 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009 |  |  |
|  |  | 6 | 自粘性 | 050703 | 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009 |  |  |
|  |  | 7 | 耐热温度 | 050703 | 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009 |  |  |
| 156 | 无菌包装袋 | 1 | 外观、尺寸偏差 | 050711 | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2001 |  |  |
|  |  | 2 | 氧气透过率 | 050711 | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2001 |  |  |
|  |  | 3 | 断裂伸长率 | 050711 | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2001 |  |  |
|  |  | 4 | 剥离力 | 050711 | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2001 |  |  |
|  |  | 5 | 热合强度 | 050711 | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2001 |  |  |
|  |  | 6 | 耐压试验 | 050711 | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2001 |  |  |
|  |  | 7 | 跌落试验 | 050711 | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2001 |  |  |
| 157 | 食品接触材料 | 1 | 外观 | 050711 | 食品用塑料自粘保鲜膜 GB/T 10457-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 厚度偏差 | 050711 | 食品用塑料自粘保鲜膜 GB/T 10457-2009 |  |  |
|  |  | 3 | 宽度偏差 | 050711 | 食品用塑料自粘保鲜膜 GB/T 10457-2009 |  |  |
|  |  | 4 | 净卷重 | 050711 | 食品用塑料自粘保鲜膜 GB/T 10457-2009 |  |  |
|  |  | 5 | 拉伸强度 | 050711 | 食品用塑料自粘保鲜膜 GB/T 10457-2009 |  |  |
|  |  | 6 | 氧气透过率 | 050711 | 食品用塑料自粘保鲜膜 GB/T 10457-2009 |  |  |
|  |  | 7 | 透湿量 | 050711 | 食品用塑料自粘保鲜膜 GB /T10457-2009 |  |  |
|  |  | 8 | 自粘性 | 050711 | 食品用塑料自粘保鲜膜 GB/T 10457-2009 |  |  |
|  |  | 9 | 开卷性 | 050711 | 食品用塑料自粘保鲜膜 GB/T 10457-2009 |  |  |
|  |  | 10 | 防雾性 | 050711 | 食品用塑料自粘保鲜膜 GB /T10457-2009 |  |  |
|  |  | 11 | 氧气透过率 | 050711 | 包装材料 塑料薄膜和薄片氧气透过性试验 库仑计检测法 GB/T 19789-2005 |  |  |
|  |  | 12 | 水蒸气透过率 | 050711 | 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 红外检测器法 GB/T 26253-2010 |  |  |
| 158 | 石油产品 | 1 | 取样 | 0210,0211,0212,0213,0214 | 石油产品取样方法 ASTMD4057-2012 |  |  |
|  |  | 2 | 密度 | 020801,021003,021099,021204,0214 | 原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法） GB/T 1884-2000 |  |  |
|  |  | 3 | 馏程 | 020801,021003,021099,021204,0214 | 石油产品常压蒸馏特性测定法 GB/T 6536-2010 |  |  |
|  |  | 4 | 灰分 | 020801,021003,021099,021204,0214 | 石油产品灰分测定法 GB/T 508-1985 |  |  |
|  |  | 5 | 倾点 | 020801,021003,021099,021204,0214 | 石油产品倾点测定法 GB/T 3535-2006 |  |  |
|  |  | 6 | 闭口闪点 | 020801,021003,021099,021204,0214 | 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法 GB/T 261-2008 | 只测步骤A |  |
|  |  | 7 | 水分 | 020801,021003,021099,021204,0214 | 石油产品水含量的测定蒸馏法 GB/T 260-2016 |  |  |
|  |  | 8 | 石油液体手工取样 | 020801,021003,021099,021204,0214 | 石油液体手工取样 GB/T 4756-2015 |  |  |
|  |  | 9 | 硫含量 | 020801,021003,021099,021204,0214 | 石油产品硫含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法 GB/T 11140-2008 |  |  |
|  |  | 10 | 硫含量 | 020801,021003,021099,021204,0214 | 汽油和柴油中硫含量的测定 单波长色散X射线荧光光谱法 NB/SH/T 0842-2010 |  |  |
|  |  | 11 | 运动粘度 | 020801,021003,021099,021204,0214 | 石油产品运动粘度测定法和粘度计算法 GB/T 265-1988 |  |  |
|  |  | 12 | 残炭 | 020801,021003,021099,021204,0214 | 石油产品残炭测定法（微量法） GB/T 17144-1997 |  |  |
|  |  | 13 | 铜片腐蚀 | 020801,021003,021099,021204,0214 | 石油产品铜片腐蚀试验法 GB/T 5096-2017 |  |  |
| 159 | 石油焦 | 1 | 灰分 | 020905 | 石油焦检验法 SH/T0313-1992 方法D |  |  |
|  |  | 2 | 挥发分 | 020905 | 石油焦检验法 SH/T0313-1992 方法C |  |  |
|  |  | 3 | 水分 | 020905 | 石油焦检验法 SH/T0313-1992 方法B |  |  |
| 160 | 石油制品 基础油 | 1 | 粘度 | 0210 | 石油产品运动粘度测试方法 ASTM D 445-2017a |  |  |
|  |  | 2 | 残炭 | 0210 | 石油产品残炭测试方法 ASTM D 189-2006（2014） |  |  |
|  |  | 3 | 倾点 | 0210 | 石油产品倾点测试方法 ASTM D 97-2016 |  |  |
|  |  | 4 | 铜腐蚀 | 0210 | 石油产品铜腐蚀测试方法 ASTM D 130-2012 |  |  |
|  |  | 5 | 开口闪点 | 0210 | 石油产品开口闪点测试方法 ASTM D 92-2016 |  |  |
|  |  | 6 | 密度 | 0210 | 数字测试仪测试油品密度和相对密度测试方法 ASTM D 4052-2016 |  |  |
|  |  | 7 | 赛伯特颜色 | 0210 | 石油产品赛伯特颜色测试方法 ASTM D156-2015 |  |  |
| 161 | 石油制品 润滑油 | 1 | 运动粘度 | 0210 | 石油产品运动粘度测试方法 ASTM D 445-2014 |  |  |
|  |  | 2 | 倾点 | 0210 | 石油产品倾点测试方法 ASTM D 97-2016 |  |  |
|  |  | 3 | 密度和相对密度 | 0210 | 数字测试仪测试油品密度和相对密度测试方法 ASTM D 4052-2015 |  |  |
|  |  | 4 | 开口闪点 | 0210 | 石油产品开口闪点测试方法 ASTM D 92-2016 |  |  |
| 162 | 石油制品 燃油 | 1 | 倾点 | 020903 | 石油产品倾点测试方法 ASTM D 97-2016 |  |  |
|  |  | 2 | 残炭 | 020903 | 石油产品残炭测试方法 ASTM D 189-2006（2014） |  |  |
|  |  | 3 | 灰份 | 020903 | 石油产品灰分测试方法 ASTM D 482-2013 |  |  |
|  |  | 4 | 闭口闪点 | 020903 | 用潘斯基-马丁斯仪闭杯法测定闪点的试验方法 ASTM D 93-2016 |  |  |
|  |  | 5 | 外观 | 020903 | 馏分燃料中游离水和颗粒杂质的试验方法（外观检查法） ASTM D4176-2004（2014） |  |  |
|  |  | 6 | 颜色 | 020903 | 石油产品的ASTM颜色的试验方法 ASTM D1500-2012 |  |  |
|  |  | 7 | 密度 | 020903 | 数字测试仪测试油品密度和相对密度测试方法 ASTM D 4052-2015 |  |  |
|  |  | 8 | 萃取沉淀物 | 020903 | 萃取法测定原油和燃料油中沉积物的试验方法 ASTM D473-2007（2012）e1 |  |  |
|  |  | 9 | 硫 | 020903 | 用能量分散X-射线荧光分光法对石油产品中硫含量的试验方法 ASTM D4294-2016e1 |  |  |
|  |  | 10 | 水和沉积物 | 020903 | 离心法对馏分燃料中水和沉积物的测试方法 ASTM D2709-2016 |  |  |
|  |  | 11 | 水份 | 020903 | 用电量计卡耳费歇尔滴定法对原油中水的试验方法 ASTM D4928-2012 |  |  |
|  |  | 12 | 水分蒸馏 | 020903,0211 | 蒸馏法测定石油产品和沥青材料中水含量的试验方法 ASTM D95-2013e1 |  |  |
| 163 | 润滑脂 | 1 | 滴点 | 021002 | 润滑脂滴点测定法 GB 4929-1985 |  |  |
|  |  | 2 | 水分 | 021002,680599 | 润滑脂水分测定法 GB/T 512-1965(1982） |  |  |
| 164 | 工业白油 | 1 | 开口闪点 | 021204 | 石油产品闪点和燃点测定 克利夫兰开口杯法 GB/T 3536-2008 |  |  |
| 165 | 石油醚 | 1 | 重金属（以Pb计） | 021401,024519 | 有机化工产品中重金属的测定 目视比色法 GB/T 7532-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 水分 | 021401,680507 | 化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法（通用方法） GB/T 6283-2008 | 只测方法8 |  |
| 166 | 化工产品 | 1 | 取样 | 0246,0247 | 化工产品采样总则 GB/T6678-2003 |  |  |
| 167 | 固体化工产品 | 1 | 取样 | 0246,0247 | 固体化工产品采样通则 GB/T6679-2003 |  |  |
| 168 | 液体化工产品 | 1 | 取样 | 0246,0247 | 液体化工产品采样通则 GB/T6680-2003 |  |  |
| 169 | 农药 | 1 | 取样 | 0228 | 商品农药采样方法 GB/T1605-2001 |  |  |
| 170 | 漂粉精 | 1 | 有效氯 | 022601 | 次氯酸钙（漂粉精） GB/T 10666-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 水分 | 022601 | 次氯酸钙（漂粉精） GB/T 10666-2008 | 不测红外法 |  |
|  |  | 3 | 粒度 | 022601 | 次氯酸钙（漂粉精） GB/T 10666-2008 |  |  |
| 171 | 硫镁矾 | 1 | 氧化镁 | 0246 | 出口硫镁矾中氧化钙、氧化镁及硫含量测定方法 SN/T 0546-2015 |  |  |
|  |  | 2 | 氧化钙 | 0246 | 出口硫镁矾中氧化钙、氧化镁及硫含量测定方法 SN/T 0546-2015 |  |  |
|  |  | 3 | 硫 | 0246 | 出口硫镁矾中氧化钙、氧化镁及硫含量测定方法 SN/T 0546-2015 |  |  |
| 172 | 氢氧化钠 | 1 | 含量 | 024601 | 工业用氢氧化钠 氢氧化钠和碳酸钠含量的测定 GB/T 4348.1-2013 |  |  |
|  |  | 2 | 碳酸钠 | 024601 | 工业用氢氧化钠 氢氧化钠和碳酸钠含量的测定 GB/T 4348.1-2013 |  |  |
| 173 | 碳酸钠 | 1 | 总碱量 | 024601 | 工业碳酸钠及其试验方法第1部分:工业碳酸钠 GB 210.1-2004 |  |  |
|  |  | 2 | 堆积密度 | 024601 | 工业碳酸钠及其试验方法第2部分:工业碳酸钠试验方法 GB210.2-2004 |  |  |
|  |  | 3 | 色泽、状态 | 024601 | 食品安全国家标准食品添加剂 碳酸钠 GB 1886.1-2015 |  |  |
|  |  | 4 | 总碱量（以Na2CO3计）质量分数 | 024601 | 食品安全国家标准食品添加剂 碳酸钠 GB 1886.1-2015 |  |  |
| 174 | 工业氯化钙 | 1 | 含量 | 024599 | 工业氯化钙 GB/T 26520-2011 |  |  |
| 175 | 工业焦亚硫酸钠 | 1 | 主含量 | 024599 | 工业焦亚硫酸钠 HG/T2826-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 铁 | 024599 | 工业焦亚硫酸钠 HG/T2826-2008 |  |  |
|  |  | 3 | 水不溶物 | 024599 | 工业焦亚硫酸钠 HG/T2826-2008 |  |  |
|  |  | 4 | 砷 | 024599 | 工业焦亚硫酸钠 HG/T2826-2008 |  |  |
| 176 | 工业硫化钠 | 1 | 含量 | 024599 | 工业硫化钠 GB 10500-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 铁 | 024599 | 工业硫化钠 GB 10500-2009 |  |  |
| 177 | 二氧化钛 | 1 | 含量 | 021801 | 二氧化钛颜料 GB/T 1706-2006 |  |  |
| 178 | 氧化铁黄 | 1 | 105℃ 挥发份 | 021801 | 氧化铁黄颜料 HG/T 2249-1991 |  |  |
| 179 | 氧化铁黑 | 1 | 105℃ 挥发份 | 021801 | 氧化铁黑颜料 HG/T 2250-1991 |  |  |
| 180 | 氧化铁红 | 1 | 105℃ 挥发份 | 021801 | 氧化铁颜料 GB/T 1863-2008 |  |  |
| 181 | 氯化胆碱 | 1 | 干燥减量 | 024599 | 饲料级 氯化胆碱 HG/T 2941-2004 |  |  |
| 182 | 磷酸 | 1 | 含量 | 024599 | 工业磷酸 GB/T 2091-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 色度 | 024599 | 工业磷酸 GB/T 2091-2008 |  |  |
| 183 | 磷酸三钠 | 1 | 含量 | 024599 | 工业磷酸三钠 HG/T2517-2009 |  |  |
| 184 | 聚乙烯 | 1 | 熔体流动速率 | 0507 | 用挤压塑性计测定热塑性流体流动速率的标准试验方法 ASTM D 1238-2013 |  |  |
| 185 | 聚丙烯树脂 | 1 | 熔体流动速率 | 0507 | 用挤压塑性计测定热塑性流体流动速率的标准试验方法 ASTM D 1238-2013 |  |  |
| 186 | ABS树脂 | 1 | 熔体流动速率 | 050702 | 用挤压塑性计测定热塑性流体流动速率的标准试验方法ASTM D1238-2013 |  |  |
| 187 | 聚苯乙烯树脂 | 1 | 熔体流动速率 | 050702 | 热塑性塑料熔体流动速率试验方法 GB/T 3682-2000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 用挤压塑性计测定热塑性流体流动速率的标准试验方法 ASTM D 1238-2013 |  |  |
| 188 | 亚氯酸钠 | 1 | 含量 | 024599 | 工业亚氯酸钠 HG/T 3250-2010 |  |  |
| 189 | 工业硝酸锌 | 1 | 游离酸含量 | 024599 | 工业硝酸锌 HG/T 3582-2009 |  |  |
| 190 | 工业氯化锌 | 1 | 酸不溶物 | 024599 | 工业氯化锌 HG/T 2323-2012 |  |  |
| 191 | 高氯酸 | 1 | 含量 | 024599 | 化学试剂 高氯酸 GB/T 623-2011 |  |  |
|  |  | 2 | 色度 | 024501 | 化学试剂 高氯酸 GB/T 623-2011 |  |  |
|  |  | 3 | 色度 | 024699 | 液体无机化工产品色度测定通用方法 GB/T 23770-2009 |  |  |
| 192 | 工业甲酸 | 1 | 蒸发残渣 | 024599,024524 | 工业用甲酸 GB/T 2093-2011 |  |  |
| 193 | 矿物油乳油杀虫剂 | 1 | 矿物油乳油有效成分 | 022803 | 矿物油乳油有效成分的测定 CIPAC 29/5/(M)/5.2 |  |  |
|  |  | 2 | 蒸发残渣 | 022803,024524 | 有机化工产品试验方法 第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 GB/T 6324.2-2004 |  |  |
| 194 | 粘合剂 | 1 | 灼烧残渣 | 022002,024525 | 有机化工产品灼烧残渣的测定 GB/T 7531-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 不挥发物 | 022002 | 胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995 |  |  |
| 195 | 工业氢氧化钠 | 1 | 外观 | 024601 | 工业用氢氧化钠 GB 209-2006 |  |  |
|  |  | 2 | 氢氧化钠（以NaOH计）的质量分数 | 024601 | 工业用氢氧化钠 GB 209-2006 |  |  |
|  |  | 3 | 碳酸钠（以Na2CO3计）质量分数 | 024601 | 工业用氢氧化钠 GB 209-2006 |  |  |
| 196 | 次氯酸钠 | 1 | 外观 | 024599,024699 | 次氯酸钠 GB 19106-2013 |  |  |
|  |  | 2 | 有效氯（以Cl计） | 024599,024699 | 次氯酸钠 GB 19106-2013 |  |  |
| 197 | 碳酸氢钠 | 1 | pH值 | 024599 | 无机化工产品水溶液中pH值测定通用方法 GB/T 23769-2009 |  |  |
| 198 | 色漆、清漆和涂料 | 1 | 密度 | 021701 | 色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法 GB/T 6750-2007/ ISO 2811-1:1997 |  |  |
|  |  |  |  |  | 工业用液态化学品20℃时的密度测定 GB/T 22230-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 不挥发物 | 021701 | 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007/ISO 3251:2003 |  |  |
|  |  | 3 | VOC | 021701 | 色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法 GB/T 23985-2009/ISO 11890-1:2007 |  |  |
|  |  | 4 | TDI,HDI | 021701 | 色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009/ISO 10283:2007 |  |  |
|  |  | 5 | 甲醛 | 021701 | 水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009 |  |  |
| 199 | 涂料 | 1 | 挥发性有机物（VOC）含量 | 021701 | 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 苯含量 | 021701 | 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2009 |  |  |
|  |  | 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | 021701 | 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2009 |  |  |
|  |  | 4 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和 | 021701 | 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2009 |  |  |
|  |  | 5 | 甲醇含量 | 021701 | 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2009 |  |  |
|  |  | 6 | 卤代烃含量 | 021701 | 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2009 |  |  |
|  |  | 7 | 可溶性重金属含量 | 021701 | 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2009 |  |  |
|  |  | 8 | 挥发性有机化合物(VOC) | 021701 | 室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008 |  |  |
|  |  | 9 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | 021701 | 室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008 |  |  |
|  |  | 10 | 游离甲醛 | 021701 | 室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008 |  |  |
|  |  | 11 | 可溶性重金属 | 021701 | 室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008 |  |  |
|  |  | 12 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和 | 021701 | 色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009 |  |  |
|  |  | 13 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | 021701 | 建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009 |  |  |
|  |  | 14 | 苯含量 | 021701 | 建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009 |  |  |
|  |  | 15 | 甲苯、乙苯和二甲苯含量总和 | 021701 | 建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009 |  |  |
|  |  | 16 | 游离甲醛含量 | 021701 | 建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009 |  |  |
|  |  | 17 | 乙二醇醚及醚酯含量总和 | 021701 | 建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009 |  |  |
|  |  | 18 | 重金属含量 | 021701 | 建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009 |  |  |
|  |  | 19 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | 021701 | 汽车涂料中有害物质限量 GB 24409-2009 |  |  |
|  |  | 20 | 限用溶剂含量 | 021701 | 汽车涂料中有害物质限量 GB 24409-2009 |  |  |
|  |  | 21 | 重金属含量 | 021701 | 汽车涂料中有害物质限量 GB 24409-2009 |  |  |
|  |  | 22 | 挥发性有机化合物含量 | 021701 | 室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009 |  |  |
|  |  | 23 | 苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和） | 021701 | 室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009 |  |  |
|  |  | 24 | 乙二醇醚及其酯类含量 | 021701 | 室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009 |  |  |
|  |  | 25 | 游离甲醛含量 | 021701 | 室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009 |  |  |
|  |  | 26 | 可溶性重金属含量 | 021701 | 室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009 |  |  |
| 200 | 打火机 | 1 | 防止儿童开启装置试验 | 0599 | 出口危险品打火机检验规程 SN/T0761.1-2011 6.3.1 | 只测感官检测 |  |
|  |  | 2 | 火焰高度试验 | 0599 | 危险品法规（打火机）附表1修订指令第II部分；打火机消费者安全标准；打火机安全规范；出口危险品打火机检验规程 SOR/2016-187，P.C. 2016-614；ASTM.F400-2010；ISO9994：2005（E），ISO9994：2005/Amd.1:2008(E)；SN/T0761.1-2011 |  |  |
|  |  | 3 | 爆火、溅火和跳火试验 | 0599 | 危险品法规（打火机）附表1修订指令第II部分；打火机消费者安全标准；打火机安全规范；出口危险品打火机检验规程 SOR/2016-187，P.C. 2016-614；ASTM.F400-2010；ISO9994：2005（E），ISO9994：2005/Amd.1:2008(E)；SN/T0761.1-2011 |  |  |
|  |  | 4 | 熄灭试验 | 0599 | 危险品法规（打火机）附表1修订指令第II部分；打火机消费者安全标准；打火机安全规范；出口危险品打火机检验规程 SOR/2016-187，P.C. 2016-614；ASTM.F400-2010；ISO9994：2005（E），ISO9994：2005/Amd.1:2008(E)；SN/T0761.1-2011 |  |  |
|  |  | 5 | 跌落试验 | 0599 | 危险品法规（打火机）附表1修订指令第II部分；打火机消费者安全标准；打火机安全规范；出口危险品打火机检验规程 SOR/2016-187，P.C. 2016-614；ASTM.F400-2010；ISO9994：2005（E），ISO9994：2005/Amd.1:2008(E)；SN/T0761.1-2011 |  |  |
|  |  | 6 | 温度试验 | 0599 | 危险品法规（打火机）附表1修订指令第II部分；打火机消费者安全标准；打火机安全规范；出口危险品打火机检验规程 SOR/2016-187，P.C. 2016-614；ASTM.F400-2010；ISO9994：2005（E），ISO9994：2005/Amd.1:2008(E)；SN/T0761.1-2011 |  |  |
|  |  | 7 | 持续燃烧试验 | 0599 | 危险品法规（打火机）附表1修订指令第II部分；打火机消费者安全标准；打火机安全规范；出口危险品打火机检验规程 SOR/2016-187，P.C. 2016-614；ASTM.F400-2010；ISO9994：2005（E），ISO9994：2005/Amd.1:2008(E)；SN/T0761.1-2011 |  |  |
|  |  | 8 | 压力试验 | 0599 | 危险品法规（打火机）附表1修订指令第II部分；打火机消费者安全标准；打火机安全规范；出口危险品打火机检验规程 SOR/2016-187，P.C. 2016-614；ASTM.F400-2010；ISO9994：2005（E），ISO9994：2005/Amd.1:2008(E)；SN/T0761.1-2011 |  |  |
|  |  | 9 | 燃液容量试验 | 0599 | 危险品法规（打火机）附表1修订指令第II部分；打火机消费者安全标准；打火机安全规范；出口危险品打火机检验规程 SOR/2016-187，P.C. 2016-614；ASTM.F400-2010；ISO9994：2005（E），ISO9994：2005/Amd.1:2008(E)；SN/T0761.1-2011 |  |  |
|  |  | 10 | 循环燃烧试验 | 0599 | 危险品法规（打火机）附表1修订指令第II部分；打火机消费者安全标准；打火机安全规范；出口危险品打火机检验规程 SOR/2016-187，P.C. 2016-614；ASTM.F400-2010；ISO9994：2005（E），ISO9994：2005/Amd.1:2008(E)；SN/T0761.1-2011 |  |  |
|  |  | 11 | 重复注气试验 | 0599 | 危险品法规（打火机）附表1修订指令第II部分；打火机消费者安全标准；打火机安全规范；出口危险品打火机检验规程 SOR/2016-187，P.C. 2016-614；ASTM.F400-2010；ISO9994：2005（E），ISO9994：2005/Amd.1:2008(E)；SN/T0761.1-2011 |  |  |
|  |  | 12 | 燃料相容性试验 | 0599 | 危险品法规（打火机）附表1修订指令第II部分；打火机消费者安全标准；打火机安全规范；出口危险品打火机检验规程 SOR/2016-187，P.C. 2016-614；ASTM.F400-2010；ISO9994：2005（E），ISO9994：2005/Amd.1:2008(E)；SN/T0761.1-2011 |  |  |
|  |  | 13 | 火焰高度 | 0599 | 打火机 安全与质量 GB 25722-2010/ISO 9994：2005 |  |  |
|  |  | 14 | 溅火、爆火、跳火试验 | 0599 | 打火机 安全与质量 GB 25722-2010/ISO 9994：2005 |  |  |
|  |  | 15 | 熄火试验 | 0599 | 打火机 安全与质量 GB 25722-2010/ISO 9994：2005 |  |  |
|  |  | 16 | 燃料相容性试验 | 0599 | 打火机 安全与质量 GB 25722-2010/ISO 9994：2005 |  |  |
|  |  | 17 | 重复充气试验 | 0599 | 打火机 安全与质量 GB 25722-2010/ISO 9994：2005 |  |  |
|  |  | 18 | 燃料体积排量试验 | 0599 | 打火机 安全与质量 GB 25722-2010/ISO 9994：2005 |  |  |
|  |  | 19 | 跌落试验 | 0599 | 打火机 安全与质量 GB 25722-2010/ISO 9994：2005 |  |  |
|  |  | 20 | 高温试验 | 0599 | 打火机 安全与质量 GB 25722-2010/ISO 9994：2005 |  |  |
|  |  | 21 | 内压试验 | 0599 | 打火机 安全与质量 GB 25722-2010/ISO 9994：2005 |  |  |
|  |  | 22 | 循环燃烧试验 | 0599 | 打火机 安全与质量 GB 25722-2010/ISO 9994：2005 |  |  |
|  |  | 23 | 持续燃烧试验 | 0599 | 打火机 安全与质量 GB 25722-2010/ISO 9994：2005 |  |  |
| 201 | 点火枪 | 1 | 防止儿童开启装置试验 | 0599 | 出口危险品点火枪检验规程 SN/T0761.3-2011 5.7.1 | 只测感官检测 |  |
|  |  | 2 | 火焰高度试验 | 0599 | 危险品法规（打火机）附表1修订指令第II部分；实用打火机标准 消费者安全规范；打火机安全规范，；出口危险品点火枪检验规程 SOR/2016-187，P.C.2016-614；ASTM F2201-2010；ISO22702：2003（E），ISO22702：2003/Amd.1:2008(E)；SN/T0761.3-2011 |  |  |
|  |  | 3 | 爆火、溅火和跳火试验 | 0599 | 危险品法规（打火机）附表1修订指令第II部分；实用打火机标准 消费者安全规范；打火机安全规范，；出口危险品点火枪检验规程 SOR/2016-187，P.C.2016-614；ASTM F2201-2010；ISO22702：2003（E），ISO22702：2003/Amd.1:2008(E)；SN/T0761.3-2011 |  |  |
|  |  | 4 | 熄灭试验 | 0599 | 危险品法规（打火机）附表1修订指令第II部分；实用打火机标准 消费者安全规范；打火机安全规范，；出口危险品点火枪检验规程 SOR/2016-187，P.C.2016-614；ASTM F2201-2010；ISO22702：2003（E），ISO22702：2003/Amd.1:2008(E)；SN/T0761.3-2011 |  |  |
|  |  | 5 | 跌落试验 | 0599 | 危险品法规（打火机）附表1修订指令第II部分；实用打火机标准 消费者安全规范；打火机安全规范，；出口危险品点火枪检验规程 SOR/2016-187，P.C.2016-614；ASTM F2201-2010；ISO22702：2003（E），ISO22702：2003/Amd.1:2008(E)；SN/T0761.3-2011 |  |  |
|  |  | 6 | 温度试验 | 0599 | 危险品法规（打火机）附表1修订指令第II部分；实用打火机标准 消费者安全规范；打火机安全规范，；出口危险品点火枪检验规程 SOR/2016-187，P.C.2016-614；ASTM F2201-2010；ISO22702：2003（E），ISO22702：2003/Amd.1:2008(E)；SN/T0761.3-2011 |  |  |
|  |  | 7 | 持续燃烧试验 | 0599 | 危险品法规（打火机）附表1修订指令第II部分；实用打火机标准 消费者安全规范；打火机安全规范，；出口危险品点火枪检验规程 SOR/2016-187，P.C.2016-614；ASTM F2201-2010；ISO22702：2003（E），ISO22702：2003/Amd.1:2008(E)；SN/T0761.3-2011 |  |  |
|  |  | 8 | 压力试验 | 0599 | 危险品法规（打火机）附表1修订指令第II部分；实用打火机标准 消费者安全规范；打火机安全规范，；出口危险品点火枪检验规程 SOR/2016-187，P.C.2016-614；ASTM F2201-2010；ISO22702：2003（E），ISO22702：2003/Amd.1:2008(E)；SN/T0761.3-2011 |  |  |
|  |  | 9 | 燃液容量试验 | 0599 | 危险品法规（打火机）附表1修订指令第II部分；实用打火机标准 消费者安全规范；打火机安全规范，；出口危险品点火枪检验规程 SOR/2016-187，P.C.2016-614；ASTM F2201-2010；ISO22702：2003（E），ISO22702：2003/Amd.1:2008(E)；SN/T0761.3-2011 |  |  |
|  |  | 10 | 循环燃烧试验 | 0599 | 危险品法规（打火机）附表1修订指令第II部分；实用打火机标准 消费者安全规范；打火机安全规范，；出口危险品点火枪检验规程 SOR/2016-187，P.C.2016-614；ASTM F2201-2010；ISO22702：2003（E），ISO22702：2003/Amd.1:2008(E)；SN/T0761.3-2011 |  |  |
|  |  | 11 | 重复注气试验 | 0599 | 危险品法规（打火机）附表1修订指令第II部分；实用打火机标准 消费者安全规范；打火机安全规范，；出口危险品点火枪检验规程 SOR/2016-187，P.C.2016-614；ASTM F2201-2010；ISO22702：2003（E），ISO22702：2003/Amd.1:2008(E)；SN/T0761.3-2011 |  |  |
|  |  | 12 | 燃料相容性试验 | 0599 | 危险品法规（打火机）附表1修订指令第II部分；实用打火机标准 消费者安全规范；打火机安全规范，；出口危险品点火枪检验规程 SOR/2016-187，P.C.2016-614；ASTM F2201-2010；ISO22702：2003（E），ISO22702：2003/Amd.1:2008(E)；SN/T0761.3-2011 |  |  |
|  |  | 13 | 火焰高度 | 0599 | 点火枪 安全与质量 GB 25723-2010/ISO 22702:2003 |  |  |
|  |  | 14 | 爆火、溅火、跳火试验 | 0599 | 点火枪 安全与质量 GB 25723-2010/ISO 22702:2003 |  |  |
|  |  | 15 | 熄火试验 | 0599 | 点火枪 安全与质量 GB 25723-2010/ISO 22702:2003 |  |  |
|  |  | 16 | 跌落试验 | 0599 | 点火枪 安全与质量 GB 25723-2010/ISO 22702:2003 |  |  |
|  |  | 17 | 高温试验 | 0599 | 点火枪 安全与质量 GB 25723-2010/ISO 22702:2003 |  |  |
|  |  | 18 | 持续燃烧试验 | 0599 | 点火枪 安全与质量 GB 25723-2010/ISO 22702:2003 |  |  |
|  |  | 19 | 循环燃烧试验 | 0599 | 点火枪 安全与质量 GB 25723-2010/ISO 22702:2003 |  |  |
|  |  | 20 | 燃料相容性试验 | 0599 | 点火枪 安全与质量 GB 25723-2010/ISO 22702:2003 |  |  |
|  |  | 21 | 内压试验 | 0599 | 点火枪 安全与质量 GB 25723-2010/ISO 22702:2003 |  |  |
|  |  | 22 | 重复充灌试验 | 0599 | 点火枪 安全与质量 GB 25723-2010/ISO 22702:2003 |  |  |
|  |  | 23 | 燃料容积排量试验 | 0599 | 点火枪 安全与质量 GB 25723-2010/ISO 22702:2003 |  |  |
| 202 | 烟花爆竹烟火药剂 | 1 | 禁止、限用药火药剂的定性鉴定 | 053199 | 出口烟花爆竹检验规程 第4部分：烟火药剂安全性检验 SN/T 0306.4－2018 5.2 |  |  |
|  |  | 2 | 撞击感度测定 | 053102 | 出口烟花爆竹检验规程 第4部分：烟火药剂安全性检验 SN/T 0306.4－2018 5.4 |  |  |
|  |  | 3 | 75℃热安定性试验 | 053102 | 出口烟花爆竹检验规程 第4部分：烟火药剂安全性检验 SN/T 0306.4－2018 5.3 |  |  |
|  |  | 4 | 着火温度 | 053102 | 出口烟花爆竹检验规程 第4部分：烟火药剂安全性检验 SN/T 0306.4－2018 5.7 |  |  |
| 203 | 化学品物理危险性 | 1 | 爆炸品的筛选试验 | 022199 | 工业用化学品 爆炸危险性的确定 GB/T 21848-2008 | 只做撞击敏感性 |  |
|  |  | 2 | 闪点 | 0299 | 用连续闭杯闪点(CCCFP)试验器测定闪点的标准试验方法 ASTM D 6450-16a |  |  |
|  |  |  |  |  | 用改良的连续闭杯试验仪测量闪点的标准试验方法 ASTM D 7094-17a |  |  |
|  |  |  |  |  | 危险品 易燃液体闭杯闪点试验方法 GB/T 21615-2008 |  |  |
|  |  | 3 | 燃烧速率 | 0299 | 危险品 易燃固体燃烧速率试验方法 GB/T 21618-2008 |  |  |
|  |  | 4 | 液体自燃性 | 0299 | 化工产品 固体和液体自燃性的确定 GB/T 21850-2008 |  |  |
|  |  | 5 | 易燃固体自燃性 | 0299 | 危险品 易燃固体自燃试验方法 GB/T 21611-2008 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化工产品 固体和液体自燃性的确定 GB/T 21850-2008 |  |  |
|  |  | 6 | 自热试验 | 0299 | 危险品 易燃固体自热试验方法 GB/T 21612-2008 |  |  |
|  |  | 7 | 遇水放出易燃气体 | 0299 | 危险品 易燃固体遇水放出易燃气体试验方法 GB/T 21619-2008 |  |  |
|  |  | 8 | 氧化性液体试验 | 0299 | 危险品 液体氧化性试验方法 GB/T 21620-2008 |  |  |
|  |  | 9 | 氧化性固体试验 | 0299 | 危险品 固体氧化性试验方法 GB/T 21617-2008 |  |  |
|  |  | 10 | 金属腐蚀性 | 0299 | 危险品 金属腐蚀性试验方法 GB/T 21621-2008 |  |  |
| 204 | 化学品理化特性 | 1 | 熔点/熔点范围 | 0299 | 化学品的熔点及熔融范围试验方法 毛细管法 GB/T 21781 -2008 | 只用目测法 |  |
|  |  |  |  |  | 熔点/熔点范围 OECD化学品测试准则 102 |  |  |
|  |  | 2 | 沸点 | 0299 | 化学试剂沸点测定通用方法 GB/T 616-2006 |  |  |
|  |  |  |  |  | 沸点 OECD 化学品测试准则 103 |  |  |
|  |  | 3 | 蒸汽压 | 0299 | 测定石油产品、烃和烃氧化剂混合物蒸气压力（VPx）的标准试验方法（三级膨胀法） ASTM D 6378-18a |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学品蒸汽压测定方法 三级膨胀法 SN/T 2932-2011 |  |  |
|  |  |  |  |  | 蒸汽压 OECD 化学品测试准则 104 |  |  |
|  |  | 4 | 液体和固体的密度 | 0299 | 化学试剂 密度测定通用方法 GB/T 611-2006 |  |  |
|  |  |  |  |  | 液体和固体的密度OECD 化学品测试准则 109 |  |  |
|  |  | 5 | 液体的黏度 | 0299 | 液体粘度的测定 GB/T 22235-2008 |  |  |
|  |  |  |  |  | 液体的黏度 OECD 化学品测试准则 114 |  |  |
|  |  | 6 | 水溶液的表面张力 | 0299 | 表面活性剂 表面张力的测定 GB/T 22237-2008 |  |  |
|  |  |  |  |  | 水溶液表面张力OECD化学品测试准则 115 |  |  |
|  |  | 7 | PH值和酸碱度 | 0299 | 化学试剂PH值测定通则 GB/T 9724-2007 |  |  |
|  |  | 8 | 气溶胶易燃性 | 0299 | 危险品 喷雾剂泡沫可燃性试验方法 GB/T 21632-2008 |  |  |
|  |  | 9 | 固体粒度 | 0299 | 粒度分析 激光衍射法 GB/T 19077-2016 |  |  |
|  |  | 10 | 易燃气体危险特性 | 0299 | 易燃气体危险货物危险特性检验安全规范 GB 19521.3-2004 | 只用5.4.2计算判定方法 |  |
|  |  | 11 | 热稳定性筛选 | 0299 | 物质热稳定性的热分析试验方法 GB/T 13464-2008 |  |  |
|  |  | 12 | 磁性物质 | 0299 | 危险品 磁性试验方法 GB/T 21565-2008 |  |  |
| 205 | 危险废物鉴别 | 1 | pH值测定 | 0299 | 危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别 GB 5085.1-2007 4.2 |  |  |
|  |  | 2 | 腐蚀速率测定 | 0299 | 危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别 GB 5085.1-2007 4.3 |  |  |
|  |  | 3 | 液态易燃性危险废物 | 0299 | 危险废物鉴别标准 易燃性鉴别 GB 5085.4-2007 4.1 |  |  |
|  |  | 4 | 固态易燃性危险废物 | 0299 | 危险废物鉴别标准 易燃性鉴别 GB 5085.4-2007 4.2 |  |  |
|  |  | 5 | 爆炸性质 | 0299 | 危险废物鉴别标准 反应性鉴别 GB 5085.5-2007 4.1 |  |  |
|  |  | 6 | 与水或酸接触产生易燃气体或有毒气体 | 0299 | 危险废物鉴别标准 反应性鉴别 GB 5085.5-2007 4.2 |  |  |
|  |  | 7 | 废弃氧化剂 | 0299 | 危险废物鉴别标准 反应性鉴别 GB 5085.5-2007 4.3.1 |  |  |
|  |  | 8 | 废弃有机过氧化物 | 0299 | 危险废物鉴别标准 反应性鉴别 GB 5085.5-2007 4.3.2 |  |  |
|  |  | 9 | 铜（以总铜计） | 0299 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录C、D |  |  |
|  |  | 10 | 锌（以总锌计） | 0299 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录C、D |  |  |
|  |  | 11 | 镉（以总镉计） | 0299 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录C、D |  |  |
|  |  | 12 | 铅（以总铅计） | 0299 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录C、D |  |  |
|  |  | 13 | 总铬 | 0299 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录C、D |  |  |
|  |  | 14 | 汞（以总汞计） | 0299 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录C、D |  |  |
|  |  | 15 | 镍（以总镍计） | 0299 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录C、D |  |  |
|  |  | 16 | 六六六 | 0299 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录P |  |  |
|  |  | 17 | 邻苯二甲酸二正丁酯 | 0299 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K |  |  |
|  |  | 18 | 苯 | 0299 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录O |  |  |
| 206 | 固体危险废物、土壤 | 1 | 甲苯 | 0237，023601 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB/T 5085.3-2007 附录O |  |  |
|  |  | 2 | 乙苯 | 0237，023601 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB/T 5085.3-2007 附录O |  |  |
|  |  | 3 | 铍 | 0237，023601 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB/T 5085.3-2007 附录B |  |  |
|  |  | 4 | 钡 | 0237，023601 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB/T 5085.3-2007 附录B |  |  |
|  |  | 5 | 银 | 0237，023601 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB/T 5085.3-2007 附录B |  |  |
| 207 | 危险货物定级分类 | 1 | 爆炸品 | 0299 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版（ST/SG/AC.10/1/Rev.21） 2.1 | 只做撞击感度、摩擦感度试验 |  |
|  |  |  |  |  | 《关于危险货物运输的建议书》-试验和标准手册 第6版 第1部分 | 只做撞击感度、摩擦感度试验 |  |
|  |  |  |  |  | 《国际海运危险货物规则》 2018版 2.1 | 只做撞击感度、摩擦感度试验 |  |
|  |  |  |  |  | 国际航空运输协会《危险品规则》 （IATA，61版） 3.1 | 只做撞击感度、摩擦感度试验 |  |
|  |  |  |  |  | 《空运危险货物安全运输技术规则》 2019-2020版 第2部分第1章 | 只做撞击感度、摩擦感度试验 |  |
|  |  |  |  |  | 《国际铁路危险货物运输规则》 2019 2.2.1 | 只做撞击感度、摩擦感度试验 |  |
|  |  | 2 | 气体 | 0299 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版（ST/SG/AC.10/1/Rev.21） 2.2 | 只做易燃气雾剂 |  |
|  |  |  |  |  | 《关于危险货物运输的建议书》-试验和标准手册 第6版 第三部分第31节 | 只做易燃气雾剂 |  |
|  |  |  |  |  | 《国际海运危险货物规则》 2018版 2.2 | 只做易燃气雾剂 |  |
|  |  |  |  |  | 国际航空运输协会《危险品规则》 （IATA，61版） 3.2 | 只做易燃气雾剂 |  |
|  |  |  |  |  | 《空运危险货物安全运输技术规则》 2019-2020版 第2部分第2章 | 只做易燃气雾剂 |  |
|  |  |  |  |  | 《国际铁路危险货物运输规则》 2019 2.2.2 | 只做易燃气雾剂 |  |
|  |  | 3 | 易燃液体 | 0299 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版（ST/SG/AC.10/1/Rev.21） 2.3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《关于危险货物运输的建议书》-试验和标准手册 第6版 第三部分第32节 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《国际海运危险货物规则》 2018版 2.3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 国际航空运输协会《危险品规则》 （IATA，61版） 3.3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《空运危险货物安全运输技术规则》 2019-2020版 第2部分第3章 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《国际铁路危险货物运输规则》 2019 2.2.3 |  |  |
|  |  | 4 | 易燃固体、易自燃物质及遇水放出易燃气体的物质 | 0299 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版（ST/SG/AC.10/1/Rev.21） 2.4 | 自反应物质只做时间/压力、撞击感度、摩擦感度试验 |  |
|  |  |  |  |  | 《关于危险货物运输的建议书》-试验和标准手册 第6版 第三部分第33节 | 自反应物质只做时间/压力、撞击感度、摩擦感度试验 |  |
|  |  |  |  |  | 《国际海运危险货物规则》 2018版 2.4 | 自反应物质只做时间/压力、撞击感度、摩擦感度试验 |  |
|  |  |  |  |  | 国际航空运输协会《危险品规则》 （IATA，61版） 3.4 | 自反应物质只做时间/压力、撞击感度、摩擦感度试验 |  |
|  |  |  |  |  | 《空运危险货物安全运输技术规则》 2019-2020版 第2部分第4章 | 自反应物质只做时间/压力、撞击感度、摩擦感度试验 |  |
|  |  |  |  |  | 《国际铁路危险货物运输规则》 2019 2.2.41、2.2.42和2.2.43 | 自反应物质只做时间/压力、撞击感度、摩擦感度试验 |  |
|  |  | 5 | 氧化物质及有机过氧化物 | 0299 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版（ST/SG/AC.10/1/Rev.21） 2.5 | 有机过氧化物只做时间/压力、撞击感度、摩擦感度试验 |  |
|  |  |  |  |  | 《关于危险货物运输的建议书》-试验和标准手册 第6版 第二部分、第三部分第34节 | 有机过氧化物只做时间/压力、撞击感度、摩擦感度试验；不做第34.4.3试验0.3 ：氧化性固体重量试验。 |  |
|  |  |  |  |  | 《国际海运危险货物规则》 2018版 2.5 | 有机过氧化物只做时间/压力、撞击感度、摩擦感度试验 |  |
|  |  |  |  |  | 国际航空运输协会《危险品规则》 （IATA，61版） 3.5 | 有机过氧化物只做时间/压力、撞击感度、摩擦感度试验 |  |
|  |  |  |  |  | 《空运危险货物安全运输技术规则》 2019-2020版 3.5 | 有机过氧化物只做时间/压力、撞击感度、摩擦感度试验 |  |
|  |  |  |  |  | 《国际铁路危险货物运输规则》 2019 2.2.51和2.2.52 | 有机过氧化物只做时间/压力、撞击感度、摩擦感度试验 |  |
|  |  | 6 | 毒性物质 | 0299 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版（ST/SG/AC.10/1/Rev.21） 2.7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《关于危险货物运输的建议书》-试验和标准手册 第6版 第三部分第36节 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《国际海运危险货物规则》 2018版 2.7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 国际航空运输协会《危险品规则》 （IATA，61版） 3.7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《空运危险货物安全运输技术规则》 2019-2020版 第2部分第7章 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《国际铁路危险货物运输规则》 2019 2.2.7 |  |  |
|  |  | 7 | 腐蚀性物质 | 0299 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版（ST/SG/AC.10/1/Rev.21） 2.8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《关于危险货物运输的建议书》-试验和标准手册 第6版 第三部分第37节 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《国际海运危险货物规则》 2018版 2.8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 国际航空运输协会《危险品规则》 （IATA，61版） 3.8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《空运危险货物安全运输技术规则》 2019-2020版 第2部分第8章 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《国际铁路危险货物运输规则》 2019 2.2.8 |  |  |
|  |  | 8 | 杂类危险物质 | 0299 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版（ST/SG/AC.10/1/Rev.21） 2.9 | 只做以微细粉尘吸入可危害健康的物质、会放出易燃气体的物质、锂电池组、双层电容器、救生设备、一旦发生火灾可形成二恶英的物质和物品、在高温下运输或提交运输的物质、危害环境物质、运输过程中存在危险但不能满足其他类别定义的其他物质和物品 |  |
|  |  |  |  |  | 《关于危险货物运输的建议书》-试验和标准手册 第6版 第三部分第38节 | 只做以微细粉尘吸入可危害健康的物质、会放出易燃气体的物质、锂电池组、双层电容器、救生设备、一旦发生火灾可形成二恶英的物质和物品、在高温下运输或提交运输的物质、危害环境物质、运输过程中存在危险但不能满足其他类别定义的其他物质和物品 |  |
|  |  |  |  |  | 《国际海运危险货物规则》 2018版 2.9 | 只做以微细粉尘吸入可危害健康的物质、会放出易燃气体的物质、锂电池组、双层电容器、救生设备、一旦发生火灾可形成二恶英的物质和物品、在高温下运输或提交运输的物质、危害环境物质、运输过程中存在危险但不能满足其他类别定义的其他物质和物品 |  |
|  |  |  |  |  | 国际航空运输协会《危险品规则》 （IATA，61版） 3.9 | 只做以微细粉尘吸入可危害健康的物质、会放出易燃气体的物质、锂电池组、双层电容器、救生设备、一旦发生火灾可形成二恶英的物质和物品、在高温下运输或提交运输的物质、危害环境物质、运输过程中存在危险但不能满足其他类别定义的其他物质和物品 |  |
|  |  |  |  |  | 《空运危险货物安全运输技术规则》 2019-2020版 第2部分第9章 | 只做以微细粉尘吸入可危害健康的物质、会放出易燃气体的物质、锂电池组、双层电容器、救生设备、一旦发生火灾可形成二恶英的物质和物品、在高温下运输或提交运输的物质、危害环境物质、运输过程中存在危险但不能满足其他类别定义的其他物质和物品 |  |
|  |  |  |  |  | 《国际铁路危险货物运输规则》 2019 2.2.9 | 只做以微细粉尘吸入可危害健康的物质、会放出易燃气体的物质、锂电池组、双层电容器、救生设备、一旦发生火灾可形成二恶英的物质和物品、在高温下运输或提交运输的物质、危害环境物质、运输过程中存在危险但不能满足其他类别定义的其他物质和物品 |  |
| 208 | 危险货物定级分类 | 1 | 有毒物质 | 092201 | 急性经口毒性 固定剂量法 OECD 420 |  |  |
|  |  | 2 | 有毒物质 | 092201 | 化学品 急性经口毒性固定剂量试验方法 GB/T 21804-2008 |  |  |
|  |  | 3 | 有毒物质 | 092201 | 急性经皮毒性 固定剂量法 OECD 434 |  |  |
|  |  | 4 | 有毒物质 | 092201 | 化学品 急性经皮毒性 固定剂量试验方法 GB/T 27823-2011 |  |  |
|  |  | 5 | 有毒物质 | 092201 | 急性吸入毒性试验 固定浓度法 OECD 433 |  |  |
|  |  | 6 | 有毒物质 | 092201 | 化学品 急性吸入毒性 固定浓度试验方法 GB/T 27824-2011 |  |  |
|  |  | 7 | 腐蚀性物质 | 092201 | 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验 OECD 404 |  |  |
|  |  | 8 | 腐蚀性物质 | 092201 | 化学品 急性皮肤刺激性 腐蚀性试验方法 GB/T 21604-2008 |  |  |
|  |  | 9 | 杂类危险物质 | 092209 | 鱼类急性毒性试验 OECD 203 | 只做斑马鱼毒性试验 |  |
|  |  | 10 | 杂类危险物质 | 092209 | 危险化学品鱼类急性毒性分级试验方法 GB/T 21281-2007 | 只做斑马鱼毒性试验 |  |
|  |  | 11 | 危险特性鉴定 | 092209 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版（ST/SG/AC.10/1/Rev.21） | 只做第6、8（腐蚀性物质）、9（危害环境物质）类 |  |
|  |  | 12 | 危险特性鉴定 | 092209 | 《关于危险货物运输的建议书》-试验和标准手册 第六版 | 只做第6、8（腐蚀性物质）、9（危害环境物质）类 |  |
|  |  | 13 | 危险特性鉴定 | 092209 | 《国际海运危险货物规则》 2018版 | 只做第6、8（腐蚀性物质）、9（危害环境物质）类 |  |
|  |  | 14 | 危险特性鉴定 | 092209 | 国际航空运输协会《危险品规则》 （IATA，61版） | 只做第6、8（腐蚀性物质）、9（危害环境物质）类 |  |
|  |  | 15 | 危险特性鉴定 | 092209 | 《空运危险货物安全运输技术规则》 2019-2020版 | 只做第6、8（腐蚀性物质）、9（危害环境物质）类 |  |
|  |  | 16 | 危险特性鉴定 | 092209 | 《国际铁路危险货物运输规》 2019 | 只做第6、8（腐蚀性物质）、9（危害环境物质）类 |  |
|  |  | 17 | 危险特性鉴定 | 092209 | 《关于危险货物道路国际运输的欧洲协议》 2013（ECE/TRANS/225） | 只做第6、8（腐蚀性物质）、9（危害环境物质）类 |  |
| 209 | 化学品统一分类和标记 | 1 | 爆炸物 | 0299 | 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》 第八修订版 第2.1章 |  |  |
|  |  | 2 | 易燃气体 | 0299 | 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》 第八修订版 第2.2章 |  |  |
|  |  | 3 | 易燃气溶胶 | 0299 | 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》 第八修订版 第2.3章 |  |  |
|  |  | 4 | 氧化性气体 | 0299 | 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》 第八修订版 第2.4章 |  |  |
|  |  | 5 | 高压气体 | 0299 | 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》 第八修订版 第2.5章 |  |  |
|  |  | 6 | 易燃液体 | 0299 | 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》 第八修订版 第2.6章 |  |  |
|  |  | 7 | 易燃固体 | 0299 | 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》 第八修订版 第2.7章 |  |  |
|  |  | 8 | 自反应物质和混合物 | 0299 | 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》 第八修订版 第2.8章 |  |  |
|  |  | 9 | 发火液体 | 0299 | 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》 第八修订版 第2.9章 |  |  |
|  |  | 10 | 发火固体 | 0299 | 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》 第八修订版 第2.10章 |  |  |
|  |  | 11 | 自热物质和混合物 | 0299 | 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》 第八修订版 第2.11章 |  |  |
|  |  | 12 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | 0299 | 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》 第八修订版 第2.12章 |  |  |
|  |  | 13 | 氧化性液体 | 0299 | 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》 第八修订版 第2.13章 |  |  |
|  |  | 14 | 氧化性固体 | 0299 | 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》 第八修订版 第2.14章 |  |  |
|  |  | 15 | 有机过氧化物 | 0299 | 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》 第八修订版 第2.15章 |  |  |
|  |  | 16 | 金属腐蚀性 | 0299 | 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》 第八修订版 第2.16章 |  |  |
|  |  | 17 | 退敏爆炸品 | 0299 | 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》 第八修订版 第2.17章 |  |  |
| 210 | 化学品统一分类和标记 | 1 | 急性毒性 | 092201 | 急性经口毒性 固定剂量法 OECD 420 |  |  |
|  |  | 2 | 急性毒性 | 092201 | 化学品 急性经口毒性固定剂量试验方法 GB/T 21804-2008 |  |  |
|  |  | 3 | 急性毒性 | 092201 | 急性经皮毒性 固定剂量法 OECD 434 |  |  |
|  |  | 4 | 急性毒性 | 092201 | 化学品 急性经皮毒性 固定剂量试验方法 GB/T 27823-2011 |  |  |
|  |  | 5 | 急性毒性 | 092201 | 急性吸入毒性试验 固定浓度法 OECD 433 |  |  |
|  |  | 6 | 急性毒性 | 092201 | 化学品 急性吸入毒性 固定浓度试验方法 GB/T 27824-2011 |  |  |
|  |  | 7 | 皮肤腐蚀/刺激 | 092201 | 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验 OECD 404 |  |  |
|  |  | 8 | 皮肤腐蚀/刺激 | 092201 | 化学品 急性皮肤刺激性 腐蚀性试验方法 GB/T 21604-2008 |  |  |
|  |  | 9 | 严重眼损伤/眼刺激 | 092201 | 急性眼刺激性/腐蚀性试验 OECD 405 |  |  |
|  |  | 10 | 严重眼损伤/眼刺激 | 092201 | 化学品 急性眼刺激性 腐蚀性试验方法 GB/T 21609-2008 |  |  |
|  |  | 11 | 呼吸或皮肤敏化作用 | 092204 | 皮肤致敏试验 OECD 406 |  |  |
|  |  | 12 | 生殖细胞致突变性 | 092206 | 啮齿类动物显性致死试验 OECD 478 |  |  |
|  |  | 13 | 致癌性 | 092207 | 致癌性试验 OECD 451 |  |  |
|  |  | 14 | 生殖毒性 | 092206 | 生殖发育毒性筛选试验 OECD 421 |  |  |
|  |  | 15 | 特定目标器官系统毒性——单次接触 | 092299 | 啮齿类动物亚慢性（90天）经口毒性试验 OECD 408 |  |  |
|  |  | 16 | 特定目标器官系统毒性——重复接触 | 092299 | 啮齿类动物重复染毒28天经口毒性试验 OECD 407 |  |  |
|  |  | 17 | 吸入危险 | 092201 | 化学品 急性吸入毒性固定浓度试验方法 GB/T 27824-2011 |  |  |
|  |  | 18 | 危害水生环境 | 092201 | 鱼类急性毒性试验 OECD 203 |  |  |
|  |  | 19 | 危害水生环境 | 092201 | 危险化学品鱼类急性毒性分级试验方法 GB/T 21281-2007 |  |  |
|  |  | 20 | 危险公示标签 | 092299 | 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》第八修订版 GB 30000.2～28-2013化学品分类和标签规范系列国标 |  |  |
|  |  | 21 | 危害臭氧层 | 092299 | 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》第八修订版 GB 30000.29-2013 化学品分类和标签规范 第29部分：对臭氧层的危害 |  |  |
| 211 | 洗涤剂 | 1 | 外观 | 023199 | 手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000 |  |  |
|  |  | 2 | 气味 | 023199 | 手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000 |  |  |
|  |  | 3 | 稳定性 | 023199 | 手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000 |  |  |
|  |  | 4 | 总活性物 | 023199 | 手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000 |  |  |
|  |  | 5 | pH | 023199 | 手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000 |  |  |
|  |  | 6 | 荧光增白剂 | 023199 | 手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000 |  |  |
|  |  | 7 | 甲醇 | 023199 | 手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000 |  |  |
|  |  | 8 | 甲醛 | 023199 | 手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000 |  |  |
|  |  | 9 | 砷（1%溶液中以砷计） | 023199 | 手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000 | 只用砷斑极限法 |  |
|  |  | 10 | 重金属（1%溶液中以铅计） | 023199 | 手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000 |  |  |
| 212 | 表面活性剂 | 1 | pH值 | 023101 | 表面活性剂 水溶液pH值得测定 电位法 GB/T 6368-2008/ISO 4316：1977 |  |  |
|  |  | 2 | 总活性物含量 | 023099 | 表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2008 | 只做7.5章 |  |
|  |  | 3 | 阴离子活性物含量 | 023099 | 表面活性剂和洗涤剂阴离子活性物的测定 直接两相滴定法 GB/T 5173-1995 |  |  |
| 213 | 润肤膏霜 | 1 | 外观 | 023003,023007,023099 | 润肤膏霜 QB/T 1857-2013 |  |  |
|  |  | 2 | 香气 | 023003,023007,023099 | 润肤膏霜 QB/T 1857-2013 |  |  |
|  |  | 3 | pH(25°C） | 023003,023007,023099 | 润肤膏霜 QB/T 1857-2013 |  |  |
|  |  | 4 | 耐热 | 023003,023007,023099 | 润肤膏霜 QB/T 1857-2013 |  |  |
|  |  | 5 | 耐寒 | 023003,023007,023099 | 润肤膏霜 QB/T 1857-2013 |  |  |
| 214 | 护发素 | 1 | 外观 | 023003,023007,023099 | 护发素 QB/T 1975-2013 |  |  |
|  |  | 2 | 色泽 | 023003,023007,023099 | 护发素 QB/T 1975-2013 |  |  |
|  |  | 3 | 香气 | 023003,023007,023099 | 护发素 QB/T 1975-2013 |  |  |
|  |  | 4 | 耐热 | 023003,023007,023099 | 护发素 QB/T 1975-2013 |  |  |
|  |  | 5 | 耐寒 | 023003,023007,023099 | 护发素 QB/T 1975-2013 |  |  |
|  |  | 6 | pH(25°C） | 023003,023007,023099 | 护发素 QB/T 1975-2013 |  |  |
|  |  | 7 | 总固体含量 | 023003,023007,023099 | 护发素 QB/T 1975-2013 |  |  |
| 215 | 化妆粉块 | 1 | 外观 | 023003,023007,023099 | 化妆粉块 QB/T 1976-2004 |  |  |
|  |  | 2 | 香气 | 023003,023007,023099 | 化妆粉块 QB/T 1976-2004 |  |  |
|  |  | 3 | 块型 | 023003,023007,023099 | 化妆粉块 QB/T 1976-2004 |  |  |
|  |  | 4 | 涂擦性能 | 023003,023007,023099 | 化妆粉块 QB/T 1976-2004 |  |  |
|  |  | 5 | 跌落实验 | 023003,023007,023099 | 化妆粉块 QB/T 1976-2004 |  |  |
|  |  | 6 | pH | 023003,023007,023099 | 化妆粉块 QB/T 1976-2004 |  |  |
|  |  | 7 | 疏水性 | 023003,023007,023099 | 化妆粉块 QB/T 1976-2004 |  |  |
| 216 | 唇膏 | 1 | 外观 | 023003,023007,023099 | 唇膏 QB/T 1977-2004 |  |  |
|  |  | 2 | 色泽 | 023003,023007,023099 | 唇膏 QB/T 1977-2004 |  |  |
|  |  | 3 | 香气 | 023003,023007,023099 | 唇膏 QB/T 1977-2004 |  |  |
|  |  | 4 | 耐热 | 023003,023007,023099 | 唇膏 QB/T 1977-2004 |  |  |
|  |  | 5 | 耐寒 | 023003,023007,023099 | 唇膏 QB/T 1977-2004 |  |  |
| 217 | 沐浴剂 | 1 | 外观 | 023003,023007,023099 | 沐浴剂 QB/T 1994-2013 |  |  |
|  |  | 2 | 气味 | 023003,023007,023099 | 沐浴剂 QB/T 1994-2013 |  |  |
|  |  | 3 | 稳定性 | 023003,023007,023099 | 沐浴剂 QB/T 1994-2013 |  |  |
|  |  | 4 | 总有效物 | 023003,023007,023099 | 沐浴剂 QB/T 1994-2013 |  |  |
|  |  | 5 | pH（25°C） | 023003,023007,023099 | 沐浴剂 QB/T 1994-2013 |  |  |
| 218 | 指甲油 | 1 | 外观 | 023003,023007,023099 | 指甲油 QB/T 2287-2011 |  |  |
|  |  | 2 | 色泽 | 023003,023007,023099 | 指甲油 QB/T 2287-2011 |  |  |
|  |  | 3 | 牢固度 | 023003,023007,023099 | 指甲油 QB/T 2287-2011 |  |  |
|  |  | 4 | 干燥时间 | 023003,023007,023099 | 指甲油 QB/T 2287-2011 |  |  |
| 219 | 化妆水 | 1 | 外观 | 023003,023007,023099 | 化妆水 QB/T 2660-2004 |  |  |
|  |  | 2 | 香气 | 023003,023007,023099 | 化妆水 QB/T 2660-2004 |  |  |
|  |  | 3 | 耐热 | 023003,023007,023099 | 化妆水 QB/T 2660-2004 |  |  |
|  |  | 4 | 耐寒 | 023003,023007,023099 | 化妆水 QB/T 2660-2004 |  |  |
|  |  | 5 | PH | 023003,023007,023099 | 化妆水 QB/T 2660-2004 |  |  |
|  |  | 6 | 相对密度（20°C) | 023003,023007,023099 | 化妆水 QB/T 2660-2004 |  |  |
| 220 | 面膜 | 1 | 外观 | 023003,023007,023099 | 面膜 QB/T 2872-2017 |  |  |
|  |  | 2 | 香气 | 023003,023007,023099 | 面膜 QB/T 2872-2017 |  |  |
|  |  | 3 | pH（25°C） | 023003,023007,023099 | 面膜 QB/T 2872-2017 |  |  |
|  |  | 4 | 耐热 | 023003,023007,023099 | 面膜 QB/T 2872-2017 |  |  |
|  |  | 5 | 耐寒 | 023003,023007,023099 | 面膜 QB/T 2872-2017 |  |  |
|  |  | 6 | 甲醇 | 023001,023099 | 面膜 QB/T 2872-2017 |  |  |
|  |  | 7 | 铅 | 023006 | 面膜 QB/T 2872-2017 |  |  |
|  |  | 8 | 汞 | 023006 | 面膜 QB/T 2872-2017 | 只做氢化物原子荧光光度法；冷原子吸收法；电感耦合等离子体质谱法 |  |
|  |  | 9 | 砷 | 023006 | 面膜 QB/T 2872-2017 | 只做氢化物原子荧光光度法；电感耦合等离子体质谱法 |  |
|  |  | 10 | 镉 | 023006 | 面膜 QB/T 2872-2017 |  |  |
|  |  | 11 | 可迁移性荧光增白剂 | 023199 | 面膜 QB/T 2872-2017 |  |  |
| 221 | 护肤啫喱 | 1 | 外观 | 023003,023007,023099 | 护肤啫喱 QB/T 2874-2007 |  |  |
|  |  | 2 | 香气 | 023003,023007,023099 | 护肤啫喱 QB/T 2874-2007 |  |  |
|  |  | 3 | pH（25°C） | 023003,023007,023099 | 护肤啫喱 QB/T 2874-2007 |  |  |
|  |  | 4 | 耐热 | 023003,023007,023099 | 护肤啫喱 QB/T 2874-2007 |  |  |
|  |  | 5 | 耐寒 | 023003,023007,023099 | 护肤啫喱 QB/T 2874-2007 |  |  |
| 222 | 睫毛膏 | 1 | 外观 | 023003,023007,023099 | 睫毛膏 GB/T 27574-2011 |  |  |
|  |  | 2 | 色泽 | 023003,023007,023099 | 睫毛膏 GB/T 27574-2011 |  |  |
|  |  | 3 | 气味 | 023003,023007,023099 | 睫毛膏 GB/T 27574-2011 |  |  |
|  |  | 4 | pH值（水包油型） | 023003,023007,023099 | 睫毛膏 GB/T 27574-2011 |  |  |
|  |  | 5 | 耐热 | 023003,023007,023099 | 睫毛膏 GB/T 27574-2011 |  |  |
|  |  | 6 | 耐寒 | 023003,023007,023099 | 睫毛膏 GB/T 27574-2011 |  |  |
|  |  | 7 | 牢固度 | 023003,023007,023099 | 睫毛膏 GB/T 27574-2011 |  |  |
|  |  | 8 | 防水性能 | 023003,023007,023099 | 睫毛膏 GB/T 27574-2011 |  |  |
| 223 | 化妆笔、化妆笔芯 | 1 | 笔芯外观 | 023003,023007,023099 | 化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011 |  |  |
|  |  | 2 | 笔杆外观 | 023003,023007,023099 | 化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011 |  |  |
|  |  | 3 | 色泽 | 023003,023007,023099 | 化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011 |  |  |
|  |  | 4 | 气味 | 023003,023007,023099 | 化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011 |  |  |
|  |  | 5 | 耐热 | 023003,023007,023099 | 化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011 |  |  |
|  |  | 6 | 耐寒 | 023003,023007,023099 | 化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011 |  |  |
| 224 | 唇彩、唇油 | 1 | 外观 | 023003,023007,023099 | 唇彩、唇油 GB/T 27576-2011 |  |  |
|  |  | 2 | 色泽 | 023003,023007,023099 | 唇彩、唇油 GB/T 27576-2011 |  |  |
|  |  | 3 | 气味 | 023003,023007,023099 | 唇彩、唇油 GB/T 27576-2011 |  |  |
|  |  | 4 | 耐热 | 023003,023007,023099 | 唇彩、唇油 GB/T 27576-2011 |  |  |
|  |  | 5 | 耐寒 | 023003,023007,023099 | 唇彩、唇油 GB/T 27576-2011 |  |  |
| 225 | 护肤乳液 | 1 | 香气 | 023003,023007,023099 | 润肤乳液 GB/T 29665-2013 |  |  |
|  |  | 2 | 外观 | 023003,023007,023099 | 润肤乳液 GB/T 29665-2013 |  |  |
|  |  | 3 | pH(25°C） | 023003,023007,023099 | 润肤乳液 GB/T 29665-2013 |  |  |
|  |  | 4 | 耐热 | 023003,023007,023099 | 润肤乳液 GB/T 29665-2013 |  |  |
|  |  | 5 | 耐寒 | 023003,023007,023099 | 润肤乳液 GB/T 29665-2013 |  |  |
|  |  | 6 | 离心考验 | 023003,023007,023099 | 润肤乳液 GB/T 29665-2013 |  |  |
| 226 | 洗发液、洗发膏 | 1 | 外观 | 023003,023007,023099 | 洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013 |  |  |
|  |  | 2 | 色泽 | 023003,023007,023099 | 洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013 |  |  |
|  |  | 3 | 香气 | 023003,023007,023099 | 洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013 |  |  |
|  |  | 4 | 耐热 | 023003,023007,023099 | 洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013 |  |  |
|  |  | 5 | 耐寒 | 023003,023007,023099 | 洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013 |  |  |
|  |  | 6 | pH | 023003,023007,023099 | 洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013 |  |  |
|  |  | 7 | 有效物含量 | 023003,023007,023099 | 洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013 |  |  |
|  |  | 8 | 活性物含量 | 023003,023007,023099 | 洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013 |  |  |
| 227 | 润唇膏 | 1 | 外观 | 023003,023007,023099 | 润唇膏 GB/T 26513-2011 |  |  |
|  |  | 2 | 色泽 | 023003,023007,023099 | 润唇膏 GB/T 26513-2011 |  |  |
|  |  | 3 | 香气 | 023003,023007,023099 | 润唇膏 GB/T 26513-2011 |  |  |
|  |  | 4 | 耐热 | 023003,023007,023099 | 润唇膏 GB/T 26513-2011 |  |  |
|  |  | 5 | 耐寒 | 023003,023007,023099 | 润唇膏 GB/T 26513-2011 |  |  |
| 228 | 按摩基础油、按摩油 | 1 | 外观 | 023003,023007,023099 | 按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010 |  |  |
|  |  | 2 | 气味 | 023003,023007,023099 | 按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010 |  |  |
|  |  | 3 | 酸值 | 023003,023007,023099 | 按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010 |  |  |
|  |  | 4 | 过氧化值 | 023003,023007,023099 | 按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010 |  |  |
|  |  | 5 | 皂化值 | 023003,023007,023099 | 按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010 |  |  |
| 229 | 洗面奶，洗面膏 | 1 | 色泽 | 023003,023007,023099 | 洗面奶，洗面膏 GB/T 29680-2013 |  |  |
|  |  | 2 | 香气 | 023003,023007,023099 | 洗面奶，洗面膏 GB/T 29680-2013 |  |  |
|  |  | 3 | 质感 | 023003,023007,023099 | 洗面奶，洗面膏 GB/T 29680-2013 |  |  |
|  |  | 4 | 耐热 | 023003,023007,023099 | 洗面奶，洗面膏 GB/T 29680-2013 |  |  |
|  |  | 5 | 耐寒 | 023003,023007,023099 | 洗面奶，洗面膏 GB/T 29680-2013 |  |  |
|  |  | 6 | pH（25°C） | 023003,023007,023099 | 洗面奶，洗面膏 GB/T 29680-2013 |  |  |
|  |  | 7 | 离心分离 | 023003,023007,023099 | 洗面奶，洗面膏 GB/T 29680-2013 |  |  |
| 230 | 化妆品 | 1 | 砷 | 023006 | 《化妆品安全技术规范》（2015版） 1.6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015版） 第四章 1.4 | 只用氢化物原子荧光光度法 |  |
|  |  | 2 | 汞 | 023006 | 《化妆品安全技术规范》（2015版） 1.6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015版） 第四章 1.2 | 只用氢化物原子荧光光度法、冷原子吸收法 |  |
|  |  | 3 | 铅 | 023006 | 《化妆品安全技术规范》（2015版） 1.6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015版） 第四章 1.3 |  |  |
|  |  | 4 | 镉 | 023006 | 《化妆品安全技术规范》（2015版） 1.6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015版） 第四章 1.5 |  |  |
|  |  | 5 | 甲醇 | 023001,023099 | 《化妆品安全技术规范》（2015版） 第四章 2.22 | 只用气相色谱法 |  |
|  |  | 6 | 游离氢氧化物 | 023001,023099 | 《化妆品安全技术规范》（2015版） 第四章 3.12 | 只用化学滴定法 |  |
|  |  | 7 | 巯基乙酸 | 023001,023099 | 《化妆品安全技术规范》（2015版） 第四章 3.9 |  |  |
|  |  | 8 | 氮芥 | 023001,023099 | 《化妆品安全技术规范》（2015版） 第四章 2.17 | 只用气相色谱法 |  |
|  |  | 9 | 斑蝥素 | 023001,023099 | 《化妆品安全技术规范》（2015版） 第四章 2.14 | 只用气相色谱法 |  |
|  |  | 10 | 糖皮质激素 | 023004 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定 GB/T 24800.2-2009 | 只用液相色谱-质谱/质谱联用法 |  |
|  |  | 11 | 米诺地尔等7种组分 | 023004 | 《化妆品安全技术规范》（2015版） 第四章 2.5 |  |  |
|  |  | 12 | 丙烯酰铵 | 023001,023099 | 《化妆品安全技术规范》（2015版） 第四章 2.16 |  |  |
|  |  | 13 | 二甘醇 | 023001,023099 | 《化妆品安全技术规范》（2015版） 第四章 2.20 |  |  |
|  |  |  |  |  | 牙膏中二甘醇的测定 GB/T 21842-2008 |  |  |
|  |  | 14 | 氧化锌 | 023001,023099 | 《化妆品安全技术规范》（2015版） 第四章 5.7 |  |  |
|  |  | 15 | 相对密度 | 023099 | 化妆品通用检验方法 相对密度的测定 GB/T 13531.4-2013 |  |  |
|  |  | 16 | 氢醌、苯酚 | 023005 | 化妆品安全技术规范 2015 第四章 2.26 | 只用第三法 |  |
|  |  | 17 | 雌三醇等7种组分 | 023004 | 化妆品安全技术规范 2015 第四章 2.4 | 只用第二法 |  |
|  |  | 18 | 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | 023003 | 化妆品安全技术规范 2015 第四章 5.1 | 只用第二法 |  |
|  |  | 19 | 对苯二胺等8种组分 | 023003 | 化妆品安全技术规范 2015 第四章 7.1 |  |  |
|  |  | 20 | pH值 | 023099 | 化妆品通用检验方法pH值的测定GB/T 13531.1-2008 GB/T 13531.1-2008 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化妆品安全技术规范 2015 第四章 1.1 |  |  |
|  |  | 21 | α-羟基酸 | 023001 | 化妆品安全技术规范 2015 第四章 3.1 | 只用第一法 |  |
|  |  | 22 | 盐酸美满霉素等7种组分 | 023004 | 化妆品安全技术规范 2015 第四章 2.2 |  |  |
|  |  | 23 | 甲基氯异噻唑啉酮等12种组分 | 023003 | 化妆品安全技术规范 2015 第四章 4.7 |  |  |
|  |  | 24 | 二噁烷 | 023005 | 化妆品安全技术规范 2015 第四章 2.19 | 只用第一法 |  |
|  |  | 25 | 铬 | 023006 | 进出口化妆品中铍、镉、铊、铬、砷、碲、钕、铅的检测方法 电感耦合等离子体质谱法 SN/T 2288-2009 |  |  |
|  |  | 26 | 三氯生和三氯卡班 | 023001 | 进出口化妆品中三氯生和三氯卡班的测定 液相色谱法 SN/T 1786-2006 |  |  |
|  |  | 27 | 三氯卡班 | 023001 | 化妆品安全技术规范 2015 第四章 4.9 |  |  |
|  |  | 28 | 维生素D2、维生素D3 | 023001 | 化妆品安全技术规范 2015 第四章 2.29 |  |  |
|  |  | 29 | 水杨酸等5种组分 | 023001 | 化妆品安全技术规范 2015 第四章 4.11 |  |  |
|  |  | 30 | 苯甲醇 | 023001 | 化妆品安全技术规范 2015 第四章 4.1 | 只用第二法 |  |
|  |  | 31 | 苯甲酸及其钠盐 | 023001 | 化妆品安全技术规范 2015 第四章 4.2 | 只用第一法 |  |
|  |  | 32 | 苯氧异丙醇 | 023001 | 化妆品安全技术规范 2015 第四章 4.3 |  |  |
|  |  | 33 | 苯扎氯铵 | 023001 | 化妆品安全技术规范 2015 第四章 4.4 |  |  |
|  |  | 34 | 劳拉氯铵、苄索氯铵和西他氯铵 | 023001 | 化妆品安全技术规范 2015 第四章 4.5 |  |  |
|  |  | 35 | 氯苯甘醚 | 023001 | 化妆品安全技术规范 2015 第四章 4.8 |  |  |
|  |  | 36 | 山梨酸和脱氢乙酸 | 023001 | 化妆品安全技术规范 2015 第四章 4.10 |  |  |
|  |  | 37 | 二苯酮-2 | 023001 | 化妆品安全技术规范 2015 第四章 5.2 |  |  |
|  |  | 38 | 二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯 | 023001 | 化妆品安全技术规范 2015 第四章 5.4 |  |  |
|  |  | 39 | 二乙基己基丁酰胺基三嗪酮 | 023001 | 化妆品安全技术规范 2015 第四章 5.5 |  |  |
|  |  | 40 | 亚苄基樟脑磺酸 | 023001 | 化妆品安全技术规范 2015 第四章 5.6 |  |  |
|  |  | 41 | 三乙醇胺 | 023004 | 《国家食品药品监督管理总局办公厅关于印发化妆品中马来酸二乙酯等禁限用物质检测方法的通知》 （食药监办[2013]21号） 附件10 化妆品中乙醇胺等5种有机胺的检测方法 |  |  |
|  |  | 42 | 亚硝酸盐 | 023004 | 化妆品中亚硝酸盐的测定 离子色谱法 GB/T 24800.13-2009 |  |  |
| 231 | 化妆品 | 1 | 急性经皮毒性试验 | 023002 | 化妆品安全性评价程序和方法 GB 7919-1987 |  |  |
|  |  | 2 | 急性经口毒性试验 | 023002 | 化妆品安全性评价程序和方法 GB 7919-1987 |  |  |
|  |  | 3 | 皮肤刺激试验 | 023002 | 化妆品安全性评价程序和方法 GB 7919-1987 |  |  |
|  |  | 4 | 眼刺激试验 | 023002 | 化妆品安全性评价程序和方法 GB 7919-1990 |  |  |
|  |  | 5 | 皮肤变态反应试验 | 023002 | 化妆品安全性评价程序和方法 GB 7919-1991 |  |  |
|  |  | 6 | 皮肤光毒和光变态反应试验 | 023002 | 化妆品安全性评价程序和方法 GB 7919-1987 |  |  |
|  |  | 7 | 亚慢性经皮毒性试验 | 023002 | 化妆品安全性评价程序和方法 GB 7919-1987 |  |  |
|  |  | 8 | 亚慢性经口毒性试验 | 023002 | 化妆品安全性评价程序和方法 GB 7919-1987 |  |  |
|  |  | 9 | 致畸试验 | 023002 | 化妆品安全性评价程序和方法 GB 7919-1987 |  |  |
|  |  | 10 | Ames试验 | 023002 | 化妆品安全性评价程序和方法 GB 7919-1987 |  |  |
|  |  | 11 | 体外哺乳动物细胞染色体畸变和SCE试验 | 023002 | 化妆品安全性评价程序和方法 GB 7919-1987 |  |  |
|  |  | 12 | 哺乳动物骨髓细胞染色体畸变率检测试验 | 023002 | 化妆品安全性评价程序和方法 GB 7919-1987 |  |  |
|  |  | 13 | 小鼠精子畸形检测试验 | 023002 | 化妆品安全性评价程序和方法 GB 7919-1987 |  |  |
|  |  | 14 | 骨髓细胞微核试验 | 023002 | 化妆品安全性评价程序和方法 GB 7919-1987 |  |  |
|  |  | 15 | 急性经口毒性试验 | 023002 | 化妆品安全技术规范 2015 第六章 2 |  |  |
|  |  | 16 | 急性经皮毒性试验 | 023002 | 化妆品安全技术规范 2015 第六章 3 |  |  |
|  |  | 17 | 皮肤刺激性／腐蚀性试验 | 023002 | 化妆品安全技术规范 2015 第六章 4 |  |  |
|  |  | 18 | 急性眼刺激性／腐蚀性试验 | 023002 | 化妆品安全技术规范 2015 第六章 5 |  |  |
|  |  | 19 | 皮肤变态反应试验 | 023002 | 化妆品安全技术规范 2015 第六章 6 |  |  |
|  |  | 20 | 皮肤光毒性试验 | 023002 | 化妆品安全技术规范 2015 第六章 7 |  |  |
|  |  | 21 | 鼠伤寒沙门氏菌／回复突变试验 | 023002 | 化妆品安全技术规范 2015 第六章 8 |  |  |
|  |  | 22 | 体外哺乳动物细胞染色体畸变试验 | 023002 | 化妆品安全技术规范 2015 第六章 9 |  |  |
|  |  | 23 | 体外哺乳动物细胞基因突变试验 | 023002 | 化妆品安全技术规范 2015 第六章 10 |  |  |
|  |  | 24 | 口腔黏膜刺激试验 | 023002 | 口腔医疗器械生物学评价 YY/T 0127.13-2009 第2单元：试验方法 口腔黏膜刺激试验 |  |  |
|  |  | 25 | 菌落总数 | 010201 | 化妆品安全技术规范 2015 第五章 2 |  |  |
|  |  | 26 | 耐热大肠菌群 | 010201 | 化妆品安全技术规范 2015 第五章 3 |  |  |
|  |  | 27 | 铜绿假单胞菌 | 010202 | 化妆品安全技术规范 2015 第五章 4 |  |  |
|  |  | 28 | 金黄色葡萄球菌 | 010202 | 化妆品安全技术规范 2015 第五章 5 |  |  |
|  |  | 29 | 霉菌和酵母菌 | 010201 | 化妆品安全技术规范 2015 第五章 6 |  |  |
| 232 | 公共场所 | 1 | 温度 | 023901 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 /3 |  |  |
|  |  | 2 | 相对湿度 | 023901 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 /4 | 只测4.1和4.3 |  |
|  |  | 3 | 风速 | 023901 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 /5 |  |  |
|  |  | 4 | 噪声 | 023901 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 /7 |  |  |
|  |  | 5 | 照度 | 023901 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 /8 |  |  |
|  |  | 6 | 大气压 | 023901 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 10 |  |  |
|  |  | 7 | 一氧化碳 | 023901 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 3.1 |  |  |
|  |  | 8 | 二氧化碳 | 023901 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 4.1 |  |  |
|  |  | 9 | 可吸入颗粒物物PM10 | 023901 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 5.2 |  |  |
|  |  | 10 | 甲醛 | 023901 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 7 | 只测7.2和7.4 |  |
| 233 | 公共场所卫生 | 1 | 细菌总数(空气) | 010201 | 公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物 GB/T 18204.3-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 公共场所卫生检验方法 第6部分：卫生监测技术规范 GB/T 18204.6-2013 |  |  |
|  |  | 2 | 真菌总数(空气) | 010201 | 公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物 GB/T 18204.3-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 公共场所卫生检验方法 第6部分：卫生监测技术规范 GB/T 18204.6-2013 |  |  |
|  |  | 3 | β-溶血性链球菌(空气) | 010202 | 公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物 GB/T 18204.3-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 公共场所卫生检验方法 第6部分：卫生监测技术规范 GB/T 18204.6-2013 |  |  |
|  |  | 4 | 细菌总数平皿计数法（用品用具） | 010201 | 公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 公共场所卫生检验方法 第6部分：卫生监测技术规范 GB/T 18204.6-2013 |  |  |
|  |  | 5 | 大肠菌群多管发酵法(用品用具) | 010201 | 公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 公共场所卫生检验方法 第6部分：卫生监测技术规范 GB/T 18204.6-2013 |  |  |
|  |  | 6 | 金黄色葡萄球菌平皿鉴定法（用品用具） | 010202 | 公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 公共场所卫生检验方法 第6部分：卫生监测技术规范 GB/T 18204.6-2013 |  |  |
|  |  | 7 | 真菌总数平皿计数法（用品用具） | 010201 | 公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 公共场所卫生检验方法 第6部分：卫生监测技术规范 GB/T 18204.6-2013 |  |  |
|  |  | 8 | 溶血性链球菌培养法（用品用具） | 010202 | 公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 公共场所卫生检验方法 第6部分：卫生监测技术规范 GB/T 18204.6-2013 |  |  |
| 234 | 游泳池水 | 1 | 细菌总数 | 010201 | 游泳池水微生物检验方法 细菌总数测定 GB/T 18204.9-2000 |  |  |
|  |  | 2 | 大肠菌群 | 010201 | 游泳池水微生物检验方法 细菌总数测定 GB/T 18204.10-2000 |  |  |
| 235 | 公共场所 | 1 | 新风量 | 0234 | 公共场所卫生检验方法第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 /6.2 |  |  |
|  |  | 2 | 氨 | 0234 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 8.1 |  |  |
| 236 | 公共场所集中空调通风系统 | 1 | 新风量 | 0234 | 公共场所集中空调通风系统卫生规范 WS394-2012 附录A |  |  |
|  |  | 2 | 可吸入颗粒物物PM10 | 0234 | 公共场所集中空调通风系统卫生规范 WS394-2012 附录C |  |  |
|  |  | 3 | 风管表面积尘量 | 0234 | 公共场所集中空调通风系统卫生规范 WS394-2012 附录H |  |  |
| 237 | 游泳场所 | 1 | 池水温度 | 0235 | 公共场所卫生检验方法第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 /16 |  |  |
|  |  | 2 | 尿素 | 0235 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 13 |  |  |
|  |  | 3 | 游离余氯 | 0235 | 生活饮用水标准检验方法消毒级指标 GB/T 5750.11-2006 1 |  |  |
|  |  | 4 | pH值 | 0235 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 /5.1 |  |  |
|  |  | 5 | 浑浊度 | 0235 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 /2 |  |  |
| 238 | 二次供水 | 1 | 色度 | 0235 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 /1 |  |  |
|  |  | 2 | 浑浊度 | 0235 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 /2 |  |  |
|  |  | 3 | 臭和味 | 0235 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 /3 |  |  |
|  |  | 4 | 肉眼可见物 | 0235 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 /4 |  |  |
|  |  | 5 | pH值 | 0235 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 /5.1 |  |  |
| 239 | 公共场所集中空调通风系统 | 1 | 细菌总数 | 010599 | 公共场所集中空调通风系统卫生规范 WS 394-2012 附录D、附录I |  |  |
|  |  |  |  |  | 公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013 第6、11章 |  |  |
|  |  | 2 | 真菌总数 | 010599 | 公共场所集中空调通风系统卫生规范 WS 394-2012 附录E、附录I |  |  |
|  |  |  |  |  | 公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013 第7、11章 |  |  |
|  |  | 3 | β-溶血链球菌 | 010599 | 公共场所集中空调通风系统卫生规范 WS 394-2012 附录F |  |  |
|  |  |  |  |  | 公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013 第8章 |  |  |
|  |  | 4 | 卫生学评价 | 010599 | 公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范 WS/T 395-2012 |  |  |
| 240 | 生活饮用水 | 1 | 菌落总数 | 010301 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 /1 |  |  |
|  |  | 2 | 总大肠菌群 | 010301 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 /2.1 |  |  |
| 241 | 集中空调 | 1 | 嗜肺军团菌 | 010503 | 公共场所集中空调通风系统卫生规范 WS 394-2012 附录G |  |  |

检测能力范围（中文）

名称：天津海关工业产品安全技术中心

地址：天津市南开区迎水道3号

| 序号 | 检测 对象 | 项目/参数 |  | 领域 代码 | 检测标准（方法）名称及编号 （含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 海运危险货物包装 | 1 | 跌落试验 | 0533 | 《国际海运危险货物规则》（2018版） 39-18 |  |  |
|  |  | 2 | 堆码试验 | 0533 | 《国际海运危险货物规则》（2018版） 39-18 |  |  |
|  |  | 3 | 液密试验 | 0533 | 《国际海运危险货物规则》（2018版） 39-18 |  |  |
|  |  | 4 | 气密试验 | 0533 | 《国际海运危险货物规则》（2018版） 39-18 |  |  |
| 2 | 水路运输危险货物包装 | 1 | 跌落试验 | 0533 | 水路运输危险货物包装检验安全规范 GB 19270-2009 7.2.1 |  |  |
|  |  | 2 | 气密试验 | 0533 | 水路运输危险货物包装检验安全规范 GB 19270-2009 7.2.2 |  |  |
|  |  | 3 | 液压试验 | 0533 | 水路运输危险货物包装检验安全规范 GB 19270-2009 7.2.3 |  |  |
|  |  | 4 | 堆码试验 | 0533 | 水路运输危险货物包装检验安全规范 GB 19270-2009 7.2.4 |  |  |
| 3 | 铁路运输危险货物包装 | 1 | 跌落试验 | 0533 | 铁路运输危险货物包装检验安全规范 GB 19359-2009 7.2.1 |  |  |
|  |  | 2 | 气密试验 | 0533 | 铁路运输危险货物包装检验安全规范 GB 19359-2009 7.2.2 |  |  |
|  |  | 3 | 液压试验 | 0533 | 铁路运输危险货物包装检验安全规范 GB 19359-2009 7.2.3 |  |  |
|  |  | 4 | 堆码试验 | 0533 | 铁路运输危险货物包装检验安全规范 GB 19359-2009 7.2.4 |  |  |
| 4 | 出口危险货物包装 | 1 | 跌落试验 | 0533 | 出口危险货物包装检验规程 第2部分：性能检验 SN/T 0370.2-2009 4.1 | 不测喷淋试验 |  |
|  |  | 2 | 气密试验 | 0533 | 出口危险货物包装检验规程 第2部分：性能检验 SN/T 0370.2-2009 4.2 |  |  |
|  |  | 3 | 液压试验 | 0533 | 出口危险货物包装检验规程 第2部分：性能检验 SN/T 0370.2-2009 4.3 |  |  |
|  |  | 4 | 堆码试验 | 0533 | 出口危险货物包装检验规程 第2部分：性能检验 SN/T 0370.2-2009 4.4 |  |  |
| 5 | 空运出口包装 | 1 | 跌落试验 | 0533 | 空运危险货物包装检验安全规范 GB 19433-2009 7.2.4 |  |  |
|  |  | 2 | 气密试验 | 0533 | 空运危险货物包装检验安全规范 GB 19433-2009 7.2.5 |  |  |
|  |  | 3 | 液压试验 | 0533 | 空运危险货物包装检验安全规范 GB 19433-2009 7.2.6 |  |  |
|  |  | 4 | 堆码试验 | 0533 | 空运危险货物包装检验安全规范 GB 19433-2009 7.2.7 |  |  |
| 6 | 空运危险品包装 | 1 | 跌落试验 | 0533 | 国际航空运输协会《危险品规则》 IATA,61版 |  |  |
|  |  | 2 | 气密试验 | 0533 | 国际航空运输协会《危险品规则》 IATA,61版 |  |  |
|  |  | 3 | 液压试验 | 0533 | 国际航空运输协会《危险品规则》 IATA,61版 |  |  |
|  |  | 4 | 堆码试验 | 0533 | 国际航空运输协会《危险品规则》 IATA,61版 |  |  |
| 7 | 公路危险货物包装 | 1 | 跌落试验 | 0533 | 公路运输危险货物包装检验安全规范 GB 19269-2009 7.2.1 |  |  |
|  |  | 2 | 气密试验 | 0533 | 公路运输危险货物包装检验安全规范 GB 19269-2009 7.2.2 |  |  |
|  |  | 3 | 液压试验 | 0533 | 公路运输危险货物包装检验安全规范 GB 19269-2009 7.2.3 |  |  |
|  |  | 4 | 堆码试验 | 0533 | 公路运输危险货物包装检验安全规范 GB 19269-2009 7.2.4 |  |  |
| 8 | 电石钢桶 | 1 | 跌落试验 | 053303 | 危险货物电石包装检验安全规范 GB 19453-2009 4.2.5 |  |  |
|  |  | 2 | 气密试验 | 053303 | 危险货物电石包装检验安全规范 GB 19453-2009 4.2.6 |  |  |
|  |  | 3 | 堆码试验 | 053303 | 危险货物电石包装检验安全规范 GB 19453-2009 4.2.7 |  |  |
| 9 | 钢提桶 | 1 | 跌落试验 | 053303 | 海运出口危险货物钢提桶包装检验规程 第2部分：性能检验 SN/T 0760.2-2017 6.3 |  |  |
|  |  | 2 | 渗漏试验 | 053303 | 海运出口危险货物钢提桶包装检验规程 第2部分：性能检验 SN/T 0760.2-2017 6.4 |  |  |
|  |  | 3 | 液压试验 | 053303 | 海运出口危险货物钢提桶包装检验规程 第2部分：性能检验 SN/T 0760.2-2017 6.5 |  |  |
|  |  | 4 | 堆码试验 | 053303 | 海运出口危险货物钢提桶包装检验规程 第2部分：性能检验 SN/T 0760.2-2017 6.6 |  |  |
|  |  | 5 | 提梁、提环强度试验 | 053303 | 海运出口危险货物钢提桶包装检验规程 第2部分：性能检验 SN/T 0760.2-2017 6.7 |  |  |
| 10 | 危险货物中散包装 | 1 | 跌落试验 | 0533 | 危险货物中型散装容器检验安全规范 GB 19434-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 堆码试验 | 0533 | 危险货物中型散装容器检验安全规范 GB 19434-2009 |  |  |
|  |  | 3 | 渗漏试验 | 0533 | 危险货物中型散装容器检验安全规范 GB 19434-2009 |  |  |
|  |  | 4 | 液压试验 | 0533 | 危险货物中型散装容器检验安全规范 GB 19434-2009 |  |  |
|  |  | 5 | 底部提升试验 | 0533 | 危险货物中型散装容器检验安全规范 GB 19434-2009 |  |  |
|  |  | 6 | 顶部提升试验 | 0533 | 危险货物中型散装容器检验安全规范 GB 19434-2009 |  |  |
|  |  | 7 | 扯裂试验 | 0533 | 危险货物中型散装容器检验安全规范 GB 19434-2009 |  |  |
|  |  | 8 | 复原试验 | 0533 | 危险货物中型散装容器检验安全规范 GB 19434-2009 |  |  |
| 11 | 危险货物中型散装容器 | 1 | 跌落试验 | 0533 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版 6.5 |  |  |
|  |  | 2 | 堆码试验 | 0533 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版 6.5 |  |  |
|  |  | 3 | 渗漏试验 | 0533 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版 6.5 |  |  |
|  |  | 4 | 液压试验 | 0533 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版 6.5 |  |  |
|  |  | 5 | 底部提升试验 | 0533 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版 6.5 |  |  |
|  |  | 6 | 顶部提升试验 | 0533 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版 6.5 |  |  |
|  |  | 7 | 扯裂试验 | 0533 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版 6.5 |  |  |
|  |  | 8 | 倾覆试验 | 0533 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版 6.5 |  |  |
|  |  | 9 | 复原试验 | 0533 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版 6.5 |  |  |
| 12 | 出口危险货物 复合中型散装容器 | 1 | 全部项目 | 053302 | 出口危险货物中型散装容器检验规程 第3部分 复合中型散装容器 SN/T 0987.3-2013 |  |  |
| 13 | 出口危险货物 刚性塑料中型散装容器 | 1 | 全部项目 | 053302 | 出口危险货物中型散装容器检验规程 第4部分 刚性塑料中型散装容器 SN/T 0987.4-2013 |  |  |
| 14 | 出口危险货物 木质中型散装容器 | 1 | 全部项目 | 053302 | 出口危险货物中型散装容器检验规程 第5部分 木质中型散装容器 SN/T 0987.5-2013 |  |  |
| 15 | 出口危险货物 柔性中型散装容器 | 1 | 全部项目 | 053302 | 出口危险货物中型散装容器检验规程 第6部分 柔性中型散装容器 SN/T 0987.6-2013 |  |  |
| 16 | 出口危险货物 纤维板中型散装容器 | 1 | 全部项目 | 053302 | 出口危险货物中型散装容器检验规程 第7部分 纤维板中型散装容器 SN/T 0987.7-2013 |  |  |
| 17 | 出口危险货物 金属中型散装容器 | 1 | 全部项目 | 053302 | 出口危险货物中型散装容器检验规程 第8部分 金属中型散装容器 SN/T 0987.8-2013 |  |  |
| 18 | 危险货物大包装 | 1 | 跌落试验 | 0533 | 危险货物大包装检验安全规范 GB 19432-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 堆码试验 | 0533 | 危险货物大包装检验安全规范 GB 19432-2009 |  |  |
|  |  | 3 | 底部提升 | 0533 | 危险货物大包装检验安全规范 GB 19432-2009 |  |  |
|  |  | 4 | 顶部提升 | 0533 | 危险货物大包装检验安全规范 GB 19432-2009 |  |  |
| 19 | 普包钢塑复合桶 | 1 | 跌落试验 | 053304 | 出口商品运输包装钢塑复合桶检验规程 SN/T 0269-2012 |  |  |
|  |  | 2 | 堆码试验 | 053304 | 出口商品运输包装钢塑复合桶检验规程 SN/T 0269-2012 |  |  |
|  |  | 3 | 气密试验 | 053304 | 出口商品运输包装钢塑复合桶检验规程 SN/T 0269-2012 |  |  |
|  |  | 4 | 液压试验 | 053304 | 出口商品运输包装钢塑复合桶检验规程 SN/T 0269-2012 |  |  |
| 20 | 普包纸塑复合袋 | 1 | 跌落试验 | 053301 | 出口商品运输包装纸塑复合袋检验规程 SN/T 0268-2014 |  |  |
| 21 | 运输包装提把式集装袋 | 1 | 倾倒试验 | 053302 | 出口商品运输包装提把式集装袋检验规程 SN/T 0183-2014 6.4.3 |  |  |
|  |  | 2 | 垂直跌落试验 | 053302 | 出口商品运输包装提把式集装袋检验规程 SN/T 0183-2014 6.4.2 |  |  |
| 22 | 普包柔性集装袋 | 1 | 顶部吊提 | 053302 | 出口柔性集装袋检验规程 SN/T 1259-2003 |  |  |
|  |  | 2 | 堆码试验 | 053302 | 出口柔性集装袋检验规程 SN/T 1259-2003 |  |  |
|  |  | 3 | 倾倒试验 | 053302 | 出口柔性集装袋检验规程 SN/T 1259-2003 |  |  |
|  |  | 4 | 垂直冲击跌落试验 | 053302 | 出口柔性集装袋检验规程 SN/T 1259-2003 |  |  |
|  |  | 5 | 正位试验 | 053302 | 出口柔性集装袋检验规程 SN/T 1259-2003 |  |  |
| 23 | 普包闭口钢桶 | 1 | 垂直冲击跌落试验 | 053304 | 出口商品运输包装闭口钢桶检验规程 SN/T 0265-1993 |  |  |
|  |  | 2 | 气密试验 | 053304 | 出口商品运输包装闭口钢桶检验规程 SN/T 0265-1993 |  |  |
|  |  | 3 | 液压试验 | 053304 | 出口商品运输包装闭口钢桶检验规程 SN/T 0265-1993 |  |  |
|  |  | 4 | 堆码试验 | 053304 | 出口商品运输包装闭口钢桶检验规程 SN/T 0265-1993 |  |  |
| 24 | 普包纸板桶 | 1 | 跌落试验 | 053301 | 出口商品运输包装纸板桶检验规程 SN/T 0270-2012 |  |  |
|  |  | 2 | 堆码试验 | 053301 | 出口商品运输包装纸板桶检验规程 SN/T 0270-2012 |  |  |
| 25 | 普包塑料容器 | 1 | 跌落试验 | 053302 | 出口商品运输包装塑料容器检验规程 SN/T 0271-2012 |  |  |
|  |  | 2 | 堆码试验 | 053302 | 出口商品运输包装塑料容器检验规程 SN/T 0271-2012 |  |  |
|  |  | 3 | 气密试验 | 053302 | 出口商品运输包装塑料容器检验规程 SN/T 0271-2012 |  |  |
|  |  | 4 | 液压试验 | 053302 | 出口商品运输包装塑料容器检验规程 SN/T 0271-2012 |  |  |
| 26 | 普包开口钢桶 | 1 | 跌落试验 | 053304 | 出口商品运输包装开口钢桶检验规程 SN/T 0272-2014 |  |  |
|  |  | 2 | 堆码试验 | 053304 | 出口商品运输包装开口钢桶检验规程 SN/T 0272-2014 |  |  |
|  |  | 3 | 封口试验 | 053304 | 出口商品运输包装开口钢桶检验规程 SN/T 0272-2014 |  |  |
| 27 | 普包木箱 | 1 | 垂直冲击跌落试验 | 053303 | 出口商品运输包装木箱检验检疫规程 SN/T 0273-2014 |  |  |
|  |  | 2 | 堆码试验 | 053303 | 出口商品运输包装木箱检验检疫规程 SN/T 0273-2014 |  |  |
|  |  | 3 | 起吊试验 | 053303 | 出口商品运输包装木箱检验检疫规程 SN/T 0273-2014 |  |  |
| 28 | 普包塑料编织袋 | 1 | 垂直冲击跌落试验 | 053302 | 出口商品运输包装塑料编织袋检验规程 SN/T 0274-1993 |  |  |
| 29 | 普包复合塑料编织袋 | 1 | 垂直冲击跌落试验 | 053302 | 出口商品运输包装复合塑料编织袋检验规程 SN/T 0275-1993 |  |  |
| 30 | 燃油容器－手提式－塑料容器和金属容器 | 1 | 应力开裂试验 | 0533 | 燃油容器－手提式－塑料容器和金属容器 AS/NZS 2906:2001 |  |  |
|  |  | 2 | 质量损失试验 | 0533 | 燃油容器－手提式－塑料容器和金属容器 AS/NZS 2906:2001 |  |  |
|  |  | 3 | 腐蚀试验 | 0533 | 燃油容器－手提式－塑料容器和金属容器 AS/NZS 2906:2001 |  |  |
|  |  | 4 | 手挽强度试验 | 0533 | 燃油容器－手提式－塑料容器和金属容器 AS/NZS 2906:2001 |  |  |
|  |  | 5 | 火焰暴露试验 | 0533 | 燃油容器－手提式－塑料容器和金属容器 AS/NZS 2906:2001 |  |  |
|  |  | 6 | 真空实验 | 0533 | 燃油容器－手提式－塑料容器和金属容器 AS/NZS 2906:2001 |  |  |
|  |  | 7 | 静水压/稳定性试验 | 0533 | 燃油容器－手提式－塑料容器和金属容器 AS/NZS 2906:2001 |  |  |
|  |  | 8 | 跌落强度试验 | 0533 | 燃油容器－手提式－塑料容器和金属容器 AS/NZS 2906:2001 |  |  |
|  |  | 9 | 相容性试验 | 0533 | 燃油容器－手提式－塑料容器和金属容器 AS/NZS 2906:2001 |  |  |
| 31 | 危险货物包装 | 1 | 跌落试验 | 0533 | 美国联邦法规 49 第100-185部分 |  |  |
|  |  | 2 | 堆码试验 | 0533 | 美国联邦法规 49 第100-185部分 |  |  |
|  |  | 3 | 液密封口试验 | 0533 | 美国联邦法规 49 第100-185部分 |  |  |
|  |  | 4 | 气密封口试验 | 0533 | 美国联邦法规 49 第100-185部分 |  |  |
|  |  | 5 | 振动试验 | 0533 | 美国联邦法规 49 第100-185部分 | 在东五道本部 |  |
| 32 | 危险品包装 | 1 | 液压性能 | 0533 | 危险化学品包装液压试验方法 GB/T 21279-2007 |  |  |
|  |  | 2 | 气密性能 | 0533 | 危险化学品包装气密试验方法 GB/T 21600-2008 |  |  |
|  |  | 3 | 跌落性能 | 0533 | 危险品 包装跌落试验方法 GB/T 21599-2008 |  |  |
|  |  | 4 | 堆码性能 | 0533 | 危险品 包装堆码试验方法 GB/T 21593-2008 |  |  |
| 33 | 运输包装件 | 1 | 堆码性能 | 0533 | 包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 GB/T 4857.3-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 跌落性能 | 0533 | 包装运输包装件跌落试验方法 GB/T 4857.5-1992 |  |  |
|  |  | 3 | 气密性能 | 0533 | 包装 包装容器 气密试验方法 GB/T17344-1998 |  |  |
|  |  | 4 | 标识 | 0533 | 包装储运图示标志 GB/T 191-2008 |  |  |
| 34 | 危包塑料桶 | 1 | 全部项目 | 053302 | 包装容器 危险品包装用塑料桶 GB 18191-2008 | 高温堆码在东五道本部 |  |
| 35 | 危包塑料罐 | 1 | 全部项目 | 053302 | 包装容器 危险品包装用塑料罐 GB 19160-2008 | 高温堆码在东五道本部 |  |
| 36 | 危险货物涂料包装 | 1 | 全部项目 | 053304 | 危险货物涂料包装检验安全规范 GB 19457-2009 |  |  |
| 37 | 黄磷包装 | 1 | 气密 | 053304 | 黄磷包装 GB 16473-1996 A4.2 |  |  |
|  |  | 2 | 液压 | 053304 | 黄磷包装 GB 16473-1996 A4.5 |  |  |
|  |  | 3 | 堆码 | 053304 | 黄磷包装 GB 16473-1996 A4.6 |  |  |
|  |  | 4 | 跌落 | 053304 | 黄磷包装 GB 16473-1996 A4.7 |  |  |
| 38 | 包装容器-钢提桶 | 1 | 部分项目 | 053304 | 包装容器-钢提桶 GB/T 13252-2008 | 不测涂膜附着力 |  |
| 39 | 塑料包装 | 1 | 相容性性能 | 053302 | 包装 危险货物运输包装塑料相容性试验 GB/T 22410-2008 |  |  |
| 40 | 模塑和挤塑塑料 | 1 | 拉伸性能 | 050705 | 塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2006 |  |  |
| 41 | 集装袋 | 1 | 全部项目 | 053302 | 海运出口危险货物塑编集装袋性能检验规程 SN/T 0893-2000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 出口商品运输包装 柔性集装袋检验规程 SN/T 0264-1993 |  |  |
| 42 | 塑料编织袋 | 1 | 垂直冲击跌落试验 | 053302 | 出口商品运输包装 塑料编织袋检验规程 SN/T 0274-1993 |  |  |
| 43 | 危险货物包装容器 | 1 | 跌落试验 | 0533 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版 6.1 |  |  |
|  |  | 2 | 堆码试验 | 0533 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版 6.1 |  |  |
|  |  | 3 | 液压试验 | 0533 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版 6.1 |  |  |
|  |  | 4 | 气密试验 | 0533 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版 6.1 |  |  |
| 44 | 电池包装件 | 1 | 跌落试验 | 0533 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版 188条款 |  |  |
| 45 | 危险货物包装 感染性物质包装 | 1 | 跌落试验 | 0533 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版 6.3 | 不测喷淋试验 |  |
|  |  | 2 | 击穿试验 | 0533 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版 6.3 |  |  |
|  |  | 3 | 压力试验 | 0533 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版 6.3 |  |  |
|  |  | 4 | 堆码试验 | 0533 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第21修订版 6.3 |  |  |
| 46 | 空运感染性物质包装 | 1 | 跌落试验 | 0533 | 空运感染性物质包装检验安全规范第3部分：性能检验 SN/T 3482.3-2013 3.3 | 不测喷淋试验 |  |
|  |  | 2 | 击穿试验 | 0533 | 空运感染性物质包装检验安全规范第3部分：性能检验 SN/T 3482.3-2013 3.4 |  |  |
|  |  | 3 | 堆码试验 | 0533 | 空运感染性物质包装检验安全规范第3部分：性能检验 SN/T 3482.3-2013 3.5 |  |  |
|  |  | 4 | 耐压试验 | 0533 | 空运感染性物质包装检验安全规范第3部分：性能检验 SN/T 3482.3-2013 3.6 |  |  |
| 47 | 进出口危险品货物包装 感染性物质 | 1 | 跌落试验 | 0533 | 进出口危险品货物包装安全规范第2部分：感染性物质 SN/T 2361.2-2009 6.3 | 不测喷淋试验 |  |
|  |  | 2 | 击穿试验 | 0533 | 进出口危险品货物包装安全规范第2部分：感染性物质 SN/T 2361.2-2009 6.4 |  |  |
|  |  | 3 | 堆码试验 | 0533 | 进出口危险品货物包装安全规范第2部分：感染性物质 SN/T 2361.2-2009 6.1.4 |  |  |
| 48 | 感染性物质包装 | 1 | 跌落试验 | 0533 | 国际航空运输协会《危险品规则》 IATA,61版 | 不测喷淋试验 |  |
|  |  | 2 | 击穿试验 | 0533 | 国际航空运输协会《危险品规则》 IATA,61版 |  |  |
|  |  | 3 | 压力试验 | 0533 | 国际航空运输协会《危险品规则》 IATA,61版 |  |  |
|  |  | 4 | 堆码试验 | 0533 | 国际航空运输协会《危险品规则》 IATA,61版 |  |  |
| 49 | 自行车(GB) |  | 部分参数 | 052101 | 自行车安全要求 ISO 4210:1996/GB3565-2005 | 不测5.1制动系统闸皮石棉含量 |  |
| 50 | 自行车 | 1 | 车轮轴向圆跳动公差 | 0521 | 山地车自行车 安全要求和试验方法 EN14766:2005 4.10.1.3 |  |  |
| 51 | 自行车（JIS） |  | 全部参数 | 052101 | 一般自行车 JIS D 9301:2013 |  |  |
| 52 | 自行车(ISO) |  | 部分参数 | 052101 | 自行车-自行车安全要求 ISO4210:2-2015 | 毒性测试在东五道2号检测,不测4.1制动系统闸皮石棉含量 |  |
| 53 | 非公路自行车（QB） |  | 全部参数 | 052101 | 非公路自行车安全要求 QB 2176-1995 |  |  |
| 54 | 独轮自行车 |  | 全部参数 | 052101 | 独轮车安全要求 GB 30005-2013 |  |  |
| 55 | 自行车(CPSC) |  | 部分参数 | 052101 | 自行车要求 CPSC 1512-2011 | 不测反光轮胎 |  |
| 56 | BMX自行车 |  | 全部参数 | 052101 | BMX自行车安全要求 EN 16054：2012 |  |  |
| 57 | 电动自行车(GB) |  | 部分参数 | 052201 | 电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 | 不测涉水性能，无线电骚扰特性 |  |
| 58 | 电动自行车(EN) |  | 部分参数 | 052201 | 自行车-电动助力自行车-EPAC 自行车 EN15194-2017 | 不测无线电骚扰特性 |  |
| 59 | 电动三轮车(DB) |  | 全部参数 | 052299 | 轻型电动三轮自行车安全通用技术条件 DB12/390-2008 |  |  |
| 60 | 载重型电动三轮车(DB) |  | 全部参数 | 052299 | 载重型电动三轮车通用技术条件 DB37/T 1010-2008 |  |  |
| 61 | 轻型三轮自行车 |  | 全部参数 | 052104 | 轻型三轮自行车安全通用技术条件 QB 2566-2002 |  |  |
| 62 | 儿童自行车(GB) |  | 全部参数 | 052301 | 儿童自行车安全要求 GB14746-2006 |  |  |
| 63 | 儿童自行车(ISO) |  | 全部参数 | 052301 | 儿童自行车安全要求 ISO 8098:2014 |  |  |
| 64 | 儿童自行车(EN) |  | 全部参数 | 052301 | 儿童自行车 安全要求和试验方法 EN14765:2005 | 4.1毒性在东五道2号检测。 |  |
| 65 | 儿童自行车(JIS) |  | 全部参数 | 052301 | 幼儿自行车 JIS D 9302:2008 |  |  |
| 66 | 儿童三轮车(GB) |  | 全部参数 | 052301 | 儿童三轮车安全要求 GB 14747-2006 | 4.1可迁移元素项目在东五道2号检测。 |  |
| 67 | 婴儿学步车 |  | 部分参数 | 052399 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 |  |  |
|  |  | 1 | 材料质量 | 052399 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.1.1 |  |  |
|  |  | 2 | 特定可迁移元素最大限量 | 052399 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.1.2 |  |  |
|  |  | 3 | 金属表面 | 052399 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.2 |  |  |
|  |  | 4 | 木制部件 | 052399 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.3.1 |  |  |
|  |  | 5 | 危险夹缝及孔、开口 | 052399 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.3.2 |  |  |
|  |  | 6 | 弹簧 | 052399 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.3.3 |  |  |
|  |  | 7 | 外露突出物 | 052399 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.3.4 |  |  |
|  |  | 8 | 可触及部件 | 052399 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.3.5 |  |  |
|  |  | 9 | 绳索/弹性绳等绳状物 | 052399 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.3.6 |  |  |
|  |  | 10 | 锁定、折叠和框架调节装置 | 052399 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.3.7 |  |  |
|  |  | 11 | 挤夹、剪切 | 052399 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.3.8 |  |  |
|  |  | 12 | 跨带宽度 | 052399 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.3.9 |  |  |
|  |  | 13 | 座位 | 052399 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.3.10 |  |  |
|  |  | 14 | 学步车脚轮 | 052399 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.3.11 |  |  |
|  |  | 15 | 框架离地高度 | 052399 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.3.12 |  |  |
|  |  | 16 | 防撞间距 | 052399 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.3.13 |  |  |
|  |  | 17 | 静态稳定性 | 052399 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.4 |  |  |
|  |  | 18 | 动态稳定性 | 052399 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.5 |  |  |
|  |  | 19 | 静态强度 | 052399 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.6 |  |  |
|  |  | 20 | 动态强度 | 052399 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.7 |  |  |
|  |  | 21 | 碰撞强度 | 052399 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.8 |  |  |
|  |  | 22 | 燃烧性能 | 052399 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.9 |  |  |
|  |  | 23 | 用于包装或学步车上的塑料袋或塑料薄膜 | 052399 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.10 |  |  |
|  |  | 24 | 产品标志和使用说明 | 052399 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 4.11 |  |  |
| 68 | 自行车车把及把套(QB) |  | 部分参数 | 052106 | 自行车 车把 QB/T 1715-1993 |  |  |
|  |  | 1 | 安全标记 | 052106 | 自行车 车把 QB/T 1715-1993 5.2 |  |  |
|  |  | 2 | 车把静负荷 | 052106 | 自行车 车把 QB/T 1715-1993 5.3.1 |  |  |
|  |  | 3 | 把立管力矩 | 052106 | 自行车 车把 QB/T 1715-1993 5.3.2 |  |  |
|  |  | 4 | 把立管静负荷 | 052106 | 自行车 车把 QB/T 1715-1993 5.3.3 |  |  |
|  |  | 5 | 把横管和把立管力矩 | 052106 | 自行车 车把 QB/T 1715-1993 5.3.4 |  |  |
|  |  | 6 | 把立管和前叉立管力矩 | 052106 | 自行车 车把 QB/T 1715-1993 5.3.5 |  |  |
|  |  | 7 | 振动试验 | 052106 | 自行车 车把 QB/T 1715-1993 5.3.6 |  |  |
|  |  | 8 | 把芯丝杆断裂力矩 | 052106 | 自行车 车把 QB/T 1715-1993 5.3.7 |  |  |
|  |  | 9 | 把套对把横管的拉脱力 | 052106 | 自行车 车把 QB/T 1715-1993 5.3.8 |  |  |
|  |  | 10 | 油漆要求 | 052106 | 自行车 车把 QB/T 1715-1993 5.5 |  |  |
| 69 | 自行车车把及把套(JIS) |  | 全部参数 | 052106 | 自行车 车把 JIS D 9412:2009 |  |  |
| 70 | 自行车车把及把套 |  | 全部参数 | 052106 | 自行车把套 JIS D 9413:2011 |  |  |
| 71 | 自行车链条(QB) |  | 部分参数 | 052106 | 自行车 链条 QB/T 1716-1993 |  |  |
|  |  | 1 | 拉断力 | 052106 | 自行车 链条 QB/T 1716-1993 4.2 |  |  |
|  |  | 2 | 灵活性 | 052106 | 自行车 链条 QB/T 1716-1993 4.3 |  |  |
|  |  | 3 | 零件硬度 | 052106 | 自行车 链条 QB/T 1716-1993 4.5 |  |  |
|  |  | 4 | 外观质量 | 052106 | 自行车 链条 QB/T 1716-1993 4.6 |  |  |
| 72 | 自行车链条(JIS) |  | 全部参数 | 052106 | 自行车 链条 JIS D 9417:2004 |  |  |
|  |  | 1 | 抗拉强度 | 052106 | 自行车 链条 JIS D 9417:2004 4.1 |  |  |
|  |  | 2 | 销轴配合强度 | 052106 | 自行车 链条 JIS D 9417:2004 4.2 |  |  |
|  |  | 3 | 硬度 | 052106 | 自行车 链条 JIS D 9417:2004 4.3 |  |  |
|  |  | 4 | 长度的容差 | 052106 | 自行车 链条 JIS D 9417:2004 4.4 |  |  |
|  |  | 5 | 回转的灵活性 | 052106 | 自行车 链条 JIS D 9417:2004 4.5 |  |  |
|  |  | 6 | 外观 | 052106 | 自行车 链条 JIS D 9417:2004 4.6 |  |  |
|  |  | 7 | 形状、零件名称及尺寸 | 052106 | 自行车 链条 JIS D 9417:2004 5 |  |  |
|  |  | 8 | 防锈处理 | 052106 | 自行车 链条 JIS D 9417:2004 6 |  |  |
|  |  | 9 | 产品称谓 | 052106 | 自行车 链条 JIS D 9417:2004 7 |  |  |
|  |  | 10 | 标记 | 052106 | 自行车 链条 JIS D 9417:2004 8 |  |  |
| 73 | 自行车链条(ISO) |  | 部分参数 | 052106 | 自行车 链条 ISO9633-2001 |  |  |
|  |  | 1 | 链条拉断力 | 052106 | 自行车 链条 ISO9633-2001 4.3 |  |  |
|  |  | 2 | 顶出力 | 052106 | 自行车 链条 ISO9633-2001 4.4 |  |  |
| 74 | 自行车鞍座(QB) |  | 全部参数 | 052106 | 自行车 鞍座 QB/T 1717-1993 |  |  |
|  |  | 1 | 疲劳性能 | 052106 | 自行车 鞍座 QB/T 1717-1993 4.1. |  |  |
|  |  | 2 | 固定性能 | 052106 | 自行车 鞍座 QB/T 1717-1993 4.2 |  |  |
|  |  | 3 | 耐寒性能 | 052106 | 自行车 鞍座 QB/T 1717-1993 4.3 |  |  |
|  |  | 4 | 立簧压缩性能 | 052106 | 自行车 鞍座 QB/T 1717-1993 4.4 |  |  |
|  |  | 5 | 拉簧拉伸性能 | 052106 | 自行车 鞍座 QB/T 1717-1993 4.5 |  |  |
|  |  | 6 | 电镀件外观质量 | 052106 | 自行车 鞍座 QB/T 1717-1993 4.6 |  |  |
|  |  | 7 | 油漆质量 | 052106 | 自行车 鞍座 QB/T 1717-1993 4.7 |  |  |
|  |  | 8 | 鞍座外观质量 | 052106 | 自行车 鞍座 QB/T 1717-1993 4.8 |  |  |
| 75 | 自行车鞍座（JIS） |  | 全部参数 | 052106 | 自行车 鞍座 JIS D 9431:2008 |  |  |
| 76 | 自行车轮辋(QB) |  | 部分参数 | 052106 | 自行车 轮辋 QB 1802-1993 |  |  |
|  |  | 1 | 强度试验 | 052106 | 自行车 轮辋 QB 1802-1993 5.5 |  |  |
| 77 | 自行车轮辋(JIS) |  | 全部参数 | 052106 | 自行车 轮辋 JIS D 9421:2009 |  |  |
| 78 | 自行车车架(QB) |  | 全部参数 | 052106 | 自行车 车架 QB 1880-2008 |  |  |
| 79 | 自行车前叉 |  | 全部参数 | 052106 | 自行车 前叉 QB 1881-2008 |  |  |
| 80 | 自行车前叉和前叉合件 |  | 部分参数 | 052106 | 自行车 前叉合件 QB/T 1882-1993 |  |  |
|  |  | 1 | 热处理硬度 | 052106 | 自行车 前叉合件 QB/T 1882-1993 5.9 |  |  |
|  |  | 2 | 韧性 | 052106 | 自行车 前叉合件 QB/T 1882-1993 5.10 |  |  |
| 81 | 自行车中轴 |  | 部分参数 | 052106 | 自行车 中轴 QB/T 1884-1993 |  |  |
|  |  | 1 | 中轴棍强度试验 | 052106 | 自行车 中轴 QB/T 1884-1993 4.6 |  |  |
|  |  | 2 | 中轴棍、挡、碗耐磨试验 | 052106 | 自行车 中轴 QB/T 1884-1993 4.7 |  |  |
|  |  | 3 | 中轴碗韧性试验 | 052106 | 自行车 中轴 QB/T 1884-1993 4.8 |  |  |
| 82 | 自行车普通前轴和后轴 |  | 部分参数 | 052106 | 自行车 普通前后轴 QB/T 1883-1993 |  |  |
|  |  | 1 | 前轴耐磨性能 | 052106 | 自行车 普通前后轴 QB/T 1883-1993 4.5 |  |  |
|  |  | 2 | 后轴耐磨性能 | 052106 | 自行车 普通前后轴 QB/T 1883-1993 4.6 |  |  |
|  |  | 3 | 热处理零件韧性 | 052106 | 自行车 普通前后轴 QB/T 1883-1993 4.7 |  |  |
|  |  | 4 | 电镀技术条件 | 052106 | 自行车 普通前后轴 QB/T 1883-1993 4.8 |  |  |
| 83 | 自行车脚蹬(QB) |  | 部分参数 | 052106 | 自行车 脚蹬 QB/T 1886-2012 |  |  |
|  |  | 1 | 灵活性 | 052106 | 自行车 脚蹬 QB/T 1886-2012 5.1.1 |  |  |
|  |  | 2 | 脚蹬轴夹持面尺寸 | 052106 | 自行车 脚蹬 QB/T 1886-2012 5.1.3 |  |  |
|  |  | 3 | 脚蹬轴向圆跳动 | 052106 | 自行车 脚蹬 QB/T 1886-2012 5.1.4 |  |  |
|  |  | 4 | 脚蹬碗强度 | 052106 | 自行车 脚蹬 QB/T 1886-2012 5.2.1 |  |  |
|  |  | 5 | 脚蹬静负荷性能 | 052106 | 自行车 脚蹬 QB/T 1886-2012 5.2.2 |  |  |
|  |  | 6 | 脚蹬端部静负荷性能 | 052106 | 自行车 脚蹬 QB/T 1886-2012 5.2.3 |  |  |
|  |  | 7 | 脚蹬两侧边框部位静负荷性能 | 052106 | 自行车 脚蹬 QB/T 1886-2012 5.2.4 |  |  |
|  |  | 8 | 脚蹬动态耐久性能 | 052106 | 自行车 脚蹬 QB/T 1886-2012 5.2.5 |  |  |
|  |  | 9 | 脚蹬轴冲击强度 | 052106 | 自行车 脚蹬 QB/T 1886-2012 5.2.6 |  |  |
|  |  | 10 | 合成树脂制脚蹬耐寒性能 | 052106 | 自行车 脚蹬 QB/T 1886-2012 5.2.7 |  |  |
|  |  | 11 | 钢球触及面硬度 | 052106 | 自行车 脚蹬 QB/T 1886-2012 5.3 |  |  |
|  |  | 12 | 钢球压碎负荷和硬度 | 052106 | 自行车 脚蹬 QB/T 1886-2012 5.4 |  |  |
|  |  | 13 | 有钢球脚蹬尾部螺母退松扭矩 | 052106 | 自行车 脚蹬 QB/T 1886-2012 5.5 |  |  |
|  |  | 14 | 脚蹬反射器 | 052106 | 自行车 脚蹬 QB/T 1886-2012 5.6 |  |  |
|  |  | 15 | 脚蹬脚踩面 | 052106 | 自行车 脚蹬 QB/T 1886-2012 5.7 |  |  |
|  |  | 16 | 表面处理 | 052106 | 自行车 脚蹬 QB/T 1886-2012 5.9 |  |  |
|  |  | 17 | 标记 | 052106 | 自行车 脚蹬 QB/T 1886-2012 5.10 |  |  |
| 84 | 自行车脚蹬(JIS) |  | 全部参数 | 052106 | 自行车 脚蹬 JIS D 9416:2009 |  |  |
| 85 | 自行车辐条和条母(QB) |  | 部分参数 | 052106 | 自行车 辐条和条母 QB/T 1888-1993 |  |  |
|  |  | 1 | 辐条和条母组合后的破坏拉力 | 052106 | 自行车 辐条和条母 QB/T 1888-1993 4.2 |  |  |
|  |  | 2 | 辐条反复弯曲试验次数应 | 052106 | 自行车 辐条和条母 QB/T 1888-1993 4.3 |  |  |
| 86 | 自行车辐条和条母(JIS) |  | 全部参数 | 052106 | 自行车辐条 JIS D 9420：2010 |  |  |
| 87 | 自行车衣架（EN） |  | 全部参数 | 052106 | 自行车部件-衣架 EN 14872:2006 |  |  |
| 88 | 自行车衣架(GB) |  | 全部参数 | 052106 | 自行车 衣架 GB 22790-2008 |  |  |
| 89 | 自行车衣架(ISO) |  | 全部参数 | 052106 | 自行车 衣架 ISO11243-2016 |  |  |
| 90 | 自行车支架(QB) |  | 部分参数 | 052106 | 自行车 支架 QB/T 1893-1993 |  |  |
|  |  | 1 | 外观 | 052106 | 自行车 支架 QB/T 1893-1993 5.1 |  |  |
|  |  | 2 | 支架锁紧力 | 052106 | 自行车 支架 QB/T 1893-1993 5.2 |  |  |
|  |  | 3 | 单支架、中支架、侧支架强度 | 052106 | 自行车 支架 QB/T 1893-1993 5.3 |  |  |
|  |  | 4 | 双支架静负荷能力 | 052106 | 自行车 支架 QB/T 1893-1993 5.4 |  |  |
|  |  | 5 | 支架撑杆灵活性 | 052106 | 自行车 支架 QB/T 1893-1993 5.5 |  |  |
| 91 | 自行车支架(JIS) |  | 全部参数 | 052106 | 自行车载物架和支架 JIS D 9453:2013 |  |  |
| 92 | 自行车车铃(QB) |  | 部分参数 | 052106 | 自行车 车铃 QB/T 1723-1993 |  |  |
|  |  | 1 | 声压级 | 052106 | 自行车 车铃 QB/T 1723-1993 4.5 |  |  |
|  |  | 2 | 耐久性 | 052106 | 自行车 车铃 QB/T 1723-1993 4.6 |  |  |
| 93 | 自行车车铃(JIS) |  | 全部参数 | 052106 | 自行车 车铃 JID D 9451:2007 |  |  |
| 94 | 自行车钢球 |  | 部分参数 | 052106 | 自行车 钢球 QB/T 1894-1993 |  |  |
|  |  | 1 | 钢球的公称直径 | 052106 | 自行车 钢球 QB/T 1894-1993 4.1 |  |  |
|  |  | 2 | 钢球硬度 | 052106 | 自行车 钢球 QB/T 1894-1993 4.3 |  |  |
|  |  | 3 | 压碎负荷 | 052106 | 自行车 钢球 QB/T 1894-1993 4.4 |  |  |
|  |  | 4 | 外观 | 052106 | 自行车 钢球 QB/T 1894-1993 4.5 |  |  |
| 95 | 自行车车闸(QB) |  | 部分参数 | 052106 | 自行车 钳型闸 QB/T 1719-2012 |  |  |
|  |  | 1 | 制动系统灵敏性能 | 052106 | 自行车 钳型闸 QB/T 1719-2012 4.1 |  |  |
|  |  | 2 | 闸皮与闸皮盒组合强度 | 052106 | 自行车 钳型闸 QB/T 1719-2012 4.4 |  |  |
|  |  | 3 | 钢绳与钢绳接头拉断力 | 052106 | 自行车 钳型闸 QB/T 1719-2012 4.5 |  |  |
|  |  | 4 | 钢绳与钢绳上接头疲劳强度 | 052106 | 自行车 钳型闸 QB/T 1719-2012 4.6 |  |  |
| 96 | 自行车车闸(JIS) |  | 全部参数 | 052106 | 自行车 车闸 JIS D 9414:2016 |  |  |
| 97 | 自行车车闸(QB1) |  | 部分参数 | 052106 | 自行车涨闸 QB 1720-2012 |  |  |
|  |  | 1 | 耐磨性能 | 052106 | 自行车涨闸 QB 1720-2012 4.5 |  |  |
|  |  | 2 | 钢绳与钢绳上接头疲劳强度 | 052106 | 自行车涨闸 QB 1720-2012 4.6 |  |  |
|  |  | 3 | 钢绳与钢绳接头拉断力 | 052106 | 自行车涨闸 QB 1720-2012 4.8 |  |  |
|  |  | 4 | 轴碗韧性 | 052106 | 自行车涨闸 QB 1720-2012 4.9 |  |  |
| 98 | 自行车车闸(QB2) |  | 全部参数 | 052106 | 自行车抱闸 QB 1891-1993 |  |  |
|  |  | 1 | 制动性能 | 052106 | 自行车抱闸 QB 1891-1993 4.2 |  |  |
|  |  | 2 | 灵敏度 | 052106 | 自行车抱闸 QB 1891-1993 4.1 |  |  |
|  |  | 3 | 后轴壳螺纹精度 | 052106 | 自行车抱闸 QB 1891-1993 4.3 |  |  |
|  |  | 4 | 后轴壳螺纹圆跳动 | 052106 | 自行车抱闸 QB 1891-1993 4.4 |  |  |
|  |  | 5 | 耐磨性能 | 052106 | 自行车抱闸 QB 1891-1993 4.6 |  |  |
|  |  | 6 | 钢绳与钢绳上接头疲劳强度 | 052106 | 自行车抱闸 QB 1891-1993 4.7 |  |  |
|  |  | 7 | 短拉杆、前、后拉管组合件拉断力 | 052106 | 自行车抱闸 QB 1891-1993 4.5.1 |  |  |
|  |  | 8 | 钢绳与钢绳接头拉断力 | 052106 | 自行车抱闸 QB 1891-1993 4.5.2 |  |  |
|  |  | 9 | 轴碗韧性 | 052106 | 自行车抱闸 QB 1891-1993 4.8 |  |  |
|  |  | 10 | 电镀质量 | 052106 | 自行车抱闸 QB 1891-1993 4.9.1 |  |  |
|  |  | 11 | 表面氧化处理件外观 | 052106 | 自行车抱闸 QB 1891-1993 4.9.2 |  |  |
|  |  | 12 | 其他外观 | 052106 | 自行车抱闸 QB 1891-1993 4.9.3 |  |  |
| 99 | 自行车 飞轮 后轴 |  | 部分参数 | 052106 | 自行车 飞轮后轴 QB/T 2177-1995 |  |  |
|  |  | 1 | 硬度 | 052106 | 自行车 飞轮后轴 QB/T 2177-1995 5.2 |  |  |
|  |  | 2 | 耐磨性能 | 052106 | 自行车 飞轮后轴 QB/T 2177-1995 5.8 |  |  |
| 100 | 自行车飞轮 |  | 部分参数 | 052106 | 自行车 飞轮 QB/T 1887-1993 |  |  |
|  |  | 1 | 硬度 | 052106 | 自行车 飞轮 QB/T 1887-1993 4.3 |  |  |
|  |  | 2 | 强度 | 052106 | 自行车 飞轮 QB/T 1887-1993 4.4 |  |  |
| 101 | 自行车飞轮(JIS) |  | 全部参数 | 052106 | 自行车飞轮和小飞轮 JIS D 9418:2018 |  |  |
| 102 | 自行车拨链器 |  | 部分参数 | 052106 | 自行车 拨链器 QB/T 1895-1993 |  |  |
|  |  | 1 | 钢绳与钢绳接头拉断力 | 052106 | 自行车 拨链器 QB/T 1895-1993 5.4 |  |  |
|  |  | 2 | 疲劳强度 | 052106 | 自行车 拨链器 QB/T 1895-1993 5.7 |  |  |
|  |  | 3 | 外观要求 | 052106 | 自行车 拨链器 QB/T 1895-1993 5.10 |  |  |
| 103 | 自行车链轮和曲柄 |  | 部分参数 | 052106 | 自行车 链轮和曲柄 QB/T 1885-1993 |  |  |
|  |  | 1 | 右曲柄和链轮铆合后强度 | 052106 | 自行车 链轮和曲柄 QB/T 1885-1993 4.4 |  |  |
|  |  | 2 | 左曲柄静负荷能力 | 052106 | 自行车 链轮和曲柄 QB/T 1885-1993 4.4 |  |  |
|  |  | 3 | 曲柄销的破坏拉力 | 052106 | 自行车 链轮和曲柄 QB/T 1885-1993 4.4 |  |  |
| 104 | 自行车链轮和曲柄（JIS)） |  | 全部参数 | 052106 | 自行车 链轮和曲柄 JIS D 9415:2008 |  |  |
| 105 | 自行车泥板 |  | 全部参数 | 052106 | 自行车泥板 JIS D 9411:2010 |  |  |
| 106 | 自行车轮毂 |  | 全部参数 | 052106 | 自行车轮毂 JIS D 9419:2010 |  |  |
| 107 | 自行车反射器(QB) |  | 部分参数 | 052106 | 自行车 反射器 QB 2191-1995 |  |  |
|  |  | 1 | 结构要求 | 052106 | 自行车 反射器 QB 2191-1995 5.1 |  |  |
|  |  | 2 | 光学要求 | 052106 | 自行车 反射器 QB 2191-1995 5.3 |  |  |
|  |  | 3 | 色度要求 | 052106 | 自行车 反射器 QB 2191-1995 5.4 |  |  |
|  |  | 4 | 耐热性能 | 052106 | 自行车 反射器 QB 2191-1995 5.5.1 |  |  |
|  |  | 5 | 耐冲击性能 | 052106 | 自行车 反射器 QB 2191-1995 5.5.2 |  |  |
|  |  | 6 | 抗湿性能 | 052106 | 自行车 反射器 QB 2191-1995 5.5.3 |  |  |
|  |  | 7 | 耐腐蚀性能 | 052106 | 自行车 反射器 QB 2191-1995 5.5.4 |  |  |
|  |  | 8 | 安装牢固性 | 052106 | 自行车 反射器 QB 2191-1995 5.5.5 |  |  |
|  |  | 9 | 耐寒性能 | 052106 | 自行车 反射器 QB 2191-1995 5.5.6 |  |  |
|  |  | 10 | 抗燃油性能 | 052106 | 自行车 反射器 QB 2191-1995 5.5.8 |  |  |
|  |  | 11 | 抗润滑油性能 | 052106 | 自行车 反射器 QB 2191-1995 5.5.9 |  |  |
| 108 | 自行车反射器(GB) |  | 部分参数 | 052106 | 自行车反射装置 GB31887-2015 |  |  |
|  |  | 1 | 反射器光学要求 | 052106 | 自行车反射装置 GB31887-2015 5.1 |  |  |
|  |  | 2 | 反射器色度要求 | 052106 | 自行车反射装置 GB31887-2015 6 |  |  |
|  |  | 3 | 反射器结构 | 052106 | 自行车反射装置 GB31887-2015 7.1.1 |  |  |
|  |  | 4 | 耐温试验 | 052106 | 自行车反射装置 GB31887-2015 7.1.2.2 |  |  |
|  |  | 5 | 冲击试验 | 052106 | 自行车反射装置 GB31887-2015 7.1.2.3 |  |  |
|  |  | 6 | 抗湿试验 | 052106 | 自行车反射装置 GB31887-2015 7.1.2.4 |  |  |
|  |  | 7 | 反射装置对准实验 | 052106 | 自行车反射装置 GB31887-2015 7.1.2.5 |  |  |
|  |  | 8 | 耐腐蚀 | 052106 | 自行车反射装置 GB31887-2015 7.1.2.6 |  |  |
|  |  | 9 | 抗燃油 | 052106 | 自行车反射装置 GB31887-2015 7.1.2.7 |  |  |
|  |  | 10 | 抗润滑油 | 052106 | 自行车反射装置 GB31887-2015 7.1.2.8 |  |  |
|  |  | 11 | 标记 | 052106 | 自行车反射装置 GB31887-2015 11 |  |  |
| 109 | 自行车反射器(ISO) |  | 部分参数 | 052106 | 自行车照明和反射装置 ISO6742.2-2015 |  |  |
|  |  | 1 | 反射器光学要求 | 052106 | 自行车照明和反射装置 ISO6742.2-2015 5.1 |  |  |
|  |  | 2 | 反射器色度要求 | 052106 | 自行车照明和反射装置 ISO6742.2-2015 6 |  |  |
|  |  | 3 | 反射器结构 | 052106 | 自行车照明和反射装置 ISO6742.2-2015 7.1.1 |  |  |
|  |  | 4 | 耐温试验 | 052106 | 自行车照明和反射装置 ISO6742.2-2015 7.1.2.2 |  |  |
|  |  | 5 | 冲击试验 | 052106 | 自行车照明和反射装置 ISO6742.2-2015 7.1.2.3 |  |  |
|  |  | 6 | 抗湿试验 | 052106 | 自行车照明和反射装置 ISO6742.2-2015 7.1.2.4 |  |  |
|  |  | 7 | 反射装置对准实验 | 052106 | 自行车照明和反射装置 ISO6742.2-2015 7.1.2.5 |  |  |
|  |  | 8 | 抗润滑油 | 052106 | 自行车照明和反射装置 ISO6742.2-2015 7.1.2.6 |  |  |
|  |  | 9 | 标记 | 052106 | 自行车照明和反射装置 ISO6742.2-2015 10 |  |  |
| 110 | 压缩弹簧 |  | 部分参数 | 0307 | 压缩气弹簧技术条件 GB 25751-2010 |  |  |
|  |  | 1 | 活塞杆直径 | 0307 | 压缩气弹簧技术条件 GB 25751-2010 6.1 |  |  |
|  |  | 2 | 标称力 | 0307 | 压缩气弹簧技术条件 GB 25751-2010 6.2.1 |  |  |
| 111 | 滑板车 |  | 全部参数 | 052199 | 进出口滑板车机械安全性能检验规程 SN/T 1365-2004 |  |  |
| 112 | 电动滑板车 |  | 全部参数 | 052299 | 进出口电动滑板车检验规程 SN/T 1428-2004 |  |  |
| 113 | 儿童推车 |  | 全部参数 | 052399 | 儿童推车安全要求 GB 14748-2006 |  |  |

实验室判定标准一览表（中文）

| 名称: | 天津海关工业产品安全技术中心 |
| --- | --- |
| 地址: | 天津市空港经济区东五道2号 |

| 序号 | 产品名称 | 判定标准名称及编号 （含年号） | 说 明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纺织产品 | 消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 GB 5296.4-2012 |  |  |
| 2 | 玩具 | 消费品使用说明，玩具使用说明 GB5296.5-2006 |  |  |
| 3 | 玩具 | GB/T 28022-2011 玩具适用年龄判定指南 |  |  |
| 4 | 消费品 | GB 5296.1-2012 消费品使用说明 第1部分 总则 |  |  |
| 5 | 消费品 | GB 5296.6-2004 消费品使用说明 第6部分家具 |  |  |
| 6 | 汽油机油 | GB 11121-2006 汽油机油 | 只测水分（GB/T 260-1977 ）、运动粘度（GB/T 265-1988 ）、倾点（GB/T 3535-2006）、硫含量（GB/T 11140-2008） |  |
| 7 | 柴油机油 | GB11122-2006 柴油机油 | 只测水分（GB/T 260-1977 ）、运动粘度（GB/T 265-1988 ）、倾点（GB/T 3535-2006）、铜片腐蚀（GB/T 5096-1985 ） |  |
| 8 | 车用汽油 | GB 17930-2016 车用汽油 | 只测水分（GB/T 260-1977 ）、运动粘度（GB/T 265-1988 ）、倾点（GB/T 3535-2006）、铜片腐蚀（GB/T 5096-1985 ） |  |
| 9 | 车用柴油 | GB 19147-2016 车用柴油 | 只测水分（GB/T 260-1977 ）、闪点（ GB/T 261-2008 ）、运动粘度（GB/T 265-1988 ）、灰分（GB/T 508-1985 ）、密度（GB/T 1884-2000 ）、铜片腐蚀（GB/T 5096-1985 ）、馏程（GB/T 6536-2010 ）、硫含量（GB/T 11140-2008）、残炭（ GB/T 17144-1997 ） |  |
| 10 | 儿童用塑料餐具 | 欧盟议会和理事会条例(EC) No. 1907/2006 |  |  |
| 11 | 二次供水 | 二次供水设施卫生规范 GB 17051-1997 |  |  |
| 12 | 生活饮用水 | 生活饮用水卫生标准GB 5749-2006 |  |  |
| 13 | 生活饮用水 | GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准 |  |  |
| 14 | 坐便器 | 座便器用水效率限定值及用水效率等级 GB 25502-2017 |  |  |
| 15 | 蹲便器 | 蹲便器用水效率限定值及用水效率等级 GB 30717-2014 |  |  |
| 16 | 小便器 | 小便器用水效率限定值及用水效率等级 GB 28377-2012 |  |  |
| 17 | 涂料 | DB11/3005-2017 建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准 |  |  |

检验机构能力范围（中文）

检验机构名称：天津海关工业产品安全技术中心

地址：天津市空港经济区东五道2号

| 序号 | 检验对象 | 检验项目 |  | 领域 代码 | 依据的检验标准/方法程序及编号 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 棉花 | 1 | 重量鉴定、取样、品质检验、包装、标识 | 0100 | 进出口纺织品质量符合性评价方法 纺织原料 第1部分：棉花 SN/T 3981.1-2014 |  |  |
|  |  |  |  |  | 进出口商品衡器鉴重规程 衡器鉴重通则 SN/T 0188.2-2010 |  |  |
|  |  |  |  |  | 棉花包装 GB 6975-2013 |  |  |
| 2 | 纸、纸板和纸浆 | 1 | 销售重量 | 0300 | 纸浆-成批销售重量的测定 第一部分：浆板浆包 ISO801：1-1994 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸浆-成批销售重量的测定 第二部分：浆块（急骤干燥浆）浆包 ISO801：2-1994 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纸浆-成批销售重量的测定 第三部分：组合浆包 ISO801：3-1994 |  |  |
|  |  |  |  |  | 成批销售重量的测定 第1部分：浆板浆包及浆块（急骤干燥浆）浆包 GB/T 8944.1-2008 |  |  |
|  |  |  |  |  | 成批销售重量的测定 第2部分：组合浆包 GB/T 8944.2-2008 |  |  |
|  |  |  |  |  | 进出口纸浆检验规程 SN/T 0300-2009 |  |  |
| 3 | 货物 | 1 | 装船前检验 | 0705 | 货物装运前监装作业指导书 YWB-SOP-E-005 |  |  |
|  |  | 2 | 监装 | 0705 | 货物装运前监装作业指导书 YWB-SOP-E-005 |  |  |
| 4 | 危险货物鉴别 | 1 | 货物（物质）危险性识别检验 | 0705 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(第20修订版) ST/SG/AC.10/1/Rev.20 | 检查范围： 普通货物 第一类爆炸品(只做甄别筛选1.3，1.4类)； 第二类气体； 第三类易燃液体； 第四类易燃固体、自燃物质、遇水放出易燃气体物质； 第五类氧化性物质和有机过氧化物(只做筛选)； 第六类毒害品（只做6.1毒性物质）； 第七类放射性物质(只做甄别筛选)； 第八类腐蚀品； 第九类杂项危险品（只做以微细粉尘吸入可危害健康的物质、会放出易燃气体的物质、锂电池组、双层电容器、救生设备、危害环境物质、运输过程中存在危险但不能满足其他类别定义的其他物质和物品）。 |  |
|  |  |  |  |  | 《国际海运危险货物规则》(38-16版IMO IMDG code） |  |  |
|  |  |  |  |  | ICAO《危险物品安全航空运输技术细则》 (2017-2018版) |  |  |
|  |  |  |  |  | 国际航空运输协会(IATA) 《危险品规则》（59th） |  |  |
|  |  |  |  |  | 危险化学品名录（2015） |  |  |
|  |  |  |  |  | 危险货物品名表 GB 12268-2012 |  |  |
|  |  |  |  |  | 公路危险货物运输欧洲协定ADR 2017 |  |  |
|  |  |  |  |  | 内河危险品国际运输欧洲规则ADN2017 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《国际铁路危险货物运输规则》(2017) |  |  |
|  |  | 2 | 化学品危险性分类、安全技术说明书（MSDS）及危险公示标签检验 | 0705 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(第20修订版) ST/SG/AC.10/1/ Rev.20 | 利用试验数据和已知信息检查 |  |
|  |  |  |  |  | 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(第7修订版) ST/SG/AC.10/30/Rev.7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学品分类和标签规范第2部分~第29部分 GB30000.2~GB30000.29 |  |  |
|  |  |  |  |  | 危险货物品名表 GB 12268-2012 |  |  |
|  |  |  |  |  | 危险化学品名录(2015) |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学品分类和危险性公示 通则 GB 13690-2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学品安全标签编写规定 GB 15258-2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序 GB/T 16483-2008 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学品安全技术说明书—内容和项目顺序 ISO 11014:2009 |  |  |
|  |  | 3 | 毒理学报告 | 0705 | 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(第七修订版) ST/SG/AC.10/30/Rev.7 | 利用试验数据和已知信息检查 |  |
|  |  |  |  |  | 化学品分类和标签规范 第18部分 GB30000.18 -2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学品分类和标签规范 第19部分 GB30000.19-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学品分类和标签规范 第28部分 GB30000.28-2013 |  |  |